LEGE   Nr. 282 din  5 octombrie 2005    *** Republicată

privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 188 din 17 martie 2014

*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 282/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 13 octombrie 2005 şi a mai fost modificată şi completată prin:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 21 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 434/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 5 decembrie 2006;

- Legea nr. 37/2008 pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 25 martie 2008.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal privind activitatea de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană.

(2) Prezenta lege reglementează normele care să asigure calitatea şi securitatea sângelui şi componentelor sanguine umane, în scopul menţinerii unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii populaţiei.

ART. 2

(1) Introducerea sau scoaterea din ţară a sângelui, a plasmei şi a altor componente sanguine umane, precum şi a produselor sanguine umane se poate face numai pe baza autorizaţiei speciale a Ministerului Sănătăţii, la propunerea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti, fără prejudicierea stocurilor din rezerva naţională.

(2) Instituţiile de profil autorizate şi acreditate ale Ministerului Apărării Naţionale vor informa Ministerul Sănătăţii cu privire la organizarea şi efectuarea acestui tip de activităţi impuse de necesitatea soluţionării unor aspecte specifice ale activităţii transfuzionale din unităţile acestui minister, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1).

ART. 3

(1) Prezenta lege se aplică colectei, controlului biologic al sângelui şi componentelor sanguine umane, preparării, stocării, distribuţiei şi administrării acestora.

(2) În cazul în care sângele sau componentele sanguine umane sunt colectate şi controlate biologic pentru a fi utilizate exclusiv în transfuzia autologă şi sunt clar identificate ca atare, condiţiile care trebuie îndeplinite sunt cele prevăzute în anexa nr. 4 lit. g).

(3) Prezenta lege nu se aplică celulelor suşe sanguine.

ART. 4

Prezenta lege promovează respectarea următoarelor principii:

a) sângele este o resursă naţională;

b) activitatea de transfuzie sanguină este de tip nonprofit, donarea de sânge şi componente sanguine umane realizându-se doar în acest cadru;

c) donarea de sânge este un act voluntar, anonim şi neremunerat;

d) realizarea autosuficienţei sângelui şi a componentelor sanguine umane este un obiectiv naţional prioritar al politicii de sănătate, în condiţiile utilizării terapeutice optime şi raţionale, în concordanţă cu practica modernă de terapie transfuzională;

e) standardele naţionale asigură un nivel echivalent al securităţii şi calităţii pentru sânge şi componentele sanguine umane, indiferent de provenienţa lor sau de scopul terapeutic căruia îi sunt destinate;

f) administrarea terapeutică a sângelui sau a componentelor sanguine umane este o intervenţie medicală indicată şi prescrisă de un medic; această activitate se efectuează sub responsabilitate şi supraveghere medicală numai în unităţile medicale autorizate în acest sens.

ART. 5

Definiţiile termenilor şi expresiilor utilizate în cuprinsul legii sunt prevăzute în anexa nr. 1.

CAPITOLUL II

Autoritatea competentă

ART. 6

Activitatea de transfuzie sanguină este organizată şi controlată de Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate competentă.

ART. 7

(1) Ministerul Sănătăţii îşi exercită prerogativele prin intermediul următoarelor structuri:

a) Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti şi centrele de transfuzie sanguină teritoriale;

b) Inspecţia sanitară de stat;

c) unităţile de transfuzie sanguină din spitale.

(2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Sănătăţii reorganizează Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti în Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti, denumit în continuare I.N.T.S.

ART. 8

(1) Organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de transfuzie sanguină se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Organizarea, modul de funcţionare, responsabilităţile şi atribuţiile autorităţii competente şi ale Inspecţiei sanitare de stat în domeniul transfuziei sanguine sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.

ART. 9

(1) Ministerul Sănătăţii autorizează funcţionarea I.N.T.S., a centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale şi activităţile ce pot fi desfăşurate.

(2) Autorizarea instituţiilor prevăzute la alin. (1) se face pe baza normelor*) specifice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3) Ministerul Sănătăţii stabileşte activităţile ce pot fi desfăşurate de instituţiile prevăzute la alin. (1), după verificarea respectării prevederilor prezentei legi.

(4) I.N.T.S., centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti şi unităţile de transfuzie sanguină din spitale nu pot aduce nicio modificare a activităţilor desfăşurate fără aprobarea scrisă şi prealabilă a Ministerului Sănătăţii.

------------

*) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii nr. 607/2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităţilor de transfuzie sanguină din unităţile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 20 mai 2013.

ART. 10

Ministerul Sănătăţii organizează, în Sistemul naţional de transfuzie sanguină şi în unităţile de transfuzie sanguină din spitale, inspecţii şi măsuri de control pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei legi.

ART. 11

(1) Ministrul sănătăţii suspendă temporar sau retrage autorizaţia de funcţionare ori de desfăşurare a unor activităţi ale I.N.T.S., centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, dacă o inspecţie sau un alt mijloc de control a dovedit că aceste instituţii nu respectă prevederile legale.

(2) Situaţiile în care se suspendă temporar sau se retrage autorizaţia de funcţionare a instituţiilor prevăzute la alin. (1) sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

CAPITOLUL III

Donarea de sânge

ART. 12

(1) I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti iau toate măsurile necesare pentru a oferi potenţialilor donatori de sânge şi componente sanguine umane, asigurarea confidenţialităţii faţă de orice informaţie furnizată personalului autorizat, referitoare la starea lor de sănătate, la rezultatele testării donării lor şi la orice viitoare identificare de către o terţă parte, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

(2) Potenţialilor donatori de sânge sau componente sanguine umane li se furnizează informaţiile necesare potrivit anexei nr. 4 lit. b).

ART. 13

I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti iau toate măsurile necesare pentru ca toţi donatorii din România care îşi manifestă dorinţa de a efectua o donare de sânge sau de componente sanguine umane să furnizeze informaţiile prevăzute în anexa nr. 4 lit. c).

ART. 14

I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura ca donatorii de sânge şi componente sanguine umane să corespundă criteriilor de eligibilitate stabilite conform normelor prevăzute în anexa nr. 4 lit. d).

ART. 15

(1) Ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei publice, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi instituţiile culturale, de radiodifuziune şi televiziune sunt obligate să sprijine acţiunile de promovare organizate în scopul donării de sânge şi componente sanguine umane, potrivit competenţelor pe care le au.

(2) Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune şi Ministerul Educaţiei Naţionale promovează campaniile umanitare de donare a sângelui, la nivel naţional.

(3) Primarii au obligaţia de a sprijini toate acţiunile de promovare a donării şi de recoltare de sânge şi componente sanguine umane, prin punerea la dispoziţie de mijloace de informare a populaţiei şi de locaţii adecvate pentru echipele mobile de recoltare.

(4) I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti organizează campanii de informare, educare şi comunicare pentru sănătate în domeniul transfuziei sanguine, în colaborare cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(5) Cheltuielile pentru realizarea acţiunilor menţionate menite să contribuie la educarea şi informarea cetăţenilor în scopul donării voluntare de sânge sau privitor la modul de recoltare şi testare a produselor sanguine se vor face din sumele prevăzute anual în bugetul Ministerului Sănătăţii pentru promovarea donării de sânge.

(6) Promovarea donării de sânge prin presă, posturi de radio şi televiziune este gratuită.

ART. 16

Donarea de sânge se realizează atât în cadrul centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, cât şi în cadrul unităţilor mobile aparţinând centrelor de recoltare de sânge, dotate corespunzător, care se deplasează în vederea recoltării de sânge de la potenţialii donatori.

ART. 17

(1) Donatorii de sânge au dreptul să primească, la fiecare donare, o alocaţie de hrană sub forma tichetelor de masă, care au caracteristicile fizice şi valorice prevăzute de Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, sau o masă postdonare la centrul de transfuzie sanguină în echivalentul valorii totale a tichetelor de masă acordate.

(2) Numărul tichetelor de masă, precum şi alte drepturi şi obligaţii ale donatorilor de sânge se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Cheltuielile aferente drepturilor prevăzute la alin. (1) se suportă:

a) în anul 2006, din bugetele locale ale localităţilor în care instituţiile de profil cu activitate de recoltare de sânge în scop transfuzional îşi au sediul;

b) începând cu data de 1 ianuarie 2007, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (3), Ministerul Sănătăţii elaborează norme aprobate prin ordin*) al ministrului sănătăţii cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerului Finanţelor Publice.

------------

*) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 441/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 16 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 13 aprilie 2007.

CAPITOLUL IV

Confidenţialitatea şi protecţia datelor

ART. 18

(1) Ministerul Sănătăţii ia toate măsurile necesare pentru ca datele, inclusiv informaţiile genetice, care sunt obţinute în baza prezentei legi şi la care o terţă persoană are acces, să devină confidenţiale pentru ca donatorul să nu poată fi identificat.

(2) În scopul prevăzut la alin. (1) I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti iau măsuri pentru:

a) realizarea bazelor de date;

b) asigurarea securităţii datelor şi interzicerea oricăror modificări neautorizate în fişierele donatorilor sau în registrele de excludere;

c) interzicerea transferului neautorizat de informaţii;

d) introducerea de proceduri care să rezolve orice neconcordanţă între date;

e) garantarea trasabilităţii donărilor, urmărind să nu aibă loc nicio divulgare neautorizată.

ART. 19

Sistemul de raportare a informaţiilor şi datelor către instituţiile competente cărora le revine atribuţia colectării şi monitorizării datelor epidemiologice se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii.

CAPITOLUL V

Managementul calităţii

ART. 20

I.N.T.S. desemnează la nivelul centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti o persoană, denumită în continuare persoană responsabilă, care are următoarele atribuţii:

a) garantarea respectării prevederilor legale în vigoare referitoare la donare, recoltare, control biologic, preparare, conservare şi distribuţie pentru fiecare unitate de sânge sau component sanguin;

b) transmiterea către Ministerul Sănătăţii a informaţiilor necesare procedurii de obţinere a autorizaţiei;

c) aplicarea dispoziţiilor prezentei legi referitoare la calificarea personalului şi la sistemul de management al calităţii la nivelul instituţiei.

ART. 21

(1) Persoana responsabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime de pregătire profesională:

a) să fie posesoare a unei diplome universitare în domeniul ştiinţelor medicale sau al unui ciclu de formare universitară în aceste domenii, recunoscut în România;

b) experienţă practică postuniversitară de cel puţin 2 ani în domeniile respective, dobândită în una sau în mai multe instituţii autorizate şi acreditate să desfăşoare activităţi de recoltare, testare, preparare, stocare şi distribuţie.

(2) Atribuţiile prevăzute la art. 20 pot fi delegate altor persoane cu aceeaşi calificare ca şi persoana responsabilă.

ART. 22

(1) I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti comunică Ministerului Sănătăţii numele persoanei responsabile prevăzute la art. 20 sau al altor persoane delegate, conform art. 21 alin. (2), şi informaţii referitoare la sarcinile specifice pe care trebuie să le îndeplinească, conform fişei postului.

(2) În cazul în care persoana responsabilă sau persoanele delegate sunt înlocuite temporar ori definitiv, instituţia comunică imediat Ministerului Sănătăţii numele noii persoane responsabile şi data de la care se face această înlocuire.

ART. 23

Colecta de sânge şi componente sanguine umane se face numai sub supraveghere şi responsabilitate medicală.

ART. 24

Personalul implicat în stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi administrarea de sânge şi componente sanguine umane deţine calificările necesare pentru executarea acestor sarcini şi beneficiază de formare profesională adecvată şi permanent actualizată, conform cerinţelor stabilite de Ministerul Sănătăţii, prin ordin al ministrului sănătăţii.

ART. 25

(1) Fiecare unitate de sânge sau de componente sanguine umane este controlată biologic conform prevederilor legale în vigoare, care garantează că au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii persoanelor care primesc sânge sau componente sanguine umane.

(2) Cerinţele de bază privind controlul biologic, practicate pe donările de sânge sau componentele sanguine umane, inclusiv donările de sânge autolog, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

ART. 26

I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti au obligaţia să asigure şi să verifice respectarea condiţiilor specifice de conservare a sângelui şi componentelor sanguine umane în toate etapele de activitate, din momentul colectei până în momentul distribuţiei şi transportului lor, conform prevederilor din anexa nr. 4 lit. e).

ART. 27

I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti au obligaţia să asigure conformitatea calităţii şi a securităţii sângelui şi a componentelor sanguine umane cu cerinţele prevăzute în anexa nr. 4 lit. f).

ART. 28

Frecvenţa donărilor şi volumul maxim recoltat la fiecare donare sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

CAPITOLUL VI

Utilizarea terapeutică a sângelui şi a componentelor sanguine umane

ART. 29

(1) Sângele şi componentele sanguine umane vor fi distribuite de I.N.T.S. prin centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu rambursare în sistem nonprofit, la solicitarea instituţiilor de asistenţă medicală cu unităţi de transfuzie autorizate din teritoriul arondat.

(2) Produsele sanguine obţinute din prelucrarea plasmei pot fi eliberate, contra cost, instituţiilor de asistenţă medicală sau direct populaţiei, pe bază de prescripţie medicală.

(3) Contravaloarea unei unităţi de sânge, a componentelor sanguine umane, precum şi a produselor sanguine obţinute din prelucrarea plasmei se va stabili prin ordin*) al ministrului sănătăţii.

------------

*) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.057/2011 privind actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională şi reţeaua de transfuzie sanguină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 29 iunie 2011.

ART. 30

(1) Administrarea terapeutică a sângelui şi a componentelor sanguine umane pacienţilor internaţi în spitale se face numai după efectuarea testelor imunohematologice, obligatorii pentru actul transfuzional, stabilite prin norme specifice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spital se desfăşoară sub responsabilitatea unui medic cu calificare în domeniul transfuziei sanguine, desemnat de conducerea spitalului.

ART. 31

(1) Sângele şi componentele sanguine umane pot fi administrate doar pe baza unei prescrieri medicale, rezultată în urma unui examen medical complet şi numai pentru scopuri terapeutice.

(2) Responsabilitatea prescrierii şi administrării de sânge şi componente sanguine umane revine medicului curant al pacientului.

(3) Indicaţiile clinice ale transfuziei de sânge şi componente sanguine umane se stabilesc pe baza Ghidului naţional de utilizare terapeutică raţională a sângelui şi a componentelor sanguine umane, aprobat prin ordin**) al ministrului sănătăţii.

(4) În scopul administrării terapiei transfuzionale, medicul curant asigură informarea pacientului asupra acestui act medical şi obţine acordul scris al acestuia.

(5) În urma terapiei transfuzionale pacientul este informat în scris asupra actului transfuzional efectuat.

------------

**) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.343/2007 pentru aprobarea Ghidului naţional de utilizare terapeutică raţională a sângelui şi a componentelor sanguine umane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 20 august 2007.

ART. 32

Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, conform atribuţiilor şi competenţelor ce le revin.

CAPITOLUL VII

Sistemul de hemovigilenţă

ART. 33

(1) Ministerul Sănătăţii organizează Sistemul naţional de hemovigilenţă.***)

(2) Structura organizatorică, responsabilităţile şi atribuţiile instituţiilor medicale implicate, precum şi sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse legate de colectă şi administrarea de sânge şi componente sanguine umane se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3) Ministerul Sănătăţii va organiza inspecţii şi alte măsuri de control în cazul apariţiei sau suspiciunii oricărei reacţii adverse severe sau oricărui incident advers sever.

(4) Pentru menţinerea şi îmbunătăţirea securităţii transfuzionale, Ministerul Sănătăţii elaborează proceduri de verificare şi evaluare a informaţiilor raportate şi a măsurilor luate, pentru a preveni apariţia unor reacţii similare.

------------

***) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 34

I.N.T.S. elaborează şi introduce la nivelul centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti o procedură specifică care să permită cu precizie, eficacitate şi într-un mod verificabil blocarea distribuţiei şi rechemarea în vederea retragerii sângelui şi componentelor sanguine umane asociate unui incident sever sau unei reacţii adverse severe, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute în anexa nr. 4 lit. i).

ART. 35

(1) I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti au obligaţia să asigure, pentru fiecare etapă a activităţii proprii, trasabilitatea sângelui şi a componentelor sanguine umane colectate sau preparate, din momentul stabilirii eligibilităţii donatorului până la momentul distribuţiei şi transportului la destinaţia finală.

(2) Unităţile de transfuzie sanguină din spitale au obligaţia să asigure, pentru fiecare etapă a activităţii proprii, trasabilitatea sângelui şi a componentelor sanguine umane recepţionate, din momentul recepţiei lor până în momentul realizării actului transfuzional la pacientul primitor.

ART. 36

(1) În vederea asigurării trasabilităţii, Ministerul Sănătăţii elaborează şi introduce sistemul naţional unic de identificare a fiecărei donări de sânge, a fiecărei unităţi de sânge şi componente sanguine umane colectate sau preparate, prin adoptarea normelor prevăzute în anexa nr. 4 lit. a).

(2) Inspecţia sanitară de stat verifică, la nivelul Sistemului naţional de transfuzie sanguină, introducerea şi respectarea sistemului naţional unic de identificare a fiecărei donări de sânge şi a fiecărei unităţi de sânge şi componente sanguine umane colectate sau preparate, pentru a garanta trasabilitatea de la donator la primitor şi de la primitor la donator.

ART. 37

Ministerul Sănătăţii ia toate măsurile necesare pentru garantarea introducerii şi utilizării sistemului de etichetare a sângelui şi a componentelor sanguine umane colectate, controlate biologic, preparate şi conservate, care sunt distribuite în teritoriu, în conformitate cu sistemul naţional unic de identificare a acestora şi cu cerinţele în materie de etichetare, prevăzute în normele de aprobare prin ordin al ministrului sănătăţii.

ART. 38

Datele necesare asigurării trasabilităţii sunt păstrate la nivelul I.N.T.S., al centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti şi al unităţilor de transfuzie din spitale, cel puţin 30 de ani.

CAPITOLUL VIII

Sancţiuni

ART. 39

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

ART. 40

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) nedeclararea intenţionată de către donator a bolilor transmisibile sau a factorilor de risc cunoscuţi, după prealabila informare în cadrul examenului medical;

b) recoltarea de sânge de la o persoană fără consimţământul acesteia;

c) recoltarea de sânge de la un minor sau de la o persoană majoră lipsită de discernământ, în afara unor indicaţii medicale specifice stabilite de medicul curant;

d) organizarea activităţii transfuzionale în vederea obţinerii de avantaje materiale prin valorificarea sângelui şi a componentelor sanguine umane;

e) distribuţia şi utilizarea de sânge şi componente sanguine umane fără efectuarea controlului biologic regulamentar şi a procedurii de validare;

f) efectuarea de activităţi privitoare la donarea, colectarea, controlul biologic, prepararea, distribuţia şi administrarea sângelui şi a componentelor sanguine umane, fără autorizare din partea Ministerului Sănătăţii sau în alte condiţii decât cele prevăzute în autorizaţia legală ori fără acreditare pentru activităţile respective;

g) modificarea caracteristicilor biologice ale sângelui unei persoane, înainte de recoltare, fără consimţământul acesteia.

ART. 41

Constituie contravenţii săvârşirea următoarelor fapte:

a) divulgarea de informaţii care permit identificarea donatorului şi a primitorului;

b) distribuţia de sânge sau de componente sanguine umane la un preţ diferit de cel stabilit legal;

c) donarea de sânge în vederea obţinerii unor avantaje materiale sau în scopul comercializării sângelui donat ori a componentelor sanguine umane;

d) distribuirea unui component sanguin uman care nu figurează în nomenclatorul naţional aprobat de autoritatea competentă.

ART. 42

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.

(2) Sancţiunile se aplică şi persoanelor juridice.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite cu atribuţii de inspecţie, desemnate de autoritatea competentă.

ART. 43

Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 41 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului*) nr. 857/2011**) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice.

------------

*) A se vedea Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2010.

**) Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 1 septembrie 2011.

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

ART. 44

Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta lege.

ART. 45

Prezenta lege***) intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 46, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

------------

***) Legea nr. 282/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 13 octombrie 2005.

ART. 46

(1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii va elabora şi va înainta Guvernului un proiect de hotărâre a Guvernului****) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge.

(2) Numirea membrilor Comitetului Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge va fi stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii.

------------

****) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 546/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 5 mai 2006.

ART. 47

La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 19 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, se abrogă.

ART. 48

Prezenta lege transpune Directiva 2002/98/CE privind standardele de calitate şi securitate pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia sângelui uman şi a componentelor sanguine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L033 din 8 februarie 2003.

ANEXA 1

TERMINOLOGIE

În condiţiile prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) sânge - sânge venos, recoltat de la un singur donator, într-un dispozitiv steril şi apirogen, ce conţine anticoagulant;

b) componente sanguine - componente ale sângelui de origine umană, precum şi eritrocitele, leucocitele, trombocitele, plasma, care pot fi obţinute prin diferite metode;

c) produs sanguin - orice produs terapeutic obţinut din sânge sau plasmă umană prin prelucrare industrial-farmaceutică;

d) donare homologă - recoltare de sânge sau de componente sanguine de la o persoană în vederea utilizării terapeutice la o altă persoană ori în vederea prelucrării industrial-farmaceutice;

e) transfuzie autologă - administrare de sânge sau de componente sanguine, recoltate de la o persoană, în vederea utilizării terapeutice exclusiv la aceeaşi persoană;

f) centru de transfuzie sanguină - orice structură sau organism care este responsabil cu orice etapă din recoltarea şi testarea sângelui şi componentelor sanguine umane, oricare ar fi scopul propus, şi cu procesarea, prepararea şi distribuirea lor când sunt destinate transfuziei; prezenta definiţie nu include unităţile de transfuzie sanguină din spitale;

g) centrul de transfuzie sanguină judeţean sau al municipiului Bucureşti - instituţie de profil, instituţie publică cu activitate în domeniul transfuziei sanguine, conform acreditării acordate de Ministerul Sănătăţii;

h) unitate de transfuzie sanguină din spital - structură în cadrul spitalelor, care stochează sângele şi componentele sanguine umane destinate livrării şi utilizării terapeutice exclusiv în serviciile spitalului unde îşi desfăşoară activitatea; aceste unităţi efectuează testele imunohematologice obligatorii pentru actul transfuzional;

i) incident advers sever - orice eveniment inoportun legat de colectă, controlul biologic, prepararea, conservarea sau distribuirea sângelui şi a componentelor sanguine umane, susceptibil de a determina decesul ori de a pune în pericol viaţa, de a determina o invaliditate sau incapacitate a pacientului ori care provoacă sau prelungeşte spitalizarea ori morbiditatea;

j) reacţie adversă severă - o reacţie neprevăzută la donator sau la pacient, legată de colectă ori de transfuzia de sânge sau de componente sanguine umane, care este mortală, pune viaţa în pericol, determină o invaliditate sau o incapacitate, provoacă ori prelungeşte spitalizarea sau morbiditatea;

k) excluderea donatorului - suspendarea de la admisibilitate a unui donator de sânge sau de componente sanguine; excluderea este temporară sau permanentă;

l) distribuţie - furnizarea de sânge şi de componente sanguine umane altor centre de transfuzie sanguină judeţene sau al municipiului Bucureşti, unităţilor de transfuzie sanguină sau în vederea prelucrării industrial-farmaceutice; termenul distribuţie nu se referă la livrarea de sânge sau de componente sanguine umane din unităţile de transfuzie sanguină ale unui spital către o secţie din acelaşi spital, în vederea utilizării terapeutice;

m) trasabilitate - ansamblul informaţiilor înregistrate şi al măsurilor care permit urmărirea şi identificarea fiecărei etape a activităţii, pornind de la admiterea persoanei la donare până la utilizarea terapeutică a sângelui şi a componentelor sanguine umane; trasabilitatea permite stabilirea unei legături între donator şi unul sau mai mulţi primitori şi de la primitor la donator, fiind stabilită cu ajutorul unui sistem naţional unic de identificare a unităţilor de sânge şi a persoanelor;

n) hemovigilenţă - ansamblu de proceduri de supraveghere a incidentelor nedorite sau a reacţiilor adverse severe ce survin atât la donatorul, cât şi la primitorul de sânge, precum şi supravegherea prin metode epidemiologice a donatorilor;

o) inspecţie - activitatea oficială de control, desfăşurată conform cerinţelor adoptate, în scopul evaluării conformităţii cu prevederile legale în domeniu, precum şi în scopul identificării neconformităţilor;

p) autosuficienţă - asigurarea necesarului naţional de sânge şi de componente sanguine umane, în condiţiile utilizării terapeutice raţionale, în concordanţă cu practica modernă de terapie transfuzională;

q) sistem de calitate - structura organizatorică, procedurile, procesele şi resursele necesare implementării managementului de calitate;

r) validare - stabilirea dovezilor documentate şi obiective că cerinţele particulare pentru utilizarea specifică pot fi îndeplinite în totalitate;

s) autorizare - procesul de evaluare şi analiză care condiţionează din punct de vedere tehnic şi juridic punerea în funcţiune şi desfăşurarea anumitor activităţi în domeniul transfuziei sanguine;

ş) autorizaţie - act tehnic şi juridic eliberat în scris de către autoritatea de sănătate publică componentă, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare a unei activităţi în domeniul transfuziei;

t) celule suşe sanguine - celule precursoare ale componentelor celulare din sângele uman.

ANEXA 2

ATRIBUŢIILE

Ministerului Sănătăţii în calitate de autoritate competentă

În vederea respectării principiilor prevăzute la art. 4 din lege, atribuţiile Ministerului Sănătăţii în calitate de autoritate competentă sunt următoarele:

a) elaborează politica şi strategia dezvoltării durabile a Sistemului naţional de transfuzie sanguină;

b) organizează sistemul şi programul de transfuzie sanguină bazate pe obiectivele politicii naţionale;

c) asigură transparenţa în domeniul transfuziei sanguine;

d) asigură resursele umane, financiare şi tehnice necesare funcţionării Sistemului naţional de transfuzie sanguină, în condiţiile prezentei legi;

e) adoptă măsurile necesare, prin structurile sale specifice, pentru asigurarea autosuficienţei naţionale de sânge şi de componente sanguine umane;

f) promovează şi asigură respectarea principiilor legale şi etice care guvernează sistemul transfuziei sanguine;

g) supraveghează utilizarea sângelui într-un mod optim şi raţional în scopul evitării pierderilor;

h) stabileşte atribuţiile, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile structurilor implicate în realizarea programului de transfuzie sanguină;

i) elaborează normele privind calificările personalului, cerinţele necesare pentru asigurarea securităţii, eficacităţii şi calităţii sângelui şi a componentelor sanguine, precum şi sistemul de management al informaţiei;

j) adoptă măsurile necesare pentru ca fiecare structură a Sistemului naţional de transfuzie sanguină să introducă şi să aplice un sistem de calitate fondat pe principii de bună practică;

k) asigură prin structurile sale competente trasabilitatea, de la donator la primitor şi de la primitor la donator, a sângelui şi a componentelor sanguine umane colectate, controlate biologic, preparate, conservate, distribuite şi administrate pe teritoriul României;

l) elaborează şi introduce sistemul naţional unic de identificare a fiecărei donări de sânge, a fiecărei unităţi de sânge şi componente sanguine umane colectate sau preparate;

m) coordonează colaborarea tuturor instituţiilor şi societăţii civile implicate în promovarea şi sprijinirea donării de sânge;

n) susţine şi recunoaşte solidaritatea internaţională în asigurarea securităţii sângelui la nivel mondial;

o) organizează Sistemul naţional de hemovigilenţă;

p) stabileşte sistemul de înregistrare, raportare, verificare şi evaluare a informaţiilor raportate privind reacţiile adverse severe şi incidentele severe legate de colecta, prepararea, controlul biologic, conservarea, distribuţia şi transfuzia sângelui şi componentelor sanguine umane;

q) asigură garantarea sistemului de etichetare a sângelui şi a componentelor sanguine umane, conform prevederilor prezentei legi;

r) asigură elaborarea şi introducerea unui sistem unic de codificare a datelor de identificare a donatorilor în raportările către instituţiile competente cărora le revine atribuţia colectării şi monitorizării datelor epidemiologice.

ANEXA 3

ATRIBUŢIILE

Inspecţiei sanitare de stat în domeniul transfuziei sanguine

În vederea aplicării dispoziţiilor prezentei legi, atribuţiile Inspecţiei sanitare de stat sunt următoarele:

a) organizează, ori de câte ori este nevoie, inspecţii şi alte măsuri de control în cazurile de suspiciune sau în cele de raportare a incidentelor grave neprevăzute şi reacţiilor grave adverse, conform dispoziţiilor prezentei legi;

b) verifică aplicarea legilor, regulamentelor şi bunelor practici privind colecta, prepararea, controlul biologic, conservarea, distribuţia, utilizarea terapeutică şi securitatea sanitară a sângelui şi a componentelor sanguine umane;

c) elaborează, în colaborare cu Comisia de transfuzii din cadrul Ministerului Sănătăţii, norme şi proceduri pentru desfăşurarea inspecţiei în domeniul transfuzional;

d) controlează din punct de vedere tehnic şi efectuează expertizele tehnice necesare privind colecta de sânge şi de componente sanguine umane, prepararea, controlul biologic, conservarea, distribuţia şi utilizarea terapeutică, în vederea asigurării securităţii sanitare;

e) poate suspenda activitatea unităţilor sanitare implicate în colecta de sânge uman, prepararea, controlul biologic, conservarea, distribuţia şi utilizarea terapeutică de sânge şi de componente sanguine umane, în caz de pericol grav sau suspiciune de pericol grav pentru sănătatea populaţiei;

f) culege datele ştiinţifice şi tehnice necesare desfăşurării atribuţiilor sale, recepţionează rapoartele de control sau avizele expertizelor realizate în domeniul său de competenţă de către instituţiile publice ale statului;

g) participă la acţiunile internaţionale ale României în domeniul său de competenţă;

h) raportează periodic ministrului sănătăţii şi informează Comisia de transfuzie din cadrul Ministerului Sănătăţii, I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti asupra rezultatelor activităţii de control desfăşurate, datele statistice şi epidemiologice, punând la dispoziţie expertiza cerută în domeniul său de competenţă;

i) elaborează şi supune aprobării Ministerului Sănătăţii planul anual de acţiuni de control;

j) pentru menţinerea şi îmbunătăţirea securităţii transfuzionale, aplică procedurile de verificare şi evaluare a informaţiilor raportate şi a măsurilor luate în domeniul hemovigilenţei, elaborate de către Ministerul Sănătăţii, pentru a preveni apariţia reacţiilor similare;

k) desfăşoară în mod regulat, în structurile Sistemului naţional de transfuzie sanguină şi în unităţile de transfuzie sanguină din spitale, inspecţii şi alte măsuri de control şi evaluare a aplicării şi respectării cerinţelor prezentei legi, la un interval care nu trebuie să depăşească 2 ani;

l) desemnează specialiştii care efectuează inspecţii şi alte măsuri de control, având următoarele atribuţii:

- să inspecteze structurile organizatorice ale Sistemului naţional de transfuzie sanguină şi unităţile de transfuzie sanguină din spitale;

- să utilizeze proceduri standardizate de control şi evaluare;

- să preleveze eşantioane pentru examinare şi analiză;

- să verifice toate documentele la care se referă obiectivul inspecţiei;

m) ia toate măsurile necesare pentru ca persoanele responsabile cu inspecţia şi alte măsuri de control prevăzute la lit. k) să aibă acces la documente.

ANEXA 4

NORME TEHNICE

Prin ordin al ministrului sănătăţii se aprobă următoarele norme tehnice şi adaptarea lor la progresul ştiinţific şi tehnic:

a) Normele de asigurare a trasabilităţii;

b) Normele privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor;

c) Normele privind informaţiile care trebuie comunicate de către donatori, cuprinzând datele de identificare, antecedentele medicale, precum şi semnătura donatorului;

d) Normele privind admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane, cuprinzând criteriile de excludere permanentă şi criteriile de excludere temporară de la donare;

e) Normele privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi al componentelor sanguine umane;

f) Normele privind calitatea şi securitatea sângelui şi a componentelor sanguine;

g) Normele privind transfuzia autologă;

h) Normele privind standardele şi specificaţiile reglementate de legislaţia în domeniu, referitoare la sistemul de calitate într-o instituţie de transfuzie sanguină;

i) procedurile reglementate în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind semnalarea incidentelor grave neprevăzute şi a reacţiilor adverse severe, blocarea distribuţiei şi rechemarea în vederea retragerii;

j) Nomenclatorul naţional al componentelor sanguine umane;

k) Normele privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale;

l) Normele privind autorizarea şi acreditarea I.N.T.S., a centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale;

m) Ghidul naţional de utilizare terapeutică raţională a sângelui şi a componentelor sanguine umane.

O.M.S. 1193/2007, pentru aprobarea normelor privind informatiile care trebuie oferite donatorilor de sange, precum si informatiile care trebuie obtinute de la donatori la fiecare donare si admisibilitatea donatorilor de sange si de componente.

Act de bază

Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1193/2007

Acte modificatoare

Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 316/2008

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 293/2010

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 409/2015

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#B

În conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale lit. b), c) şi d) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice nr. E.N. 7.082/2007,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

*) Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 a fost abrogată. A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 144/2010.

ART. 1

Se aprobă Normele privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană, prevăzute în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă Normele privind informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare, prevăzute în anexa nr. 2.

ART. 3

Se aprobă Normele privind admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane, prevăzute în anexa nr. 3.

ART. 4

Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 5

(1) Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti iau toate măsurile necesare pentru ca centrele de transfuzie sanguină teritoriale să menţină înregistrări ale informaţiilor prevăzute în anexele nr. 1 - 3, pentru o perioadă de minimum 15 ani.

(2) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti ia toate măsurile necesare pentru ca înregistrările referitoare la testările efectuate în laboratoarele sale pe probe trimise de centrele de transfuzie sanguină teritoriale şi provenite de la donatorii de sânge să fie păstrate pentru o perioadă de minimum 15 ani.

(3) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti va stabili tipurile de documente care trebuie păstrate conform cerinţei de la alin. (1).

(4) Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe din Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti şi centrele de transfuzie sanguină teritoriale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 6

Prezentul ordin transpune Directiva 2002/98/CE privind standardele de calitate şi siguranţă pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia sângelui şi componentelor sanguine de origine umană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene L 033 din 8 februarie 2003, Directiva 2004/33/CE cu privire la anumite cerinţe tehnice pentru sânge şi componentele sanguine de origine umană, publicată în Jurnalul Oficial L 091 din 30 martie 2004, precum şi Recomandările Consiliului Europei cuprinse în Ghidul de preparare, utilizare şi asigurare a calităţii componentelor sanguine de origine umană, ediţia a XII-a - 2006.

*) Art. 6 a fost modificat conform art. I pct. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 293/2010

ART. 7

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

"Prezentul ordin transpune Directiva 2014/110/UE a Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2004/33/CE în ceea ce priveşte criteriile de excludere temporară pentru donatorii de donări de sânge alogene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 366 din 20 decembrie 2014."

ANEXA 1

NORME

privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană

În condiţiile asigurării unei decizii informate a potenţialilor donatori de sânge, este obligatorie furnizarea, prin materiale de informare-educare clare, uşor de înţeles de către publicul larg, a următoarelor tipuri de date:

a) informaţii despre importanţa sângelui, procesul de donare de sânge, componentele derivate din sângele total, donarea prin afereză şi principalele beneficii ale pacientului transfuzat;

b) informaţii despre protecţia şi confidenţialitatea datelor personale ale donatorului, respectiv identitatea şi starea de sănătate a acestuia, rezultatele testelor efectuate, care nu vor fi furnizate fără autorizare, conform legislaţiei în vigoare;

c) informaţii specifice despre natura procedurilor implicate fie în donarea autologă, respectiv donarea de sânge sau de componente sanguine destinate a fi administrate ulterior propriei persoane, fie în cea alogenică, donarea de sânge sau de componente sanguine destinate a fi transfuzate unor alte persoane, şi riscurile asociate fiecăreia în parte. Pentru donarea autologă, posibilitatea ca sângele sau componentele sanguine autologe să nu fie suficiente pentru necesarul transfuzional;

d) informaţia privind opţiunea donatorilor de a se răzgândi în ceea ce priveşte actul donării înainte de a merge mai departe sau despre eventualitatea de a se autoexclude în orice moment în cursul procesului de donare, fără niciun fel de jenă sau disconfort;

e) motivele pentru care este important ca donatorii să informeze centrul de transfuzie sanguină despre orice eventual eveniment ulterior transfuziei ce poate face donarea anterioară improprie pentru terapia transfuzională;

f) informaţii privind responsabilitatea centrului de transfuzie sanguină de a informa donatorul, printr-un mecanism adecvat care să asigure păstrarea confidenţialităţii, dacă rezultatele testelor arată vreo anormalitate cu semnificaţie asupra stării de sănătate a donatorului; crearea de mecanisme de informare a donatorului, ulterior donării (corespondenţă cu caracter confidenţial etc.);

g) informaţia asupra motivelor pentru care unităţile de sânge şi componente sanguine nefolosite provenite din donarea autologă vor fi rebutate şi nu transfuzate altor pacienţi;

h) informaţia că rezultatele testelor ce detectează markeri pentru virusuri sau agenţi microbieni cu transmitere transfuzională vor duce la excluderea donatorilor şi distrugerea unităţilor de sânge colectate;

i) informaţia despre oportunitatea pe care o au donatorii să pună întrebări în orice moment;

j) informaţii referitoare la selecţia potenţialilor donatori, la faptul că donarea propriu-zisă se realizează exclusiv la sediul unde se efectuează recoltarea numai de către personal instruit al centrelor de transfuzie sanguină teritoriale (CTS), precum şi la sediul celui mai apropiat centru de transfuzie sanguină;

k) informaţia că donarea de sânge în România este voluntară şi neremunerată; persoanele care au donat sau donează sânge nu pot primi recompense de natură materială, cum ar fi premii în bani, gratificaţii salariale, pensie de stat sau ajutor social, pentru faptul că au donat sânge sau componente sanguine;

l) informaţii despre beneficiile şi riscurile pentru sănătate ale donării de sânge şi componente sanguine de origine umană pentru donator şi primitor;

m) informaţii despre criteriile de eligibilitate, precum şi explicarea criteriilor de excludere pentru donatorii de sânge, precizate în anexa nr. 3;

n) precizări despre existenţa şi semnificaţia "consimţământului informat";

o) importanţa efectuării examinării medicale şi a testelor obligatorii, solicitarea antecedentelor fiziologice şi patologice şi motivarea acestora;

p) precizări că nedeclararea intenţionată de către donator a bolilor transmisibile sau a factorilor de risc cunoscuţi, după prealabila informare în cadrul examenului medical, constituie infracţiune ce se pedepseşte conform art. 39 şi 40 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare;

q) informaţii privind statutul rezidenţial al donatorilor şi localizarea centrelor de transfuzie sanguină, din care să rezulte că pot dona sânge la centrul de transfuzie sanguină dintr-un anumit teritoriu (şedinţe de colectă fixă sau mobilă) cetăţenii altor ţări care locuiesc în România de cel puţin un an şi care pot prezenta acte doveditoare în acest sens, originale sau copii legalizate la notariat, inclusiv în situaţia în care sunt solicitaţi de către medicii din spitale să doneze sânge sau componente sanguine pentru un pacient anume;

r) precizări că cetăţenii români care au domiciliul stabil, serviciul sau studiază în teritoriul arondat centrului de transfuzie sanguină, respectiv cetăţenii români care au donat sânge sau componente sanguine într-un alt centru de transfuzie sanguină, dar care şi-au schimbat domiciliul de cel puţin 6 luni în teritoriul respectiv şi care pot prezenta acte doveditoare în acest sens sunt eligibili pentru donarea de sânge;

s) precizări că militarii din unităţile situate pe raza teritorială a centrului de transfuzie sanguină teritorial pot dona sânge la acest centru;

t) precizări că ulterior implementării sistemului informatic al reţelei naţionale de transfuzie sanguină pot dona sânge toţi cetăţenii români, indiferent de localitatea de reşedinţă, în oricare centru judeţean de transfuzie sanguină autorizat de Ministerul Sănătăţii Publice;

u) informaţii privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialul donator în vederea donării de sânge şi componente sanguine de origine umană, respectiv să aibă o stare bună de sănătate fizică şi mentală, o stare de igienă personală corespunzătoare şi să prezinte documente medicale doveditoare că a efectuat examenele medicale recomandate de medicul responsabil cu selecţia donatorilor;

v) informaţia că potenţialul donator de sânge este eligibil numai în condiţiile în care nu aparţine grupului care, prin comportamentul sexual sau/şi habitual, îl plasează în zona cu risc de a contacta sau/şi de a răspândi afecţiuni severe ce se pot transmite prin sânge, astfel cum rezultă din criteriile de eligibilitate şi excludere prevăzute în anexa nr. 3.

ANEXA 2

NORME

privind informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare

A. Identificarea donatorului

Datele personale unice, fără niciun risc de eroare, astfel încât să permită identificarea donatorului, şi detaliile de contact (adresa de domiciliu, număr de telefon etc.)

Orice persoană care doreşte să doneze sânge este obligată să se identifice. Identificarea se face pe baza unuia dintre următoarele documente:

a) buletin sau carte de identitate, în original;

b) document provizoriu de identitate, în original;

c) carnet de conducere eliberat în România, în original;

d) carte de alegător, în original;

e) carnet de serviciu, în cazul militarilor;

f) paşaport, în original;

g) paşaport, pentru cetăţenii altor state care locuiesc în România de cel puţin un an şi prezintă documentele justificative în acest sens, în original sau copii legalizate la notariat.

Actele de identitate pe baza cărora se face identificarea donatorului nu trebuie să fie expirate.

Identificarea iniţială a donatorului se face de către personalul medical instruit, în momentul prezentării potenţialului donator la centrul de transfuzie sanguină sau la sediul colectei mobile. Verificarea identităţii acestuia se face ulterior în fiecare etapă a procesului de selecţie, recoltare şi monitorizare postdonare.

B. Antecedentele medicale ale donatorului

Înainte de fiecare donare de sânge, potenţialul donator este obligat să completeze Chestionarul pentru donatorul de sânge, asistat de către un cadru medical instruit. Verificarea răspunsurilor date în chestionarul completat şi semnat de către potenţialul donator se face de către medicul care efectuează examenul medical al persoanei respective. Medicul contrasemnează chestionarul.

Antecedentele fiziologice şi patologice ale donatorului, furnizate prin completarea chestionarului şi prin intermediul interviului personal, efectuat de către cadre medicale calificate, includ factori relevanţi care pot conduce la identificarea şi excluderea persoanelor a căror donare ar putea prezenta riscuri pentru sănătatea celorlalţi, cum ar fi posibilitatea transmiterii unor boli sau riscuri faţă de sănătatea proprie.

C. Semnătura donatorului

Semnătura donatorului pe Chestionarul pentru donatorul de sânge, contrasemnat de către personalul medical responsabil cu obţinerea informaţiilor referitoare la istoricul de sănătate, care să confirme că donatorul:

a) a citit şi a înţeles materialul educaţional furnizat;

b) a avut oportunitatea de a pune eventuale întrebări;

c) a primit răspunsuri satisfăcătoare la toate întrebările puse;

d) şi-a dat "consimţământul informat" pentru a se trece la procedura donării;

e) a fost informat, în cazul donării autologe, că sângele şi componentele sanguine donate pot să nu fie suficiente pentru necesităţile transfuzionale;

f) a furnizat informaţii adevărate, conform cunoştinţelor sale.

D. Chestionar pentru donatorul de sânge

#M1

Convorbirea din cadrul consultaţiei medicale intră sub incidenţa prevederilor privind secretul medical. Precauţiile sunt luate în scopul asigurării securităţii transfuzionale şi pentru protejarea donatorului şi primitorului de sânge.

Vă rugăm să încercuiţi răspunsul corect.

________________________________________________________________________________

Nr.                                                                     Data

crt.                                                                 completării

________________________________________________________________________________

1. Consideraţi că aveţi o stare bună de sănătate?                  DA      NU

În ultima vreme aţi avut: - o pierdere în greutate neaşteptată; DA      NU

- febră inexplicabilă;                DA      NU

- tratament stomatologic; vaccinări.  DA      NU

________________________________________________________________________________

2. Urmaţi vreun tratament medicamentos?                            DA      NU

________________________________________________________________________________

3. În ultimele 12 luni aţi avut contact sexual cu:

- un partener cu hepatită sau

HIV pozitiv;                        DA      NU

- un partener ce se droghează prin

injecţie;                           DA      NU

- un partener care este plătit

pentru sex;                         DA      NU

- parteneri multipli.                 DA      NU

V-aţi injectat vreodată droguri?                                DA      NU

Aţi acceptat bani sau droguri pentru a întreţine

relaţii sexuale?                                                DA      NU

Aţi schimbat partenerul (partenera) în ultimele 6 luni?         DA      NU

Câţi/Câte parteneri (partenere) aţi avut în ultimele 6 luni?

________________________________________________________________________________

4. De la ultima donare sau în ultimele 12 luni aţi suferit:

- o intervenţie chirurgicală sau

investigaţii medicale;              DA      NU

- tatuaje, acupunctură, găuri

pentru cercei;                      DA      NU

- aţi fost transfuzat(ă).             DA      NU

Aţi fost însărcinată? (pentru femei)                            DA      NU

- data naşterii copilului:

- data ultimei menstruaţii:

________________________________________________________________________________

5. V-aţi născut, aţi trăit sau aţi călătorit în străinătate?       DA      NU

Unde?

Când?

________________________________________________________________________________

6. Aţi fost în detenţie în ultimul an?                             DA      NU

________________________________________________________________________________

7. Aţi fost expuşi la hepatită (bolnavi în familie sau risc

profesional)?                                                   DA      NU

________________________________________________________________________________

8. Aţi suferit vreodată de:

- icter, tuberculoză, febră

reumatică, malarie;                 DA      NU

- boli de inimă, tensiune arterială

mare sau mică;                      DA      NU

- accidente vasculare cardiace sau

cerebrale;                          DA      NU

- astm;                               DA      NU

- convulsii, boli nervoase;           DA      NU

- boli cronice (diabet, ulcer,

cancer);                            DA      NU

- boli transmise sexual.              DA      NU

Sunteţi fumător?                                                DA      NU

Când aţi consumat ultima dată alcool?

Ce băuturi aţi consumat?

În ce cantitate?

________________________________________________________________________________

9. Aţi fost refuzat sau amânat la o donare anterioară?             DA      NU

________________________________________________________________________________

10. Aveţi pasiuni sau ocupaţii ce necesită atenţie specială 24 h

postdonare (de exemplu: şofer, scafandru, alpinist etc.)        DA      NU

________________________________________________________________________________

Declar pe propria răspundere/Semnătura

________________________________________________________________________________

Semnătura persoanei care supraveghează completarea

chestionarului

________________________________________________________________________________

Semnătura medicului din cadrul cabinetului de triaj

________________________________________________________________________________

În numele bolnavilor ce vor beneficia de acest sânge, vă mulţumesc pentru nobilul dumneavoastră gest.

ANEXA 3

NORME

privind admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane

A. Criteriile de eligibilitate şi de excludere pentru donatorii de sânge total

1. Criterii de eligibilitate pentru donatorii alogenici de sânge total

Criteriile ce urmează nu se aplică donărilor autologe.

1.1. Aspecte generale privind starea de sănătate a donatorului.

______________________________________________________________________________

| Vârsta     | De la 18 la 65 de ani   |                                       |

|            |_________________________|_______________________________________|

|            | Donator iniţial la peste| Sub directa responsabilitate a        |

|            | 50 de ani               | medicului care efectuează selecţia    |

|____________|_________________________|_______________________________________|

| Greutatea  | >/= 50 kg               |                                       |

| corporală  |                         |                                       |

|____________|_________________________|_______________________________________|

| Starea     | Aspectul clinic în      | Nu trebuie să prezinte pletoră,       |

| generală   | momentul consultaţiei   | debilitate, intoxicaţie cu            |

|            |                         | etanol sau droguri, subnutriţie,      |

|            |                         | instabilitate mintală, icter, cianoză,|

|            |                         | dispnee, anemie                       |

|____________|_________________________|_______________________________________|

| Temperatura| < 37,5 grade C          |                                       |

| corporală  |                         |                                       |

|____________|_________________________|_______________________________________|

| Pielea la  | Potenţialul donator     | Nu trebuie să prezinte leziuni sau    |

| locul de   | trebuie să aibă vene    | eczeme, iritaţii, erupţii locale      |

| puncţie    | vizibile sau bine       |                                       |

|            | conturate şi flexibile  |                                       |

|____________|_________________________|_______________________________________|

| Pulsul     | - Regulat               | Cu excepţia sportivilor de            |

|            | - 50 - 100 bătăi/minut  | performanţă, care pot fi acceptaţi la |

|            |                         | donare şi în condiţiile descoperirii  |

|            |                         | unei bradicardii de < 50 bătăi/minut  |

|____________|_________________________|_______________________________________|

| Tensiunea  | 100 mm Hg </= TAS </=   |                                       |

| arterială  | 180 mm Hg               |                                       |

|            | 60 mm Hg </= TAD </=    |                                       |

|            | 100 mm Hg               |                                       |

|____________|_________________________|_______________________________________|

1.2. Nivelul hemoglobinei în sângele donatorului

______________________________________________________________________________

|    Hb    | Femei            | Bărbaţi         | O diminuare a concentraţiei  |

|          | >/= 125.0 g/l    | 135.0 g/l       | de Hb cu peste 20 g/l între  |

|          |__________________|_________________| două donări succesive        |

|          | </= 175.0 g/l    | </= 195.0 g/l   | trebuie investigată          |

|__________|__________________|_________________|______________________________|

1.2.1. În condiţiile în care pandemia cu virus AH1N1 2009 va duce la o penurie de sânge şi componente sanguine, pe baza criteriilor şi a metodologiei stabilite de Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti şi aprobate de Ministerul Sănătăţii, prin derogare de la pct. 1.2. se poate reduce nivelul minim acceptabil de hemoglobină din sângele donatorilor la nu mai puţin de 120 g/l pentru femei şi 130 g/l pentru bărbaţi.

1.2.2. Derogarea se va pune în aplicare numai după ce măsurile organizatorice pentru optimizarea aprovizionării cu sânge, campaniile de comunicare adresate potenţialilor donatori şi optimizarea utilizării clinice a sângelui se dovedesc a fi insuficiente pentru a compensa o penurie de sânge sau pentru a preveni o astfel de penurie.

1.2.3. Situaţia cu caracter derogatoriu se aplică până la data de 30 iunie 2010.

1.2.4. Ministrul sănătăţii, pe baza raportărilor primite de la Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti privind capacitatea de asigurare a nevoilor de tratament transfuzional urgent, va dispune punerea în aplicare a derogării menţionate la subpunctul 1.2.1.

1.2.5. Metodologia de monitorizare şi raportare constă în luarea următoarelor măsuri:

a) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti va desemna o persoană responsabilă cu centralizarea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor stabiliţi. Atribuţiile acesteia sunt:

a^1) colectează şi centralizează datele primare raportate săptămânal (în fiecare zi de vineri) de centrele de transfuzie teritoriale şi Centrul de transfuzie sanguină al municipiului Bucureşti;

a^2) analizează tendinţa acestora de apropiere de nivelul critic definit mai jos şi informează conducerea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti;

a^3) raportează analiza săptămânală a situaţiei de la nivel naţional, în fiecare zi de miercuri a săptămânii următoare, la Ministerul Sănătăţii, Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe;

a^4) colaborează cu Biroul pentru evenimente speciale şi alertă precoce şi cu Centrul naţional pentru prevenirea şi controlul bolilor transmisibile din Institutul Naţional de Sănătate Publică în vederea transmiterii către centrele de transfuzie a informaţiilor privind evoluţia pandemiei de gripă.

b) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti va solicita Ministerului Sănătăţii dispunerea aplicării derogării în momentul atingerii nivelului critic de către indicatorii monitorizaţi.

1.2.6. Indicatorii stabiliţi pentru monitorizarea săptămânală sunt:

a) numărul de unităţi de sânge total şi de componente sanguine recoltate şi validate;

b) stocul curent de componente sanguine de bază: concentrat eritrocitar resuspendat, plasmă proaspătă congelată.

1.2.7. Nivelurile critice pentru indicatorii menţionaţi la subpunctul 1.2.6 sunt următoarele:

a) scăderea cu 30% a numărului de unităţi de sânge total şi de componente sanguine recoltate şi validate;

b) reducerea cu 30% a stocului curent de componente sanguine de bază: concentrat eritrocitar resuspendat, plasmă proaspătă congelată - calculate faţă de media stocului curent raportat în ultimele 6 luni.

1.2.8. Ministerul Sănătăţii va informa Comisia Europeană în legătură cu necesitatea aplicării derogării menţionate la subpunctul 1.2.1, în special cu privire la importanţa riscului de penurie sau a penuriei existente de sânge şi de componente sanguine, inclusiv descrierea criteriilor şi a metodologiei utilizate, menţionate la subpunctele 1.2.5 şi 1.2.6.

1.2.9. De îndată ce rezerva de sânge şi componente sanguine revine la un nivel suficient, măsurat conform aceloraşi criterii şi aceleiaşi metodologii menţionate la subpunctele 1.2.5 şi 1.2.6, Ministerul Sănătăţii dispune încetarea punerii în aplicare a derogării temporare menţionate la subpunctul 1.2.1 şi informează Comisia Europeană.

1.2.10. Punctele 1.2.1 - 1.2.9 transpun prevederile Directivei 135/2009/CE a Comisiei din 3 noiembrie 2009 prin care se permit derogări temporare de la anumite criterii de eligibilitate pentru donatori de sânge integral şi de componente sanguine stipulate în anexa III la Directiva 2004/33/CE, în contextul unui risc de penurie cauzată de pandemia de gripă A(H1N1).

1.3. *** Abrogat

2. Criterii de excludere a donatorului alogenic de sânge total

2.1. Criterii de excludere permanentă

______________________________________________________________________________

| Afecţiuni cardiovasculare| - afecţiuni active sau antecedente de afecţiuni   |

|                          |   cardiovasculare severe, cu excepţia             |

|                          |   malformaţiilor congenitale care s-au vindecat   |

|                          |   complet şi a suflurilor anorganice              |

|                          | - [Liniuţa a 2-a] *** Eliminată                   |

|                          | - fibrilaţia atrială, fibrilaţia ventriculară,    |

|                          |   fluterul, tahicardia paroxistică, tahicardia    |

|                          |   ventriculară, torsada vârfurilor                |

|                          | - [Liniuţa a 4-a] *** Eliminată                   |

|                          | - crizele de angor (angină pectorală),            |

|                          |   antecedentele de infarct miocardic              |

|                          | - accidentul vascular cerebral                    |

|                          | - arterita membrelor inferioare, arteritele       |

|                          |   inflamatorii, flebita profundă                  |

|                          | - cardiopatiile congenitale care nu au fost       |

|                          |   operate, cardiopatiile de natură endocrină      |

|                          | - emboliile pulmonare operate                     |

|                          | - endocarditele                                   |

|__________________________|___________________________________________________|

| Afecţiuni ale sistemului | Orice antecedente patologice severe de afecţiuni  |

| nervos central           | ale sistemului nervos central sau periferic.      |

|                          | Aici se includ:                                   |

|                          | - traumatismele craniene cu sechele sau aflate în |

|                          |   tratament în momentul donării                   |

|                          | - sechele de accident vascular cerebral           |

|                          | - toxicomania                                     |

|                          | - etilismul cronic                                |

|                          | - sindromul Guillain Barre                        |

|                          | - miastenia                                       |

|                          | - miopatiile ereditare sau dobândite              |

|                          | - encefalopatia spongiformă transmisibilă la om - |

|                          |   varianta Creutzfeldt-Jacob Disease (CJD)        |

|                          | - boala Friedrich                                 |

|                          | - boala Parkinson                                 |

|                          | - parapareza spastică tropicală                   |

|                          | - scleroza în plăci                               |

|                          | - scleroza laterală amiotrofică                   |

|                          | - afecţiuni neurovegetative                       |

|                          | - leucoencefalopatia multifocală progresivă       |

|                          | - panencefalita sclerozantă subacută              |

|                          | - schizofrenia                                    |

|                          | - epilepsia, indiferent de gradul acesteia,       |

|                          |   crizele comiţiale, episoade repetate de sincope |

|                          |   sau antecedentele de convulsii                  |

|__________________________|___________________________________________________|

| Tendinţa patologică la   | - potenţialii donatori care au în antecedente o   |

| sângerare                |   coagulopatie                                    |

|__________________________|___________________________________________________|

| Afecţiuni ale tractului  | - ciroza hepatică                                 |

| gastrointestinal         | - rezecţia de stomac                              |

|                          | - tumori maligne operate sau nu                   |

|                          | - colitele ischemice                              |

|                          | - boala Crohn                                     |

|                          | - hemoragii digestive superioare sau inferioare   |

|                          | - rectocolita hemoragică                          |

|                          | - hemocromatoza idiopatică homozigotă sau         |

|                          |   secundară                                       |

|                          | - hepatita toxică acută, hepatita de etiologie    |

|                          |   necunoscută                                     |

|                          | - hepatita cronică, indiferent de etiologie       |

|                          | - chisturi hepatice                               |

|                          | - pancreatită acută/cronică, indiferent de        |

|                          |   etiologie                                       |

|                          | - hipertensiunea portală                          |

|                          | - boala Crohn şi rectocolita hemoragică           |

|__________________________|___________________________________________________|

| Afecţiuni ale tractului  | - cancerul uterin                                 |

| genitourinar             | - cancerul de sân                                 |

|                          | - adenocarcinomul de prostată                     |

|__________________________|___________________________________________________|

| Afecţiuni hematologice   | - leucemiile de orice fel                         |

|                          | - policitemia vera                                |

|                          | - hemoglobinopatii şi alte anemii congenitale     |

|                          | - limfoamele Hodgkin şi non-Hodgkin               |

|                          | - splenectomia de altă cauză decât traumatică     |

|                          | - coagulopatiile, inclusiv hemofilia şi boala     |

|                          |   von Willebrand                                  |

|                          | - purpura trombocitopenică idiopatică             |

|                          | - crioglobulinemiile                              |

|                          | - poliglobulie peste valorile admise ale          |

|                          |   hemoglobinei                                    |

|                          | - porfiria                                        |

|                          | - neutropenia cronică                             |

|__________________________|___________________________________________________|

| Afecţiuni renale         | - insuficienţa renală cronică                     |

|                          | - nefrita tubulointerstiţială cronică             |

|                          | - pielonefrita cronică                            |

|                          | - glomerulonefrita difuză acută                   |

|__________________________|___________________________________________________|

| Afecţiuni metabolice şi  | - diabetul zaharat tratat cu insulină             |

| endocrine                | - insuficienţa antehipofizară tratată şi adenomul |

|                          |   de antehipofiză nevindecat - boala Basedow,     |

|                          |   indiferent de stadiu                            |

|                          | - tiroidita Hachimoto                             |

|                          | - insuficienţa suprarenaliană                     |

|                          | - hiperplazia congenitală a suprarenalelor        |

|                          | - virilismul suprarenalian                        |

|                          | - sindromul Cushing                               |

|                          | - hiperaldosteronismul                            |

|                          | - feocromocitomul                                 |

|                          | - hiperlipidemia esenţială                        |

|                          | - tratamentul pentru deficit de creştere, făcut   |

|                          |   cu extract de hipofiză umană                    |

|__________________________|___________________________________________________|

| Afecţiuni ale sistemului | - astmul bronşic, indiferent de cauză şi de       |

| respirator               |   severitate                                      |

|                          | - BPOC                                            |

|                          | - boala Meniere                                   |

|                          | - bronşectazia                                    |

|                          | - hemoptizia, indiferent de cauză                 |

|                          | - emboliile pulmonare                             |

|                          | - rezecţia unui lob pulmonar, indiferent de       |

|                          |   maladia pentru care s-a practicat intervenţia   |

|                          | - edemul pulmonar acut                            |

|                          | - astmul cardiac                                  |

|                          | - pneumoconioza                                   |

|                          | - sarcoidoza                                      |

|                          | - tumorile bronho-pulmonare                       |

|__________________________|___________________________________________________|

| Alergia                  | - alergia în fază acută sau cronică şi alergia    |

|                          |   severă (anafilaxia)                             |

|                          | - eczema atopică                                  |

|__________________________|___________________________________________________|

| Afecţiuni reumatologice  | - colagenozele                                    |

| şi imunologie            | - lupusul eritematos diseminat                    |

|                          | - imunodeficienţa, indiferent de cauză            |

|                          | - maladia Fiessinger-Leroy-Reiter                 |

|                          | - poliartrita reumatoidă evolutivă                |

|                          | - reumatismul psoriazic                           |

|                          | - spondilartrita anchilozantă                     |

|                          | - sindromul Gougerot-Sjogren                      |

|__________________________|___________________________________________________|

| Afecţiuni dermatologice  | - melanomul extensiv                              |

|                          | - psoriazisul generalizat sau asociat cu alte     |

|                          |   manifestări clinice                             |

|                          | - sindromul Sezary                                |

|                          | - toxidermia şi eritrodermia                      |

|                          | - ulcerul arterial                                |

|                          | - gangrena                                        |

|                          | - urticaria pigmentară                            |

|                          | - sindromul Behcet                                |

|                          | - dermatita herpetiformă                          |

|                          | - dermatomiozita                                  |

|                          | - dermatoza buloasă, indiferent de etiologie      |

|                          | - eritemul nodos, indiferent de etiologie         |

|                          | - mycosis fungoides, hirsutism major              |

|                          | - ichtioza (exceptând ichtioza vulgară)           |

|                          | - sarcomul Kaposi                                 |

|                          | - maladia Recklinghausen, forma majoră            |

|__________________________|___________________________________________________|

| Intervenţii chirurgicale | - pe hipofiză                                     |

|                          | - pe suprarenale                                  |

|                          | - pe tiroidă (cu excepţia guşii nodulare, care    |

|                          |   este motiv de suspendare temporară)             |

|                          | - în afecţiuni neoplazice, indiferent de          |

|                          |   localizare                                      |

|                          | - în malformaţii vasculare (anevrisme, angioame)  |

|                          | - în afecţiuni posttraumatice (hematom sub- sau   |

|                          |   supradural cu sechele)                          |

|                          | - în malformaţii cardiace                         |

|                          | - pancreatectomie                                 |

|                          | - splenectomie (cu excepţia celei efectuate       |

|                          |   posttraumatic, care este motiv de suspendare    |

|                          |   6 luni)                                         |

|__________________________|___________________________________________________|

| Boli profesionale        | - complicaţii cardio-respiratorii produse de      |

|                          |   clorura de sodiu                                |

|                          | - angiosarcomul sau hipertensiunea portală        |

|                          |   cauzată de clorura de vinil                     |

|                          | - cancerul bronho-pulmonar indus de crom          |

|                          | - expunerea profesională la derivaţi de petrol    |

|                          | - expunerea la hexan, mangan, mercur, compuşi     |

|                          |   organo-mercuriali                               |

|                          | - neoplazii cauzate de nichel                     |

|                          | - sechele neuropsihiatrice cauzate de oxidul de   |

|                          |   carbon                                          |

|                          | - expunerea la resturi fine de textile vegetale   |

|                          | - saturnismul profesional                         |

|                          | - expunerea la sulfură de carbon                  |

|                          | - expunerea la tetracloretan                      |

|                          | - expunerea la radiaţii ionizante                 |

|                          | - azbestoza                                       |

|                          | - sideroza                                        |

|                          | - silicoza                                        |

|                          | - pneumoconioza                                   |

|                          | - expunerea la antimoniu şi derivaţi              |

|                          | - expunerea la arsenic şi derivaţi                |

|                          | - expunerea la benzen                             |

|                          | - expunerea la bisclorometileter                  |

|                          | - cancer primitiv etmoidal cauzat de expunerea la |

|                          |   produşi lemnoşi                                 |

|                          | - intoxicaţia cu bromură de metil urmată de       |

|                          |   sechele                                         |

|                          | - fibroza sau complicaţiile cardiace produse de   |

|                          |   carburile metalice                              |

|__________________________|___________________________________________________|

| Călătorii/Tratamente în  | - dacă potenţialul donator a primit transfuzii cu |

| străinătate              |   sânge sau componente sanguine pe teritoriul     |

|                          |   Africii, începând din anul 1977, acesta va fi   |

|                          |   respins definitiv de la donare                  |

|                          | - dacă potenţialul donator este născut sau a      |

|                          |   locuit în Camerun/Republica                     |

|                          |   Centrafricană/Ciad/Congo/Guineea                |

|                          |   Ecuatorială/Gabon/Niger/Nigeria sau a întreţinut|

|                          |   relaţii sexuale cu persoane având etnia ţărilor |

|                          |   enunţate, acesta va fi respins permanent de la  |

|                          |   donarea de sânge                                |

|__________________________|___________________________________________________|

| Boli infecţioase şi      | - hepatita B, cu excepţia persoanelor cu AgHBs    |

| parazitare               |   negative, care s-a dovedit că sunt imunizate    |

|                          | - hepatita C                                      |

|                          | - HIV 1/2                                         |

|                          | - HTLV I/II                                       |

|                          | - babesioza                                       |

|                          | - histoplasmoza                                   |

|                          | - coccidioidomicoza                               |

|                          | - anghiluloza                                     |

|                          | - pneumocistoza                                   |

|                          | - schisostomiaza                                  |

|                          | - bruceloza                                       |

|                          | - kala-azar (leishmanioza viscerală)              |

|                          | - tripanosoma cruzi (boala Chagas)                |

|                          | - lepra                                           |

|                          | - febra Q cronică                                 |

|                          | - tuberculoza                                     |

|                          | - sifilisul, micoza viscerală                     |

|                          | - aspergiloza                                     |

|__________________________|___________________________________________________|

| Afecţiuni maligne        | - cu excepţia formelor de cancer in situ, cu      |

|                          |   recuperare completă                             |

|__________________________|___________________________________________________|

| Encefalopatie spongiformă| - persoane care au antecedente familiale care le  |

| transmisibilă (EST),     |   plasează în grupul de risc crescut de a dezvolta|

| varianta CJD             |   CJD sau persoane care au suferit transplant     |

| (Creutzfeldt-Jacob       |   corneean sau de dura mater ori care au fost     |

| Disease)                 |   tratate în trecut cu medicamente obţinute din   |

|                          |   glanda pituitară umană                          |

|                          | - pentru varianta CJD se pot lua precauţii        |

|                          |   suplimentare                                    |

|                          | - potenţialii donatori cu risc de a fi contactat  |

|                          |   varianta CJD, inclusiv potenţialii donatori care|

|                          |   au primit transfuzii cu sânge sau componente    |

|                          |   sanguine ori care au făcut tratament cu insulină|

|                          |   bovină provenită din Marea Britanie încă din    |

|                          |   anii 1980                                       |

|                          | - dacă potenţialul donator a petrecut mai mult de |

|                          |   3 luni cumulate în Marea Britanie în perioada   |

|                          |   1980 - 1996 sau dacă a petrecut mai mult de 5   |

|                          |   luni cumulate în Franţa în perioada 1980 - 1996 |

|__________________________|___________________________________________________|

| Folosirea de droguri     | - orice administrare (neprescrisă medical) p.o.,  |

| p.o., i.v. şi i.m        |   i.v. sau i.m. de medicaţie, inclusiv hormoni şi |

|                          |   steroizi pentru body-building                   |

|__________________________|___________________________________________________|

| Persoane                 |                                                   |

| xenotransplantate        |                                                   |

|__________________________|___________________________________________________|

| Nistagmus                |                                                   |

|__________________________|___________________________________________________|

| Tratament medicamentos cu| - Etetrinat (Tegison)                             |

| substanţe intens         |                                                   |

| teratogene               |                                                   |

|__________________________|___________________________________________________|

| Persoanele pensionate    | - indiferent de diagnosticul de pensionare        |

| medical                  |                                                   |

|__________________________|___________________________________________________|

| Comportament sexual      | - persoane al căror comportament sexual le        |

|                          |   situează în grupul de risc crescut de achiziţie |

|                          |   de afecţiuni severe infecţioase ce pot fi       |

|                          |   transmise prin sânge                            |

|__________________________|___________________________________________________|

2.2. Criterii de excludere temporară

2.2.1. Persoanele care nu-şi pot da consimţământul, fiind neşcolarizate

2.2.2. Infecţii

După o boală infecţioasă, potenţialii donatori vor fi excluşi pentru cel puţin două săptămâni de la data recuperării complete clinice, documentată prin evidenţe medicale scrise.

În cazul bolilor infecţioase din tabelul de mai jos, vor fi aplicate perioadele de contraindicaţie ce urmează:

______________________________________________________________________________

| Osteomielită             | 2 ani după vindecarea confirmată                  |

|__________________________|___________________________________________________|

| Febra Q                  | 2 ani după data vindecării confirmate             |

|__________________________|___________________________________________________|

| Toxoplasmoza             | 6 luni după data recuperării clinice              |

|__________________________|___________________________________________________|

| Febra reumatică          | 2 ani după data dispariţiei simptomelor, când nu  |

|                          | există evidenţe de afecţiune cardiacă             |

|__________________________|___________________________________________________|

| Febra > 37,5 grade C     | două săptămâni de la data dispariţiei simptomelor |

|__________________________|___________________________________________________|

| Afecţiuni gripale        | două săptămâni de la dispariţia simptomelor       |

|__________________________|___________________________________________________|

| Persoane care au trăit   | 3 ani după întoarcerea din ultima vizită într-o   |

| în zone cu malarie, în   | zonă endemică, persoana neprezentând simptome     |

| cursul primilor 5 ani de | Poate fi redusă la 4 luni perioada de             |

| viaţă                    | contraindicaţie, dacă testele imunologice sau     |

|                          | moleculare genomice sunt negative                 |

|__________________________|___________________________________________________|

| Persoane cu antecedente  | 3 ani de la încetarea tratamentului şi absenţa    |

| de malarie               | simptomelor                                       |

|                          | Se acceptă mai devreme numai dacă testele         |

|                          | imunologice sau moleculare genomice sunt negative |

|__________________________|___________________________________________________|

| Vizitatori asimptomatici | 6 luni după părăsirea zonei endemice, numai dacă  |

| în zonă endemică         | testele imunologice sau moleculare genomice sunt  |

|                          | negative                                          |

|__________________________|___________________________________________________|

| Persoane cu antecedente  | 3 ani de la remisia sindromului                   |

| de boală febrilă         |                                                   |

| nediagnosticată în cursul|                                                   |

| unei vizite în zonă      |                                                   |

| endemică sau în cursul a |                                                   |

| 6 luni de la o vizită în |                                                   |

| zonă endemică            |                                                   |

|__________________________|___________________________________________________|

#M3

| Virusul West Nile (WNV)  | 28 de zile de la părăsirea unei zone cu risc de   |

|                          | contractare locală a virusului West Nile, cu      |

|                          | excepţia cazului în care rezultatul unui test     |

|                          | individual de amplificare a acidului nucleic (NAT)|

|                          | este negativ                                      |

|__________________________|___________________________________________________|

2.2.3. Expunerea la riscul de achiziţie de infecţii transmisibile prin sânge

______________________________________________________________________________

| - Examinare endoscopică  |                                                   |

|   folosind instrumente   |                                                   |

|   flexibile              |                                                   |

| - Leziuni mucoase,       |                                                   |

|   leziuni prin înţepare  |                                                   |

|   cu ac                  |                                                   |

| - Transfuzie de          |                                                   |

|   componente sanguine    |                                                   |

| - Transplant de celule/  |                                                   |

|   ţesuturi de origine    |                                                   |

|   umană                  | 6 luni                                            |

| - Chirurgie majoră       |                                                   |

| - Tatuaje sau piercing   |                                                   |

| - Acupunctură, numai     |                                                   |

|   dacă nu este efectuată |                                                   |

|   de practicieni         |                                                   |

|   calificaţi, cu ace de  |                                                   |

|   unică folosinţă        |                                                   |

| - Persoane cu risc din   |                                                   |

|   cauza contactului      |                                                   |

|   apropiat cu persoane cu|                                                   |

|   hepatică B sau C, HIV  |                                                   |

|__________________________|___________________________________________________|

| Persoane al căror        | Contraindicaţie după dispariţia comportamentului  |

| comportament sau a căror | cu risc, pentru o perioadă bine determinată, în   |

| activitate le plasează în| funcţie de tipul de afecţiune şi de               |

| categoria de risc de     | disponibilitatea testelor corespunzătoare         |

| achiziţie de boli        |                                                   |

| infecţioase ce se pot    |                                                   |

| transmite prin sânge     |                                                   |

|__________________________|___________________________________________________|

2.2.4. Imunizări profilactice

______________________________________________________________________________

| Vaccinuri cu virusuri şi | 4 săptămâni                                       |

| bacterii atenuate:       |                                                   |

| BCG, febra galbenă,      |                                                   |

| rubeola, rujeola,        |                                                   |

| poliomielita (p.o.),     |                                                   |

| febra tifoidă, holera    |                                                   |

|__________________________|___________________________________________________|

| Cu virusuri inactivate,  | Nu este nevoie, dacă starea generală este bună    |

| virusuri, bacterii sau   |                                                   |

| rickettsii moarte:       |                                                   |

| polimielita (injectabil),|                                                   |

| influenza, holera        |                                                   |

|__________________________|___________________________________________________|

| Toxoizi: difterie,       | Nu este nevoie, dacă starea generală este bună    |

| tetanos                  |                                                   |

|__________________________|___________________________________________________|

| Vaccinare pentru hepatita| Nu este nevoie, dacă starea generală este bună şi |

| B sau A                  | nu există expunere                                |

|__________________________|___________________________________________________|

| Antirabic                | Nu este nevoie, dacă starea generală este bună şi |

|                          | nu există expunere                                |

|                          | Dacă vaccinarea este administrată după expunere:  |

|                          | contraindicaţie pentru un an                      |

|__________________________|___________________________________________________|

| Contra encefalitei de    | Nu este nevoie, dacă starea generală este bună sau|

| căpuşă                   | nu există expunere                                |

|__________________________|___________________________________________________|

2.2.5. Alte situaţii de excludere temporară

______________________________________________________________________________

| Sarcina                  | Suspendarea va fi de:                             |

|                          | - un an după naştere, în cazul în care mama nu    |

|                          |   alăptează                                       |

|                          | - 18 luni după naştere, în cazul în care mama     |

|                          |   alăptează                                       |

|                          | - 6 luni, în cazul în care sarcina nu a fost dusă |

|                          |   la termen (avort)                               |

|__________________________|___________________________________________________|

| Chirurgie                | Intervenţiile chirurgicale:                       |

|                          | - 6 luni: amigdalectomie, apendicectomie,         |

|                          |   colecistectomie splenectomie de cauză           |

|                          |   traumatică, intervenţiile chirurgicale          |

|                          |   ortopedice, ginecologice, renale,               |

|                          |   paratiroidiene, tiroidiene etc.                 |

|                          | - 12 luni: intervenţii chirurgicale laborioase    |

|                          |   sau reparatorii                                 |

|                          | - 14 zile: incizia unui abces                     |

|                          | - 7 zile: mică chirurgie                          |

|__________________________|___________________________________________________|

| Administrarea de         | Administrarea de anestezice în timpul unei        |

| anestezice şi/sau de     | explorări funcţionale şi/sau de radioizotopi      |

| radioizotopi             | atrage suspendarea de la donare pentru 7 zile     |

|__________________________|___________________________________________________|

| Tratamente dentare       | - 7 zile: tratamente minore efectuate de către    |

|                          |   dentist sau igienistul dentar (de exemplu,      |

|                          |   extracţie dentară, tratament de canal şi        |

|                          |   tratamente similare)                            |

|                          | - 6 luni: lucrări dentare mai laborioase          |

|__________________________|___________________________________________________|

| Medicaţie                | În funcţie de tipul medicamentului prescris, modul|

|                          | de acţiune şi tipul de afecţiune ce a fost        |

|                          | tratată:                                          |

|                          | - o lună după încetarea tratamentului, în cazul   |

|                          |   persoanelor care au urmat sau urmează tratament |

|                          |   cu: Finasteride (Proscar, Propecia),            |

|                          |   Isotretinoin (Accutaine), Ticlopidine           |

|                          | - 6 luni de la terminarea tratamentului, în cazul |

|                          |   persoanelor care urmează tratament cu Avodart   |

|                          | - 3 ani, în cazul persoanelor care au urmat       |

|                          |   tratament cu Acitretin (Soriatane)              |

|                          | - 3 luni după terminarea tratamentului, în cazul  |

|                          |   persoanelor care urmează tratament cu           |

|                          |   Bromocriptină (Parlodel) sau cu inhibitori ai   |

|                          |   ovulaţiei                                       |

|                          | - în timpul tratamentelor cu antiinflamatorii     |

|__________________________|___________________________________________________|

2.3. Excludere în situaţii epidemiologice particulare

______________________________________________________________________________

| Situaţii epidemiologice  | Durata contraindicaţiei în funcţie de situaţia    |

| particulare (de exemplu, | epidemiologică (aceste contraindicaţii trebuie    |

| epidemii)                | notificate de către autoritatea competentă        |

|                          | Comisiei Europene, cu referire la acţiunea        |

|                          | comunitară)                                       |

|__________________________|___________________________________________________|

2.4. Criterii suplimentare de excludere temporară:

- persoanele cu reacţia ASLO > 400 UI/l, dacă nu prezintă simptome de reumatism poliarticular acut, vor fi suspendate de la donare până la normalizarea reacţiei (dovedită). Dacă prezintă simptomatologie de RAA, potenţialii donatori vor fi descalificaţi permanent de la donare;

- persoanele diagnosticate cu hepatită medicamentoasă pot dona la 3 luni după dispariţia semnelor clinice şi modificărilor biologice;

- persoanele care au luat inhibitori plachetari (tip Aspirină, Diclofenac sau Piroxicam) pot fi acceptate imediat la donare cu condiţia ca sângele recoltat de la acestea să nu fie folosit pentru producţia de plachete. În caz contrar, perioada de suspendare de la donarea de trombocite este de 7 zile;

- în cazul în care tentativa de a recolta sânge de la un potenţial donator eşuează după maximum două încercări, donatorul va fi suspendat până ce patul vascular se reface complet;

- leucocitoza >/= 11.000 celule/mm^3 constituie un criteriu de suspendare pentru 3 săptămâni. În cazul în care, după repetare, numărul de leucocite nu coboară sub această cifră, potenţialul donator va primi bilet de trimitere pentru efectuarea de investigaţii suplimentare şi nu va fi acceptat la donare decât dacă prezintă dovada că a fost investigat şi că poate fi acceptat în vederea donării de sânge şi/sau componente sanguine;

- persoanele diagnosticate cu hepatita A sau E vor fi suspendate 3 luni după vindecarea clinică şi biologică;

- persoanele diagnosticate cu chist hidatic sau cu echinococoză alveolară vor fi acceptate la donare după un an de la intervenţia chirurgicală şi sub control serologic;

- persoanele cu glicemia >/= 180 mg/dl, fără diagnostic de diabet zaharat, vor fi suspendate 24 de ore, cu recomandarea de a nu mânca dimineaţa. Dacă la repetare glicemia este >/= 120 mg/dl, acestea vor fi suspendate de la donare până la aflarea diagnosticului, după care se va trece la suspendare, excludere definitivă sau recalificare ca donator, după caz;

- persoanele de sex feminin aflate la menstruaţie vor fi suspendate pe perioada acesteia şi 5 zile după terminarea menstruaţiei;

- persoanele cu dislipidemie care urmează tratament vor fi suspendate pe toată durata tratamentului. Persoanele cu dislipidemie care nu urmează tratament şi nu prezintă alte motive de excludere vor putea fi acceptate la donarea de sânge total, cu procesarea obligatorie a unităţii donate în concentrat eritrocitar şi plasmă; unitatea de plasmă obţinută din astfel de donări va fi rebutată, singurul component sanguin utilizabil fiind concentratul eritrocitar.

B. Criterii de eligibilitate şi de excludere pentru donatorii de componente sanguine de origine umană

Recoltarea de componente sanguine presupune utilizarea procedurii de afereză.

Responsabilitatea selecţiei potenţialilor donatori care vor dona componente sanguine prin afereză revine medicului responsabil cu selecţia donatorilor de sânge.

Procesul de selecţie a potenţialilor donatori prin afereză constă în parcurgerea aceloraşi etape obligatorii ca în cazul donării de sânge total.

1. Criterii de eligibilitate

1.1. Donatorii de plasmă recoltată prin afereză (600 ml/procedură) vor fi selectaţi în urma stabilirii conformităţii cu următoarele criterii:

a) Criterii de eligibilitate a donatorului de sânge total

b) Criterii suplimentare:

- TAS > 110 mm Hg;

- proteine totale sanguine >/= 6 g/dl;

- testare obligatorie predonare: calcemie, profil lipidic, bilanţ hemostază, alte teste recomandate de medicul responsabil;

- testare obligatorie la 6 luni: dozarea proteinelor totale sanguine;

- testare obligatorie anuală: electroforeza proteinelor serice.

1.2. Donatorii de componente sanguine celulare recoltate prin afereză vor fi selectaţi în urma stabilirii conformităţii cu următoarele criterii:

a) Criterii de eligibilitate a donatorului de sânge total

b) Criterii suplimentare:

- nr. de trombocite >/= 150.000/mm^3 (în cazul trombocit-aferezei);

- nr. de leucocite >/= 4.000/mm^3 (în cazul granulocitaferezei);

- testare obligatorie predonare: hemoleucograma completă, calcemie, profil lipidic, bilanţ hemostază, alte teste recomandate de medicul responsabil;

- pentru două unităţi de eritrocitafereză: hemoglobina > 140 g/l, care nu trebuie să scadă sub 110 g/l după donare; volum de sânge estimat > 5 l.

Cantitatea recoltată variază în funcţie de tipul de separator automat de celule utilizat.

2. Criterii de excludere

a) Criterii de excludere definitivă şi temporară a donatorului de sânge total

b) Criterii suplimentare de excludere definitivă:

- donatorii de plasmă recoltată prin afereză:

- traumatism cranian în antecedente (succesiunea vasodilataţie - vasoconstricţie poate antrena o diminuare a irigării cerebrale);

- sindrom nefrotic cu/fără edeme (pierderi proteice repetate);

- hipergammaglobulinemie policlonală;

- pat vascular necorespunzător;

- donatorii de componente sanguine celulare recoltate prin afereză:

- hemoglobinopatii clinic compensate;

- reacţii adverse la donările anterioare;

- pat vascular necorespunzător.

c) Criterii suplimentare de excludere temporară:

- donatorii de plasmă recoltată prin afereză:

- hipoproteinemie;

- donatorii de componente sanguine celulare recoltate prin afereză:

- tratament cu antiagregante plachetare (Aspirină, Diclofenac, Piroxicam etc.) în ultimele 7 zile;

- tratament cu corticosteroizi sau anticoagulante;

- se va acorda o atenţie suplimentară numărului şi procentajului de limfocite. O scădere semnificativă inexplicabilă a numărului/procentajului de limfocite între două şedinţe de afereză atrage suspendarea de la donare până în momentul normalizării acestor valori.

C. Intervalul minim dintre două donări succesive:

1. Pentru donările de sânge total:

a) 8 săptămâni între două donări de sânge total;

b) 4 săptămâni între o donare de sânge total şi o şedinţă de plasmafereză ori de trombocitafereză, sau de granulocitafereză sau de afereză combinată, dar fără recoltare de eritrocite;

c) 8 săptămâni între o donare de sânge total şi o eritrocitafereză cu o unitate de eritrocite recoltată (combinată sau nu cu recoltarea de plasmă ori trombocite);

d) 12 săptămâni între o donare de sânge total şi o eritrocitafereză cu două unităţi de eritrocite recoltate.

2. Pentru donările prin afereză:

a) două săptămâni între două plasmafereze;

b) 4 săptămâni între două trombocitafereze;

c) 24 de săptămâni între două granulocitafereze;

d) 8 săptămâni între două eritrocitafereze cu câte o unitate de eritrocite recoltată (combinată sau nu cu recoltare de plasmă ori trombocite);

e) 24 de săptămâni între două eritrocitafereze cu două unităţi de eritrocite recoltate;

f) 4 săptămâni între o plasmafereză sau o trombocitafereză, ori o granulocitafereză şi o donare de sânge total;

g) 4 săptămâni între o plasmafereză sau o trombocitafereză, ori o granulocitafereză şi o eritrocitafereză cu o unitate de eritrocite recoltată (combinată sau nu cu recoltarea de plasmă sau trombocite);

h) 24 de săptămâni între o eritrocitafereză cu două unităţi de eritrocite recoltate şi o donare de sânge total sau o eritrocitafereză cu o unitate de eritrocite recoltată (combinată sau nu cu recoltarea de plasmă sau trombocite).

D. Frecvenţa donărilor:

Frecvenţa donărilor se va încadra între următoarele limite:

a) maximum 24 de donări permise în total într-o perioadă de 12 luni, indiferent de combinaţia acestora, dar cu respectarea intervalului minim dintre diferitele tipuri de donări succesive;

b) maximum 5 unităţi de concentrate eritrocitare recoltate pe an pentru bărbaţi şi 4 pe an pentru femei, indiferent de metodă (sânge total sau/şi eritrocitafereză);

c) maximum două granulocitafereze pe an, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei;

d) maximum 24 de plasmafereze pe an, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi;

e) maximum 12 trombocitafereze pe an, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

E. Volumul recoltat:

a) În cazul donării de sânge total, volumul recoltat (exclusiv probele de testat şi anticoagulantul) nu trebuie să depăşească 13% din volumul sanguin total estimat al donatorului, fără a se depăşi volumul maxim recoltat permis de tipul de pungă.

b) În cazul unei donări prin citafereză, volumul total al componentelor sanguine recoltate (exclusiv probele de testat şi anticoagulantul) nu trebuie să depăşească 13% din volumul sanguin total estimat al donatorului, fără a se depăşi 650 ml.

c) În cazul unei donări prin plasmafereză, volumul recoltat (exclusiv probele de testat şi anticoagulantul) nu trebuie să depăşească 16% din volumul sanguin total estimat al donatorului, fără a se depăşi 750 ml.

d) În cazul unei afereze combinate, cu recoltare de plasmă cu trombocite şi/sau eritrocite, volumul total de plasmă, trombocite şi eritrocite nu trebuie să depăşească 13% din volumul sanguin total al donatorului, cu un maxim de 650 ml (exclusiv probele de testat şi anticoagulantul) dacă nu se foloseşte soluţie de refacere volemică.

e) În cazul în care volumul probelor de testat depăşeşte 40 ml, volumul suplimentar se scade din volumul total recoltat.

F. În cazuri excepţionale (grupe rare, donatori HLA sau HPN compatibili), pot fi acceptate donări individuale ale unor donatori care nu corespund criteriilor de mai sus, numai cu acordul medicului responsabil cu selecţia donatorilor. Toate aceste cazuri trebuie clar documentate, conform procedurilor operatorii standard implementate.

O.M.S. 1226/2006, pentru aprobarea normelor privind coleta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distributia si transportul sangelui si componentelor sanguine umane.

Act de bază

Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1226/2006

Acte modificatoare

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 650/2012

Având în vedere prevederile art. 24 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice şi ale lit. e) din Normele tehnice cuprinse în anexa nr. 4 la aceeaşi lege, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii externe şi afaceri europene nr. E.N. nr. 5.053/2006,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

*) Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 a fost abrogată. A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 144/2010.

ART. 1

Se aprobă Normele privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi componentelor sanguine umane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină, centrele de transfuzie sanguină teritoriale şi unităţile de transfuzie sanguină din spitale, precum şi Inspecţia sanitară de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

"ART. II

În termen de 60 de zile de la publicarea prezentului ordin, Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină va stabili modelul standard de raport anual de activitate, conform prevederilor art. 101 alin. (3) din Normele privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi componentelor sanguine umane, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.226/2006, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin."

*

"Prezentul ordin transpune prevederile art. 13 alin. (1) şi art. 21 paragraful 2 şi ale anexelor II şi IV din Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea şi distribuirea sângelui uman şi a componentelor sanguine şi de modificare a Directivei 2001/83/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 33 din 8 februarie 2003."

ANEXA 1

NORME

privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi componentelor sanguine umane

CAP. 1

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Prezentele norme se integrează în ansamblul Bunelor Practici Transfuzionale.

(2) Bunele Practici Transfuzionale tratează principii generale. Pe baza Bunelor Practici Transfuzionale, fiecare centru de transfuzie sanguină redactează, validează şi aprobă ansamblul de proceduri scrise ce descriu etapele de colectă, control biologic, preparare, conservare, distribuţie şi transport ale sângelui şi componentelor sanguine.

(3) Bunele Practici Transfuzionale vor fi revizuite periodic în funcţie de evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice.

(4) Bunele Practici Transfuzionale garantează că sângele şi componentele sanguine sunt recoltate, preparate, controlate, conservate şi transportate conform normelor de calitate stabilite, în funcţie de destinaţia lor.

CAP. 2

Norme privind colecta sângelui total şi a componentelor sanguine umane

ART. 2

Securitatea transfuzională se bazează în primul rând pe o recoltare corectă.

ART. 3

(1) Pentru fundamentarea şi menţinerea unui sistem de asigurare a calităţii fiecare unitate transfuzională trebuie să dispună de personal calificat şi în număr suficient.

(2) Responsabilităţile personalului implicat în aplicarea bunelor practici de recoltare trebuie să fie bine delimitate şi explicit formulate.

(3) Responsabilităţile în cadrul serviciului de recoltare sunt modificate sau adaptate în funcţie de volumul activităţii şi de organizarea fiecărei unităţi transfuzionale.

(4) Responsabilităţile şi atribuţiile personalului din unităţile transfuzionale vor fi stabilite de Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină.

ART. 4

(1) Recoltarea nu poate fi făcută decât cu consimţământul donatorului, de către personal acreditat aflat sub directa supraveghere a medicului coordonator.

(2) Atribuţiile personalului implicat în recoltare se stabilesc prin norme interne, conform instrucţiunilor primite de la Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină.

ART. 5

(1) Organizarea generală a colectelor se va efectua în funcţie de numărul de recoltări al fiecărei unităţi transfuzionale.

(2) În funcţie de numărul de recoltări şi de tipul de donare se va stabili personalul implicat în această activitate, cu avizul Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină.

(3) Pentru colectele care necesită mai mulţi medici, unul dintre aceştia este numit responsabil de echipă.

ART. 6

(1) Spaţiile alocate activităţii de recoltare şi materialele sanitare destinate acestui scop vor fi adaptate activităţilor care se desfăşoară conform normelor de autorizare sanitară de funcţionare.

(2) Recoltarea se face în centrele de transfuzie sanguină sau în sedii autorizate pentru această activitate.

ART. 7

(1) Primirea donatorilor se va face astfel încât să permită stabilirea unui climat de încredere reciprocă între donatori şi echipa de recoltare.

(2) În zona de primire a donatorilor se desfăşoară următoarele activităţi:

a) se face identificarea donatorilor;

b) se constituie sau se completează dosarul medico-administrativ;

c) fiecare donator primeşte un document de informare asupra donării.

(3) Documentul prevăzut la alin. (2) este destinat informării, sensibilizării şi responsabilizării donatorului, în principal asupra riscurilor de transmitere a bolilor infecţioase transmisibile prin sânge.

(4) Documentul prevăzut la alin. (2) va conţine informaţii despre:

a) regulile principale de donare, vârsta şi frecvenţa donărilor;

b) importanţa valabilităţii răspunsurilor donatorului la întrebările medicului în cursul convorbirilor medicale.

(5) Documentul prevăzut la alin. (2) trebuie să fie clar, precis, uşor de înţeles pentru fiecare donator, iar prezentarea lui să faciliteze lectura şi înţelegerea textului.

ART. 8

(1) Datele de identificare ale donatorului sunt controlate şi confirmate la fiecare donare şi sunt următoarele:

a) numele;

b) prenumele;

c) sexul;

d) data şi locul naşterii;

e) adresa personală completă;

f) numerele de telefon, personal şi de la serviciu.

(2) Cu ocazia primei donări donatorul va primi un cod de identificare cu caracter unic şi nerepetabil.

(3) Datele de identificare ale donatorului permit contactarea acestuia în următoarele circumstanţe:

a) convocarea pentru o donare ulterioară, în special în cadrul unei donări ce este securizată prin carantină sau pentru donatori al căror sânge prezintă caracteristici având un interes deosebit;

b) evidenţierea unei anomalii biologice prin controlul biologic al donării;

c) convocarea pentru controale biologice complementare, cu ocazia unei anchete transfuzionale ascendente şi descendente;

d) verificarea elementelor de identificare prin solicitarea prezentării unui document oficial de identitate.

ART. 9

(1) Elementele de identificare sunt consemnate în dosarul (fişa) donatorului, alături de următoarele informaţii:

a) istoricul donărilor: data, natura donării, numărul (codul) fiecărei donări;

b) eventualele contraindicaţii ale donării, temporare sau definitive, indicate în manieră codată;

c) eventualele reacţii ale donatorului, survenite în timpul sau după donare;

d) rezultatele controlului biologic efectuat la donările anterioare; în caz de anomalii biologice rezultatul este codat;

(2) Datele care compun dosarul donatorului permit realizarea unei supravegheri medicale şi serologice a acestuia. Este recomandabil ca aceste date să fie informatizate (dosar informatizat al donatorului).

(3) O procedură scrisă va preciza modul de utilizare a datelor şi personalul autorizat în manipularea acestora.

(4) În cazul recoltării prin echipe mobile, dosarul donatorului este pus la dispoziţie personalului autorizat.

(5) Dosarul donatorului este consultat, verificat şi completat la fiecare donare.

(6) Rezultatele evaluării donatorilor şi ale testărilor sunt înregistrate şi orice rezultate anormale relevante sunt aduse la cunoştinţa donatorului, cu respectarea confidenţialităţii.

ART. 10

(1) După prima donare, donatorul va primi Carnetul donatorului, care are următoarele caracteristici:

a) numele şi numărul de telefon ale unităţii de transfuzie sanguină;

b) numele, prenumele şi adresa poştală ale donatorului;

c) grupa sanguină a donatorului;

d) fotografia donatorului;

e) menţiunea "Carnet (carte) validat";

f) numărul codului de identificare a donatorului;

g) numărul de donări consimţite în prealabil;

h) donările ulterioare: data, tipul de donare, locul recoltării, numele responsabilului de echipă.

(2) Carnetul donatorului se prezintă la fiecare donare pentru a fi completat.

(3) Carnetul donatorului va cuprinde menţiunea "exclus de la donare", în cazul unei contraindicaţii definitive.

ART. 10^1

(1) Centrele de transfuzie sanguină judeţene, al municipiului Bucureşti, precum şi Centrul de transfuzii al Armatei, denumite în continuare centre de transfuzie sanguină teritoriale, întocmesc şi transmit Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, rapoarte de activitate din anul precedent.

(2) Rapoartele anuale de activitate conţin cel puţin următoarele informaţii:

a) numărul total al donatorilor care au donat în anul precedent;

b) numărul total al donărilor efectuate;

c) lista actualizată a unităţilor de transfuzie din spitale pe care le aprovizionează cu sânge şi componente sanguine;

d) numărul total al donărilor de sânge neutilizate;

e) numărul de unităţi din fiecare component sanguin preparat şi distribuit;

f) incidenţa şi prevalenţa markerilor pentru infecţii transmisibile prin sânge la donatorii de sânge şi componente sanguine din anul precedent;

g) numărul de retrageri de produse sanguine din uz;

h) numărul de reacţii adverse şi incidente severe raportate.

(3) Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină stabileşte modelul standard de raport anual de activitate.

(4) Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină şi centrele de transfuzie sanguină teritoriale arhivează informaţiile înregistrate în rapoartele anuale de activitate pentru o perioadă de minimum 15 ani, pe suport hârtie sau în format electronic.

(5) Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină arhivează informaţiile raportate de centrele de transfuzie sanguină cu privire la autorizare, acreditare, inspecţii, persoana responsabilă şi notificarea reacţiilor adverse severe şi a incidentelor severe pentru o perioadă de minimum 15 ani, pe suport hârtie sau în format electronic.

(6) Ministerul Sănătăţii arhivează informaţiile raportate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cu privire la autorizare, acreditare, inspecţii, persoana responsabilă şi notificarea reacţiilor adverse severe şi a incidentelor severe de la nivelul unităţilor sanguine din spitale şi al centrelor de transfuzie sanguină teritoriale pentru o perioadă de minimum 15 ani, pe suport hârtie sau în format electronic.

ART. 11 *** Abrogat

ART. 12 *** Abrogat

ART. 13 *** Abrogat

ART. 14 *** Abrogat

ART. 15

(1) Fiecare donare este în mod obligatoriu precedată de un examen medical al donatorului, constând în anamneză şi examen clinic.

(2) Discuţia cu medicul este precedată de completarea unui chestionar scris, prestabilit.

(3) La începutul discuţiei, medicul se asigură de înţelegerea corectă şi completă a documentului de informare oferit donatorului la sosire.

(4) Examenul efectuat de medic este orientat în mod special spre depistarea maladiilor transmisibile prin sânge, atât pentru protecţia primitorului, cât şi pentru detectarea afecţiunilor contraindicând donarea, în interesul donatorului.

(5) Condiţiile în care se desfăşoară examenul medical trebuie să asigure confidenţialitatea actului medical.

(6) Când recoltarea impune modificarea caracteristicilor sângelui înaintea prelevării, în vederea unei utilizări terapeutice, medicul informează în prealabil donatorul cu ajutorul unui document explicativ, arătând riscurile la care se expune şi eventualele consecinţe ale prelevării, în vederea obţinerii acordului scris al acestuia.

(7) Medicul informează donatorul asupra posibilităţii de a-şi completa sau modifica răspunsurile după examenul medical.

ART. 16

În toate cazurile, medicul responsabil de recoltare rămâne singurul care poate aprecia oportunitatea donării.

ART. 17

(1) Donatorii consideraţi apţi pentru donare în urma examenului medical sunt supuşi unor controale biologice predonare, destinate să asigure atât protecţia acestora, cât şi calitatea produselor sanguine preparate din sângele donat.

(2) Controalele biologice predonare se disting de analizele biologice şi de testele de depistare prevăzute şi efectuate pe fiecare donare. Acestea diferă în funcţie de tipul de donare.

ART. 18

(1) Fişa de donare este completată cu informaţiile generate de examenul medical şi de controalele biologice predonare, care permit medicului să aprecieze aptitudinea donatorului pentru donare.

(2) Orice donator, considerat apt sau nu, este preluat de personalul implicat în recoltare.

(3) Pentru donatorul considerat apt de donare este atribuit un număr de donare, înregistrat pe fişa de recoltare. Este stabilită o procedură de alocare a acestui număr astfel încât să garanteze caracterul unic, nerepetabil al fiecărui număr de donare. Sistemul de acordare a numărului respectiv trebuie să fie validat.

(4) Donatorul considerat inapt va fi informat asupra motivelor excluderii sale. Îi vor fi propuse soluţii constructive, în funcţie de caracterul provizoriu sau definitiv al înlăturării de la donare.

(5) Atitudinea riguroasă şi binevoitoare a personalului trebuie să dea donatorului conştiinţa importanţei rolului său în lanţul de solidaritate creat de gestul său spre primitor.

ART. 19

(1) Etapele cronologice ale prelevării de sânge sau constituenţilor săi trebuie precizate prin proceduri scrise, pentru obţinerea garanţiilor de calitate şi securitate.

(2) Respectarea procedurilor prevăzute la alin. (1) are drept scop evitarea:

a) greşelilor de asepsie;

b) greşelilor tehnice antrenând o diseminare a sângelui în afara sistemului închis;

c) greşelilor susceptibile de a cauza incidente sau accidente donatorului, primitorului sau personalului.

ART. 20

(1) Trebuie stabilite proceduri stricte cu privire la sănătatea, igiena şi îmbrăcămintea de protecţie ale personalului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Este interzis ca personalul să consume băuturi alcoolice, să mănânce sau să fumeze în zonele de recoltare.

ART. 21

(1) Pungile de recoltare sunt alese în funcţie de indicaţiile medicului consultant.

(2) Se verifică data expirării, integritatea ambalajului şi existenţa dispozitivului de protecţie.

(3) Reglarea dispozitivelor care permit măsurarea volumului prelevat se efectuează conform indicaţiilor date de medic.

(4) Separatorul de celule sanguine este pregătit în funcţie de indicaţiile preconizate de proceduri validate.

(5) Alegerea şi numărul eprubetelor-pilot sunt în funcţie de examenele de efectuat (sistematice, complementare şi inerente aferezei).

ART. 22

(1) Pregătirea zonei de flebopuncţie are drept scop evitarea inoculului infecţios:

a) la donator, la locul puncţiei;

b) în timpul prelevării.

(2) Aplicarea garoului are ca scop obţinerea unei bune dilataţii a reţelei venoase pentru a facilita puncţia şi a menţine debitul în timpul prelevării, respectând confortul donatorului.

(3) Calitatea prelevării, uşurinţa puncţiei, confortul şi securitatea donatorului depind de alegerea corespunzătoare a venei.

(4) Este obligatorie aseptizarea zonei de puncţie pe o suprafaţă largă, cu un produs adaptat. În cazul contaminării accidentale a locului puncţiei, dezinfecţia trebuie repetată.

ART. 23

(1) Zona de recoltare nu trebuie să prezinte leziuni cutanate.

(2) În timpul prelevării este necesară asigurarea poziţionării corecte a acului printr-o puncţie directă şi sigură, limitarea durerii, precum şi protejarea personalului de o posibilă contaminare.

ART. 24

(1) Sângele total este sânge venos prelevat în condiţii de asepsie, recoltat într-un recipient autorizat, închis, conţinând un volum adecvat de soluţie anticoagulantă şi de conservare, sterilă şi apirogenă.

(2) Volumul de sânge total se recoltează în cantitate de 450 şi 500 ml.

(3) Durata recoltării nu trebuie să depăşească 10 minute. Când durata recoltării a depăşit 10 minute, plasma trebuie orientată pentru fabricarea imunoglobinelor şi albuminei. În niciun caz această recoltare nu trebuie să servească preparării unui concentrat plachetar.

(4) În timpul recoltării sunt obligatorii verificarea la intervale regulate a debitului, agitarea pungii şi controlul masei.

ART. 25

(1) Eprubetele-pilot conţin sânge recoltat direct din braţul donatorului.

(2) Etichetarea eprubetelor-pilot se face în timpul recoltării.

(3) Volumul eşantioanelor destinate analizelor biologice şi testelor de depistare nu trebuie să depăşească 30 ml.

ART. 26

(1) Recoltarea încetează atunci când cantitatea de sânge prevăzută a fost prelevată, în caz de stare prelipotimică sau de incident tehnic.

(2) După clampaj punga este obturată în mod ermetic şi ireversibil, în cel mai scurt timp.

(3) Segmentele-martor sunt obţinute prin sudura tubulaturii.

ART. 27

(1) Recoltarea prin afereză permite obţinerea unui produs sanguin cu ajutorul unui separator de celule sanguine, prin centrifugare, în flux continuu sau discontinuu, şi/sau prin filtrare. Acest material trebuie să fie omologat, controlat şi întreţinut periodic.

(2) Prelevările prin afereză nu pot fi efectuate decât de medici sau de personal medical calificat.

(3) Durata recoltării de trombocite este condiţionată de cantitatea maximă colectată şi de debitul recoltării:

a) debitul de recoltare trebuie să fie cuprins între 30 - 80 ml/minut;

b) cantitatea totală de trombocite colectate nu trebuie să depăşească 8 x 10^11;

c) volumul maxim de soluţie anticoagulantă injectat pe şedinţă nu trebuie să depăşească 1 litru;

d) volumul extracorporal maxim în timpul prelevării nu trebuie să depăşească 20% din masa sanguină a donatorului;

e) durata totală a prelevării trebuie să fie sub 2 ore şi 30 de minute

(4) În donarea de granulocite volumul agentului de sedimentare injectat pe şedinţă nu trebuie să depăşească 1 litru, administrarea unui medicament predonare trebuie să respecte indicaţiile medicamentului utilizat, în special pentru posologie şi precauţii de utilizare, iar durata totală a prelevării trebuie să fie sub 3 ore.

(5) Eprubetele-pilot conţin sânge recoltat direct din braţul donatorului.

(6) Etichetarea eprubetelor-pilot se face în timpul aferezei.

(7) Volumul eşantioanelor destinate analizelor biologice şi testelor de depistare nu trebuie să depăşească 30 ml.

ART. 28

(1) Recoltarea încetează atunci când cantitatea de sânge prevăzută a fost prelevată, în caz de stare prelipotimică sau de incident tehnic.

(2) După clampaj punga este obturată în mod ermetic şi ireversibil, în cel mai scurt timp.

(3) Segmentele-martor sunt obţinute prin sudura tubulaturii.

ART. 29

(1) Procedura de supraveghere a donatorului de la preluarea lui de către personalul medical implicat în recoltare şi până la plecarea lui din centrul de donare prevede faptul că instituţiile de transfuzie sanguină îşi asumă responsabilitatea riscurilor la care sunt supuşi donatorii prin operaţiile de recoltare.

(2) Înainte şi în timpul recoltării sunt esenţiale supravegherea donatorului pentru a detecta semnele premonitorii ale unei lipotimii, supravegherea locului de puncţie, aparatura şi dispozitivele de folosinţă unică.

(3) În cadrul acestei proceduri prezenţa unui medic este obligatorie.

(4) Nu este recomandată supravegherea a mai mult de două separatoare de celule de fiecare tehnician responsabil cu afereza celulară.

ART. 30

(1) După donare donatorul trebuie să rămână sub supraveghere câteva minute, ce vor fi prelungite în cazul stării de rău.

(2) Pansamentul compresiv aplicat după scoaterea acului trebuie menţinut minimum o oră.

(3) În cazul prelevării prin afereză, locul puncţiei, starea generală şi tensiunea arterială trebuie să fie verificate înaintea plecării donatorului.

ART. 31

(1) Donatorului îi va fi remis un document cu numărul de telefon al instituţiei şi numele persoanei de contact. Donatorului i se va atrage atenţia asupra obligaţiei sale de a informa în cel mai scurt timp unitatea de transfuzie sanguină, în caz de:

a) revocare a răspunsurilor date pe parcursul discuţiei cu caracter medical;

b) apariţie a unei boli cauzate de un agent susceptibil de a fi transmis prin transfuzie sanguină;

c) deţinere a oricărei informaţii care poate interesa medicul implicat în recoltare.

(2) Informaţii complementare pot fi puse la dispoziţie donatorului, cum ar fi lista analizelor biologice şi a testelor de depistare efectuate la fiecare donare, diferitele tipuri de donare, soarta produselor prelevate.

(3) Se recomandă donatorului să îşi crească aportul hidric în primele 24 de ore care urmează donării.

ART. 32

(1) În timpul recoltării pot surveni stări de rău sau diferite incidente tehnice.

(2) Medicul responsabil trebuie avertizat pentru a lua deciziile care se impun.

(3) Pentru recoltarea prin afereză trebuie oprită recoltarea şi menţinută perfuzia la locurile de puncţie. Medicul responsabil va lua ulterior decizia de recoltare sau nu a aferezei.

ART. 33

(1) Unităţile recoltate sunt introduse în recipiente izoterme, rezervate acestei utilizări, după instrucţiuni precise ce permit conservarea lor la o temperatură potrivită.

(2) Pungile neconforme sunt depozitate separat.

(3) Eprubetele-pilot se închid şi se transportă într-un recipient ermetic adecvat.

ART. 34

(1) Pungile sunt neconforme în următoarele cazuri:

a) cantitatea prelevată este insuficientă;

b) prezenţa cheagurilor, aspect chilos sau hemolizat;

c) orice şoc pe parcursul manipulării, ce poate periclita etanşeitatea pungii;

d) orice cauză care anulează aptitudinile donatorului.

(2) Produsele eliminate, însoţite de documentaţia aferentă, sunt distruse prin incinerare.

ART. 35

(1) Deşeurile generate de activitatea de recoltare trebuie separate în:

a) deşeuri potenţial contaminate;

b) deşeuri de tip menajer.

(2) Circuitele urmate pentru eliminarea deşeurilor sunt diferite:

a) eliminarea deşeurilor contaminate şi menajere se realizează printr-un circuit complet separat de celelalte circuite;

b) deşeurile potenţial contaminate: containere sigilate şi etanşe destinate incinerării. Pentru lichide containerul trebuie să conţină, în prealabil, un antiseptic;

c) colectarea şi eliminarea reziduurilor trebuie să urmeze un circuit care să permită unităţii de transfuzie sanguină să justifice cantitatea, data şi locul incinerării printr-un procedeu agreat;

d) deşeurile menajere: containere şi circuit de eliminare a reziduurilor menajere.

(3) Deşeurile generate din activitatea centrului de transfuzie vor fi colectate, depozitate, transportate şi neutralizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ART. 36

(1) După recoltare, donatorul trebuie să se odihnească minimum 10 minute, în cazul donării de sânge total, sau minimum 30 de minute, în cazul donării prin afereză, timp în care i se oferă o gustare.

(2) Acest interval este destinat prelungirii timpului de supraveghere a donatorului după recoltare.

(3) Locul de odihnă permite intervenţia rapidă a medicului sau a personalului medical în cazul unui incident. Acesta cuprinde o anexă izolată, ventilată şi echipată cu minimum un pat şi material simplu de reanimare.

(4) Personalul implicat în servirea mesei donatorilor este instruit cu noţiuni de prim ajutor, în special privind reacţiile secundare postdonare, pentru detectarea primelor semne prelipotimice, pentru a răspunde eventualelor întrebări ale donatorilor şi a-i orienta spre medic, în momentul în care sănătatea lor şi securitatea transfuzională sunt în joc.

ART. 37

(1) Procedurile privind condiţiile de conservare înainte de prepararea produselor sanguine trebuie redactate şi aplicarea lor trebuie controlată permanent la locul recoltării, prelucrării şi în timpul transportului.

(2) Containerele utilizate trebuie să fie curate, adaptate şi cu temperatura controlată.

(3) Condiţiile de conservare trebuie să fie compatibile cu prepararea ulterioară a produselor sanguine.

ART. 38

(1) Fiecare unitate transfuzională trebuie să deţină următoarele date care sunt elemente esenţiale ale sistemului de asigurare a calităţii:

a) numărul donatorilor primiţi;

b) numărul recoltărilor efectuate;

c) numărul controalelor predonare ale nivelului hemoglobinei;

d) numărul controalelor predonare ale nivelului hemoglobinei, ce contraindică donarea;

e) numărul recoltărilor întrerupte şi motivele;

f) orice informaţie privind donatorii excluşi şi motivele excluderii lor, fără precizarea identităţii;

g) orice informaţie privind reacţii indezirabile asociate fiecărui tip de donare.

(2) Datele menţionate la alin. (1) sunt puse la dispoziţie autorităţilor competente, la solicitarea acestora.

CAP. 3

Norme privind controlul biologic al sângelui şi componentelor sanguine umane

ART. 39

Controlul biologic reprezintă ansamblul testărilor biologice obligatorii, efectuate pe eşantioane provenind din activitatea de prelevare homologă sau autologă, care se aplică unităţilor de sânge şi componente sanguine labile prelevate, având ca scop calificarea biologică a donării de sânge.

ART. 40

Controlul biologic are ca scop asigurarea securităţii primitorului privind riscurile legate de incompatibilitatea imunohematologică şi de maladiile transmisibile prin sânge şi componente sanguine, precum şi stabilirea statutului donatorului prin obţinerea de informaţii privind starea sa de sănătate.

ART. 41

(1) Următoarele teste se vor efectua obligatoriu pentru fiecare donare de sânge total şi componente sanguine obţinute prin afereză, inclusiv produsele sanguine autologe de tip "predepozit":

a) grupaj ABO şi Rh D (nu este obligatoriu pentru plasma recoltată doar pentru fracţionare);

b) anticorpi anti-HIV 1/2;

c) Ag HBs;

d) anticorpi anti-HCV;

e) anticorpi anti-HTLV I/II;

f) diagnosticul serologic al sifilisului;

g) ALT (alanin-amino-transferază).

(2) Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină poate introduce teste suplimentare pentru componente, donatori specifici sau/şi situaţii epidemiologice particulare.

(3) Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină elaborează şi introduce la nivelul centrelor de transfuzie sanguină teritoriale o procedură specifică privind testările obligatorii.

(4) Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină şi centrele de transfuzie sanguină teritoriale iau toate măsurile necesare pentru păstrarea înregistrărilor referitoare la testările biologice efectuate pentru fiecare donare de sânge pentru o perioadă de minimum 15 ani.

(5) Ministerul Sănătăţii stabileşte prin ordin al ministrului, la propunerea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină, măsurile necesare pentru ca sângele şi componentele sanguine importate din ţările extracomunitare să fie testate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART. 42

Alte analize complementare sunt impuse de principiile Bunelor Practici Transfuzionale pentru completarea statutului imunohematologic al donatorului sau în funcţie de rezultatele calificării biologice anterioare.

ART. 43

Pentru fiecare analiză trebuie să existe o procedură operaţională standard (SOP).

ART. 44

Procedurile de laborator trebuie să fie validate înainte de a fi utilizate şi să fie clar definite, astfel încât să se preîntâmpine apariţia de rezultate discordante.

ART. 45

Eşantioanele corespunzătoare fiecărei unităţi de sânge recoltate trebuie să fie corect identificate pentru prevenirea erorilor tehnice şi umane.

ART. 46

Recepţia eşantioanelor va fi controlată printr-o procedură prevăzută în normele de funcţionare ale Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină, care va preciza atitudinea ce va fi adoptată în cazul unor neconformităţi.

ART. 47

Calificarea biologică a donării va fi validată în două etape:

a) validarea analitică, realizată de personalul tehnic, care va garanta că testările biologice sunt efectuate în condiţii tehnice conforme cu procedurile standard şi că procesele analitice sunt în conformitate cu normele de calitate;

b) validarea biologică, realizată de şeful laboratorului, care îşi va asuma responsabilitatea pentru ultima etapă a calificării biologice a donării.

ART. 48

Metodologia pentru calificarea biologică a donării de sânge impune automatizarea şi informatizarea datelor care trebuie să conţină:

a) informaţii utile privind controlul biologic, referitoare la donare şi donator;

b) gestionarea, funcţionarea şi controlul automatelor;

c) controlul calităţii şi validarea rezultatelor analizelor;

d) gestiunea datelor privind statutul donatorului;

e) trasabilitatea.

CAP. 4

Norme privind prepararea sângelui şi componentelor sanguine umane

ART. 49

Fiecare centru de transfuzie sanguină trebuie să posede o listă completă a componentelor sanguine pe care le prepară.

ART. 50

(1) Metodele de preparare a componentelor sanguine care provin dintr-o recoltare de sânge total sau din recoltarea prin afereză includ:

a) protocoalele de preparare pentru componentele sanguine;

b) materialul utilizat;

c) controalele stabilite pentru componentele sanguine.

(2) Metodele prevăzute la alin. (1) vor fi descrise într-un ansamblu de proceduri scrise. Procedurile scrise trebuie să precizeze cronologia şi să descrie etapele de preparare şi transformare a componentelor sanguine.

(3) Prepararea comportă diferite metode ce trebuie validate în funcţie de produsele sanguine şi de materialul folosit pentru obţinerea lor.

(4) Pentru tehnologia standard de preparare trebuie validate metodele de preparare propuse şi, totodată, stabilite limitele pentru fiecare variabilă ce poate afecta eficacitatea producţiei.

(5) Tehnologiile noi propuse pentru preparare vor fi în prealabil validate, iar componentele sanguine vor fi autorizate prin Nomenclatorul naţional al componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică.

(6) În absenţa etichetării finale, fiecare produs sanguin trebuie să fie uşor identificabil în toate etapele de preparare.

(7) Dacă produsul este transferat într-un nou dispozitiv, trasabilitatea va fi asigurată înaintea transferului şi a desolidarizării.

ART. 51

(1) Centrele de transfuzie vor respecta Precauţiunile Universale, conform prevederilor în vigoare.

(2) Fiecare centru de transfuzie sanguină va desemna o persoană responsabilă cu supravegherea normelor de igienă şi protecţia personalului, care va stabili activităţile specifice.

(3) În cazul depistării personalului angajat în prepararea componentelor sanguine cu afecţiuni ce pot influenţa calitatea produselor, se procedează la schimbarea locului de muncă.

ART. 52

(1) Sângele total reprezintă materie primă pentru prepararea componentelor sanguine.

(2) Sângele total trebuie recoltat conform Bunelor Practici de Recoltare. Prepararea componentelor sanguine depinde de:

a) volumul de sânge total recoltat;

b) durata recoltării;

c) intervalul de timp dintre recoltare şi preparare.

(3) Sângele total utilizat ca materie primă, după recoltare, trebuie să stea în repaus cel puţin două ore, la o temperatură cuprinsă între 18 - 24 grade C, înainte de a intra în preparare.

(4) Sângele total utilizat ca materie primă, provenit din colecta mobilă, după recoltare, poate fi transportat la o temperatură cuprinsă între 18 - 24 grade C.

ART. 53

Componentele sanguine obţinute prin afereză vor fi preparate conform Bunelor Practici de Recoltare.

ART. 54

(1) Procedurile utilizate în prepararea componentelor sanguine sunt:

a) centrifugarea;

b) separarea;

c) adăugarea unei soluţii aditive de conservare (resuspendarea);

d) cântărirea;

e) sudura;

f) conexiunea sterilă;

g) "pool" de produse;

h) iradierea;

i) congelarea;

j) decongelarea.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu procedurile operaţionale standard stabilite de Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină.

ART. 55

(1) Centrifugarea necesită respectarea următoarelor etape:

a) încărcarea ploturilor (cuvelor) centrifugei cu pungile aranjate corespunzător;

b) echilibrarea ploturilor;

c) încărcarea centrifugei;

d) centrifugarea conform programelor stabilite;

e) descărcarea centrifugei.

(2) Centrifugarea este efectuată conform programelor specifice echipamentelor cu parametrii stabiliţi prin validare şi verificaţi periodic.

ART. 56

(1) Separarea se realizează cu ajutorul preselor de separare de tip:

a) manual;

b) semiautomatic;

c) automatic.

(2) Programele utilizate de presele automate de separare trebuie să fie validate de Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină.

ART. 57

(1) Soluţia ce se alege pentru adiţie trebuie să permită conservarea celulelor ce sunt resuspendate. Această operaţie necesită respectarea etapelor următoare:

a) alegerea soluţiei;

b) tehnica resuspendării;

c) etichetarea şi controlul acesteia.

(2) Modalităţile de resuspendare şi omogenizare, precum şi regulile de etichetare trebuie stabilite şi înregistrate în procedura scrisă.

ART. 58

(1) Cântărirea componentelor sanguine intervine în diferite etape ale producţiei.

(2) Tarele şi densităţile utilizate pentru calculul volumelor sunt precizate în procedurile scrise.

ART. 59

Sudura sterilă se realizează ori de câte ori intervine o operaţie de transfer; se foloseşte un aparat individual sau unul integrat într-un ansamblu.

ART. 60

(1) Soluţia aditivă de conservare aleasă trebuie să permită conservarea celulelor ce sunt resuspendate.

(2) Modalităţile de resuspendare şi omogenizare, precum şi regulile de etichetare trebuie stabilite şi înregistrate în procedura scrisă.

ART. 61

(1) Conexiunea sterilă se face cu ajutorul unui dispozitiv special, în condiţii precise şi controlate, şi constă în conexiunea sterilă a două tubulaturi. Acest procedeu trebuie să respecte recomandările fabricantului.

(2) Controalele conexiunilor sterile, conform procedurilor scrise, trebuie să garanteze funcţionalitatea "sistemului închis".

(3) Trebuie asigurate identificarea şi trasabilitatea produsului înaintea conexiunii sterile şi a transferului.

ART. 62

(1) Pentru deleucocitare se utilizează un material filtrant ce permite retenţia selectivă a leucocitelor fără a denatura alte elemente celulare. Filtrul va fi ales în funcţie de:

a) produsul ce trebuie filtrat;

b) performanţele şi specificaţiile filtrului;

c) condiţiile de utilizare impuse de fabricant.

(2) Condiţiile de filtrare, cum sunt temperatura şi intervalul dintre recoltare şi filtrare, trebuie să fie bine definite în procedura de filtrare.

(3) Corespondenţa dintre numărul de identificare al pungii primare şi cel al pungii colectoare trebuie să fie controlată înainte de desolidarizarea lor.

ART. 63

(1) "Pool"-ul de produse este definit în caracteristicile componentelor sanguine. O asigurare perfectă a trasabilităţii produselor constituie o condiţie obligatorie pentru acest procedeu.

(2) Operaţia prevăzută la alin. (1) se efectuează respectându-se următoarele etape:

a) selecţionarea produselor;

b) conectarea pungilor;

c) transferul produselor;

d) înregistrarea lor, etichetarea şi controlul acestora.

(3) Conectarea pungilor este realizată în condiţii de asepsie riguros definite. Metoda de conectare folosită determină şi termenul de valabilitate. Înregistrarea asigură legătura dintre numerele de identificare ale donatorilor şi numărul de identificare al "pool"-ului.

ART. 64

(1) Timpul de expunere pentru iradierea fiecărui component sanguin trebuie să fie înregistrat în proceduri. Acest procedeu impune respectarea următoarelor etape:

a) folosirea unui martor de iradiere;

b) iradierea;

c) înregistrarea şi controlul martorilor.

Utilizarea unui martor radiosensibil la doza folosită este obligatorie. Timpul de expunere este programat în aşa fel încât să se obţină doza de iradiere stabilită în proceduri. Este necesar să se verifice periodic debitul dozei în camera de iradiere. Timpul de expunere trebuie să fie controlat la intervale regulate.

(2) În registrul de produse iradiate se trec următoarele informaţii:

a) data iradierii;

b) tipul produsului;

c) numărul produsului;

d) timpul de expunere;

e) numele persoanei care a efectuat iradierea.

(3) Înregistrarea asigură trasabilitatea produsului şi permite controlul martorilor radiosensibili.

ART. 65

(1) Congelarea este un procedeu care utilizează:

a) echipamente electrice;

b) fluide criogenice;

c) diverse mijloace de control.

(2) Congelarea este o operaţie în cursul căreia parametrii de viteză de congelare şi de temperatură finală trebuie să fie bine stabiliţi şi aplicaţi în practică.

(3) Etapele congelării sunt următoarele:

1. Condiţionarea produsului. În funcţie de tipul produsului ce este congelat condiţionarea implică:

a) adiţia sau fără adiţia unui crioprotector;

b) alegerea recipientului.

Produsul trebuie să rămână identificabil în cursul acestei operaţii de producţie.

2. Congelarea.

(4) Modul de congelare este în funcţie de natura, numărul şi volumul produselor.

(5) Transferul în vederea conservării (stocării) nu trebuie să antreneze deteriorarea produselor. Etichetarea şi controlul acesteia permit asigurarea trasabilităţii produsului.

ART. 66

(1) Decongelarea este un procedeu ce poate interveni după prepararea produselor sanguine şi/sau după distribuţie. Trebuie să fie respectate etapele următoare:

a) condiţionarea produsului;

b) decongelarea;

c) etichetarea şi controlul acesteia.

(2) Se iau toate măsurile necesare pentru a evita contaminarea produsului. Modalităţile şi materialul de decongelare trebuie să fie adaptate:

a) volumului produsului ce trebuie decongelat;

b) prezenţei/absenţei unui crioprotector în produsul sanguin.

(3) Aspectul şi condiţionarea produsului sunt controlate vizual. Etichetarea şi controlul acesteia permit asigurarea trasabilităţii produsului.

ART. 67

(1) În cadrul activităţii de preparare, termenul neconform se extinde la materiale, materie primă şi produse intermediare.

(2) Produsele neconforme trebuie identificate şi înregistrate.

(3) Produsele neconforme trebuie să fie separate de produsele conforme. Acestea sunt identificate într-o manieră adecvată, astfel încât să fie evitat orice risc de eroare (prin utilizarea lor) înaintea stabilirii unei decizii finale de către persoanele calificate şi desemnate în acest sens.

(4) Tratamentul şi circuitul produselor neconforme sunt descrise în proceduri speciale, ce conţin şi un algoritm decizional.

(5) Este necesar ca neconformităţile să fie înregistrate şi analizate; trebuie aplicate măsuri corective pentru a preveni reapariţia lor.

ART. 68

(1) Reglementarea în materie de colectă şi tratament al deşeurilor se aplică tuturor deşeurilor şi produselor neconforme, implicând responsabilitatea producătorilor sau deţinătorilor de deşeuri, până la eliminarea lor finală, în condiţii ce nu afectează mediul înconjurător şi sănătatea publică.

(2) Deşeurile generate de activitatea de preparare trebuie să fie separate în:

a) deşeuri contaminate sau potenţial contaminate;

b) deşeuri necontaminate asimilabile deşeurilor menajere.

(3) Deşeurile generate din activitatea centrului de transfuzie vor fi colectate, depozitate, transportate şi neutralizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ART. 69

(1) Componentele sanguine sunt preparate din sânge total, materie primă biologică heterogenă, disponibilă în cantităţi limitate. În consecinţă, fiecare component sanguin este unic şi prin urmare noţiunea de lot nu poate fi folosită.

(2) Prin aplicarea unui anumit procedeu de preparare standardizat se pot obţine produse care prezintă o variabilitate individuală a unor parametri; aceste produse trebuie să fie conforme cu caracteristicile în vigoare. Aceste particularităţi necesită organizarea unor controale adaptate la activitatea de preparare a componentelor sanguine.

(3) Etichetarea reprezintă etapa care permite trecerea componentelor sanguine în sectorul de producţie către circuitele de distribuţie.

(4) Procedurile specifice trebuie să definească modalităţile de control al componentelor sanguine, în fiecare etapă de preparare şi în cursul conservării lor. Stabilirea şi definirea unor proceduri de control adecvate constituie unele dintre elementele cele mai importante ale conformării la Bunele Practici de Preparare.

ART. 70

Procedurile menţionate la art. 54 se aplică pentru:

a) materiile prime folosite la prepararea componentelor sanguine (sânge total - materie primă, materiale de folosinţă unică);

b) produsele intermediare;

c) produsele finite;

d) condiţiile şi procedeele de procesare.

ART. 71

Aplicarea practică a sistemului de controale se bazează pe "Referenţialul de calitate" al unităţii de transfuzie sanguină, ce defineşte atât organizarea generală, cât şi pe cea a controalelor şi cuprinde:

a) actele normative şi regulamentele la care serviciile şi produsele trebuie să se conformeze;

b) normele interne;

c) mijloacele şi criteriile prin care se controlează aplicarea practică a "Referenţialului de calitate".

ART. 72

(1) Organizarea controlului intern de calitate trebuie adaptată la tipul şi mărimea centrului de transfuzie sanguină.

(2) Organizarea poate fi comună pentru mai multe centre de transfuzie sanguină, în condiţiile în care responsabilităţile sunt bine definite.

(3) Controlul intern prevăzut la alin. (1) include:

a) aprobarea unei documentaţii prealabile:

- verificarea existenţei procedurilor scrise pentru toate operaţiile de producţie, conservare şi control;

- stabilirea unor protocoale de validare;

- formarea şi controlul competenţei personalului;

b) verificarea eficacităţii controalelor;

c) acceptarea sau refuzul materiilor prime şi produselor finite;

d) stabilirea şi respectarea procedurilor şi metodelor de control.

ART. 73

(1) Centrul de transfuzie sanguină are obligaţia să controleze respectarea parametrilor stabiliţi de Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină, prin caietele de sarcini pentru materiile prime.

(2) Centrul de transfuzie sanguină fixează proceduri pentru fiecare produs, care conţin:

a) modalităţile de control la recepţie;

b) modalităţile de stocare;

c) modalităţile de repartiţie pentru utilizatori.

(3) O procedură va descrie şi modul de gestiune şi utilizare a materiilor prime acceptate.

(4) O procedură separată va descrie regulile de identificare şi de izolare a produselor refuzate şi modul de eliminare a articolelor perimate.

ART. 74

O persoană calificată şi desemnată de conducerea centrului de transfuzie sanguină face controlul produselor provenite din recoltare, când are loc recepţia acestora. Sunt urmărite următoarele specificaţii:

a) identificarea;

b) etichetarea;

c) data recoltării;

d) aspectul;

e) greutatea;

f) integritatea sudurilor;

g) durata recoltării;

h) intervalul de timp de la recoltare până la recepţie şi temperatura de stocare.

ART. 75

(1) În cursul producţiei sunt stabilite controale pentru etapele intermediare ale unui procedeu în aşa fel încât să fie verificată conformitatea unui produs intermediar ori de câte ori el constituie un indicator de calitate al unei etape.

(2) Frecvenţa şi condiţiile de realizare ale acestor controale trebuie să permită acţiuni corective rapide.

ART. 76

Organizarea controalelor şi analiza produselor finite constituie activităţi independente de cea de producţie.

ART. 77

(1) Noţiunea de lot aplicată componentelor sanguine iese din definiţia obişnuită, iar regulile de control statistice sunt aplicate cu unele modificări în ceea ce priveşte planul de eşantionare, analiza şi folosirea rezultatelor.

(2) Controalele trebuie să demonstreze că un anumit număr de indicatori măsurabili sau nemăsurabili, selecţionaţi în funcţie de gradul de reprezentativitate pentru calitatea produsului, rămân stabili, în conformitate cu definiţia sau cu specificaţiile lor.

(3) Trebuie realizată o cercetare sistematică şi organizată a anomaliilor apărute în cursul producţiei, până la faza de validare a unui produs, pentru a evidenţia rezultatele ce depăşesc o variabilitate normală, stabilită pentru un anumit procedeu.

(4) Planul de eşantionare trebuie să precizeze:

a) tipul şi numărul de eşantioane ce trebuie recoltate (în funcţie de rezultatele controalelor precedente);

b) modalităţile privind recoltarea eşantioanelor;

c) procedurile ce vor fi utilizate;

d) criteriile de acceptare sau de respingere a eşantioanelor.

(5) Şeful serviciului de control de calitate împreună cu cel al serviciului de producţie stabilesc parametrii reprezentativi pentru calitatea produsului, asociind după necesităţi: indicatori ce pot fi măsurabili sau nemăsurabili (exprimare calitativă: bun/rău, pozitiv/negativ). Se fixează o listă minimală a acestor parametri, ale căror control şi urmărire periodică sunt impuse de necesitatea respectării caracteristicilor componentelor sanguine fixate prin hotărâre.

(6) O procedură specială precizează:

a) periodicitatea recoltării de componente sanguine;

b) precauţiile speciale ce sunt luate pentru a garanta omogenitatea produsului şi reprezentativitatea recoltării;

c) data efectuării controlului, raportată la durata de valabilitate a produsului (control la sfârşitul preparării sau control la expirarea termenului de valabilitate);

d) organizarea, condiţiile şi tehnica de realizare a analizelor.

Procedurile trebuie scrise, validate, aprobate şi puse la dispoziţie personalului. Ele trebuie evaluate periodic. Ele conţin şi măsurile de securitate biologică (pentru personal şi produse).

(7) Programele de activitate trebuie definite, înregistrate, aprobate, arhivate. Toate modificările ulterioare se înregistrează după ce au fost aprobate. În cazul aplicării unor acţiuni corective, trebuie să existe proceduri scrise care să conţină tipul şi modalităţile de aplicare a acţiunilor corective, precum şi rezultatele lor. Se vor defini: durata, modalităţile de arhivare, precum şi posibilităţile de acces.

ART. 78

(1) Rezultatele activităţii de control sunt evaluate rapid pentru a fi aplicate măsurile corective necesare. În cazul unor deficienţe în procesul de producţie, frecvenţa controalelor trebuie reevaluată. În cazul persistenţei acestor deficienţe, trebuie să se facă o analiză şi revizuire a parametrilor de producţie, care pot conduce până la schimbarea procedeului de producţie, urmată de validarea lui. Rezultatele obţinute şi concluziile analizelor vor fi cunoscute într-un termen cât mai scurt posibil de către tot personalul interesat.

(2) Responsabilitatea aplicării acţiunilor corective revine în mod egal responsabilului de producţie, precum şi responsabilului de control. Măsurile corective vor fi aplicate după informarea personalului interesat, urmată de o analiză a eventualelor consecinţe ale măsurilor avute în vedere (de exemplu, interacţiuni între parametrii tehnici). Aplicarea măsurilor corective, precum şi evaluarea rezultatelor vor fi supravegheate atent.

(3) Rezultatele măsurilor corective, precum şi analiza lor vor fi înregistrate într-un document scris care va fi difuzat ulterior (modalităţile de difuzare vor fi precizate în procedura de supraveghere a calităţii).

ART. 79

(1) Chiar în absenţa etichetării specifice (definitivă) orice produs trebuie să rămână identificabil în toate etapele de preparare. Menţiunile ce vor figura pe produsul finit trebuie să fie în conformitate cu "Nomenclatorul naţional de componente sanguine".

(2) Componentele sanguine sunt etichetate după:

a) realizarea controlului biologic obligatoriu pentru donare;

b) verificarea conformităţii lor (validare).

(3) Regulile de etichetare sunt fixate printr-o procedură specifică, validată, înregistrată şi controlată. O procedură scrisă va descrie şi modul de control al etichetării şi va include şi verificarea respectării machetelor de etichetare. Eficacitatea acestor metode de control trebuie demonstrată.

ART. 80

(1) O procedură detaliată va descrie izolarea şi eliminarea produselor neconforme. Din acest punct de vedere trebuie asigurată o securitate absolută. Această procedură defineşte regulile stabilite pentru fiecare produs şi în special imposibilitatea etichetării, pentru a evita utilizarea în terapia transfuzională a unui produs neconform.

(2) Pentru a evita introducerea în circuit a unui asemenea produs, trebuie aplicate măsuri speciale şi atent coordonate, cu un personal special desemnat pentru aplicarea lor. În procedură se va insista asupra rapidităţii transmiterii şi consemnării informaţiei, a identificării produselor neconforme pentru a fi uşor localizate şi recuperate, asupra necesităţii analizei istoricului donărilor precedente (ale donatorului implicat) pentru a verifica absenţa din stoc a produselor provenite din donările precedente.

(3) Trebuie aplicate toate măsurile necesare depistării rapide a unei erori de atribuire greşită a rezultatelor unor analize sau a unor contraindicaţii preexistente în fişierul donatorilor.

ART. 81

Controlul coerenţei preparării se face prin confruntarea înregistrărilor componentelor sanguine conforme obţinute şi ale componentelor sanguine izolate cu numărul de produse preparate existente în zonele de stocare.

CAP. 5

Norme de conservare şi transport al sângelui şi componentelor sanguine umane

ART. 82

(1) Sângele şi componentele sanguine trebuie stocate, conservate şi transportate conform unor instrucţiuni scrise ce corespund specificaţiilor fiecărui produs.

(2) Echipamentele, spaţiile, materialele de stocare, precum şi mijloacele de transport trebuie adaptate acţiunii fiecărui centru de transfuzie sanguină. Echipamentele trebuie să fie întreţinute şi controlate printr-o procedură bine precizată, astfel încât să fie asigurate condiţiile corecte de stocare, conservare şi transport.

(3) Operaţiile de producţie, stocare, control şi transport al produselor trebuie să fie verificate periodic pentru a garanta continuitatea lanţului de temperatură stabilit din momentul colectei până la distribuţie.

ART. 83

(1) Zonele de stocare sunt clar definite, localizate şi identificate. În ele se pot conserva şi eprubetele destinate analizelor, precum şi materialul necesar pentru transportul produselor.

(2) Condiţiile de stocare trebuie respectate, măsurate, controlate şi înregistrate conform art. 82. Accesul la zonele de stocare este interzis persoanelor neautorizate.

(3) Fiecare zonă de stocare este descrisă printr-o procedură care cuprinde:

a) identificarea zonei;

b) categoria;

c) accesul;

d) temperatura.

(4) Este necesară organizarea următoarelor zone de stocare, astfel:

a) produse "materie primă";

b) produse "nevalidate";

c) produse "în carantină";

d) produse "validate";

e) produse "neconforme".

(5) Pentru produsele destinate transfuziei de tip autolog se stabilesc un circuit şi o stocare independentă.

ART. 84

Materialul şi echipamentul trebuie să corespundă următoarelor exigenţe:

a) să aibă o funcţionare fiabilă;

b) să permită respectarea normelor de securitate pentru personal;

c) să permită un acces facil şi o aranjare corectă a componentelor sanguine;

d) să fie construite din materiale rezistente la produsele folosite pentru curăţenie şi asepsie;

e) să ofere acces facil pentru operaţiile de întreţinere şi curăţenie;

f) să fie construite în aşa fel încât temperatura să fie uniformă în toată zona de stocare;

g) să dispună de o putere suficient de mare pentru menţinerea condiţiilor corecte de conservare (indiferent de frecvenţa accesului).

ART. 85

(1) Tot materialul destinat stocării va fi verificat periodic. Calificarea şi validarea materialului nou-achiziţionat sunt obligatorii înaintea utilizării lui.

(2) Fiecare aparat are o fişă de întreţinere şi supraveghere ce conţine:

a) numele şi datele de referinţă ale furnizorului;

b) data achiziţionării, a validării şi punerii în funcţiune;

c) datele prevăzute pentru întreţinere şi verificare;

d) consemnarea operaţiilor de întreţinere şi verificare, cu data şi numele operatorului;

e) operaţiile de control al alarmelor.

(3) Anomaliile constatate sunt înregistrate şi remediate după o prealabilă analiză atentă.

(4) Sistemele de măsurare a temperaturii, precum şi sistemele de alarmă vor fi verificate conform procedurilor stabilite.

ART. 86

(1) Operaţiile de întreţinere, curăţenie şi dezgheţare se efectuează periodic.

(2) După operaţiile de întreţinere şi verificare aparatul este controlat, înaintea utilizării acestuia, pentru conservarea componentelor sanguine.

(3) Se stabilesc proceduri scrise pentru operaţiile de:

a) dezgheţare a congelatoarelor electrice;

b) curăţenie şi decontaminare.

ART. 87

(1) Calitatea componentelor sanguine poate fi afectată dacă există variaţii de temperatură în cursul transportului lor. Se iau măsurile necesare asigurării unor condiţii de conservare optimă.

(2) Transportul produselor sanguine în interiorul şi exteriorul unităţii de transfuzie sanguină este stabilit în cadrul unor circuite bine definite.

(3) Pentru transportul componentelor sanguine trebuie să existe containere specifice acestui tip de produse.

(4) Echipamentul de transport este omologat conform legislaţiei în vigoare.

(5) Se stabileşte un program de control al lanţului de temperatură în cadrul sectorului de distribuţie.

(6) Alegerea modului de transport se face respectându-se criteriile de securitate, condiţiile de conservare şi de rapiditate.

(7) Materialul de ambalaj trebuie să fie un izolant termic adaptat la mărimea şi volumul ce trebuie transportat. Acesta este ales în funcţie de condiţiile de conservare, durata transportului şi de tipul vehiculului. Metodele de ambalaj şi materialul folosit sunt cuprinse într-o procedură ce va preciza şi atitudinile ce sunt adoptate în funcţie de anotimp.

(8) În cazul folosirii unor acumulatori de refrigerare, aceştia nu trebuie să vină în contact direct cu produsele. Calitatea şi talia ambalajului vor fi alese şi în funcţie de numărul de acumulatori, precum şi de repartiţia lor.

CAP. 6

Norme de distribuţie a sângelui şi componentelor sanguine umane

ART. 88

(1) Fiecare centru de transfuzie sanguină trebuie să demonstreze că sângele şi componentele sanguine au fost aprobate pentru livrare de către o persoană autorizată, asistată de sisteme validate de tehnologia informaţiei.

(2) Specificaţiile de livrare a componentelor sanguine trebuie definite, validate, susţinute cu documente şi aprobate de departamentul de asigurare a calităţii.

ART. 89

(1) Pentru sânge şi componentele sanguine trebuie să existe un sistem de carantină administrativă şi fizică, pentru a se asigura că acestea nu sunt livrate până ce nu au fost îndeplinite toate cerinţele obligatorii.

(2) În absenţa unui sistem computerizat pentru controlul situaţiei produselor trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

a) eticheta unei componente sanguine trebuie să identifice situaţia produsului şi să facă diferenţă clară între produsele livrate şi cele aflate în carantină;

b) evidenţa trebuie să demonstreze că înainte de livrarea unei componente toate formularele de declaraţie, fişele medicale relevante şi rezultatele testelor au fost verificate de o persoană autorizată.

(3) Înainte de livrarea finală a produsului, dacă sângele sau componentele sanguine au fost preparate de la un donator care a mai donat sânge, trebuie făcută o comparaţie cu înregistrările anterioare, pentru a se asigura că evidenţele reflectă în mod corect istoricul donatorului.

ART. 90

În cazul livrărilor efectuate printr-un sistem computerizat, vor fi verificate următoarele:

a) validarea sistemului computerizat pentru asigurarea împotriva posibilităţii livrării sângelui şi componentelor sanguine care nu au trecut de teste sau care nu îndeplinesc criteriile de selecţie a donatorului;

b) inserarea manuală a unor date foarte importante, precum rezultatele la testele de laborator, necesită verificare independentă de către o a doua persoană autorizată;

c) stabilirea unei ierarhii a persoanelor care au acces de a intra, de a amenda, a citi sau a tipări datele. Trebuie stabilite metode de prevenire a accesului neautorizat, ca, de exemplu, coduri de identitate sau parole ce sunt schimbate periodic;

d) sistemul computerizat va trebui să blocheze livrarea sângelui şi componentelor sanguine considerate ca neconforme pentru livrare. Trebuie să existe, de asemenea, şi o metodă de a bloca livrarea oricăror donări viitoare provenite de la un donator exclus conform normelor în vigoare.

ART. 91

(1) În cazul în care produsul final nu este livrat din cauza unui posibil impact asupra siguranţei pacientului, toate celelalte componente implicate trebuie identificate şi trebuie luate măsuri corespunzătoare.

(2) Se va verifica dacă sunt identificate alte componente de la aceeaşi donare şi componente preparate de la alte donări anterioare, provenite de la acelaşi donator.

(3) Se va implementa un sistem de actualizare imediată a evidenţei donatorului/donatorilor, pentru a se asigura că acesta/aceştia nu vor mai putea face şi alte donări, dacă este cazul.

- H.G. nr.1364/2006, pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor donatorilor de sange .

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

În România, donarea de sânge este anonimă, voluntară şi neremunerată.

ART. 2

(1) Prin donator se înţelege orice persoană, în deplină stare de sănătate, care se poate supune regulilor prelevării de sânge total şi componente sanguine de origine umană.

(2) Prin donare de sânge se înţelege recoltarea de sânge/componente sanguine de la un donator, indiferent de metoda de recoltare utilizată.

(3) Donatorul de sânge cu donări regulate este acea persoană care în ultimii 2 ani a donat sânge şi/sau componente sanguine cu respectarea intervalului minim permis între două donări consecutive în cadrul aceluiaşi centru de transfuzie.

(4) Prezenta hotărâre nu se aplică persoanelor incluse în protocoale de recoltare de sânge/componente sanguine în scopul efectuării unei transfuzii autologe.

ART. 3

(1) Orice cetăţean român cu domiciliul în România şi orice cetăţean al Uniunii Europene care are reşedinţa în România are dreptul de a deveni donator de sânge.

(2) Donarea de sânge se efectuează în instituţiile medicale de profil autorizate pentru organizarea colectei.

ART. 4

Decizia privind eligibilitatea unei persoane ca donator de sânge este luată de medicul responsabil cu selecţia donatorilor de sânge din instituţiile de profil, pe baza rezultatelor obţinute ca urmare a procedurii de selecţie derulate conform normelor aprobate în temeiul lit. d) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005, cu modificările ulterioare.

ART. 5

(1) Orice persoană are dreptul de a primi materiale informative privind donarea de sânge.

(2) Pe tot parcursul derulării procedurii de selecţie ca donator de sânge, persoana care participă la aceasta are dreptul să primească explicaţii privind scopul şi rezultatele interviului, examenelor şi testelor care i se efectuează, conform normelor aprobate în temeiul lit. b) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005, cu modificările ulterioare.

(3) În cazul stabilirii neeligibilităţii unei persoane ca donator de sânge, medicul responsabil are obligaţia să stabilească excluderea definitivă sau temporară la donare, să îi explice acesteia motivele care au condus la decizia luată şi, după caz, condiţiile în care ar putea deveni donator de sânge şi să o orienteze către medicul de familie.

ART. 6

(1) Orice donator are dreptul să primească, la cerere, un buletin de analiză cu rezultatele testelor efectuate.

(2) În cazul depistării unor rezultate patologice în urma efectuării controlului biologic al sângelui donat, donatorul respectiv are dreptul să fie informat şi să primească consiliere din partea unei persoane responsabile desemnate în acest scop din cadrul instituţiilor de profil.

(3) Instituţia de specialitate la care donatorul a efectuat donarea are obligaţia să notifice donatorul în cazul prevăzut la alin. (2), cu asigurarea confidenţialităţii asupra informaţiilor privind starea de sănătate a donatorului, atât în cazul notificării, cât şi al şedinţei de consiliere.

ART. 7

Donatorii de sânge cu donări regulate au dreptul să efectueze anual, gratuit, un examen radiologic pulmonar şi un examen biologic extins, la recomandarea instituţiei de profil unde sunt înregistraţi ca donatori, în baza documentelor care atestă statutul de donator de sânge cu donări regulate.

ART. 8

(1) Donatorii de sânge cu donări regulate au dreptul să efectueze anual şi în alte ocazii justificate medical un examen cardiologic în vederea depistării unor eventuale afecţiuni care ar contraindica donarea de sânge.

(2) Examenul prevăzut la alin. (1) se efectuează la recomandarea instituţiei de profil la care persoana este înregistrată ca donator, în baza documentelor care atestă statutul de donator de sânge.

ART. 9

Donatorii de sânge cu donări regulate au dreptul la tratament substitutiv cu fier, gratuit, la recomandarea medicului de colectă, în cazul depistării unui deficit de fier sau unui sindrom anemic secundar donărilor repetate de sânge.

ART. 10

Donatorii de sânge pot primi insigne, diplome, obiecte inscripţionate cu mesaje de promovare a donării de sânge de la instituţiile de profil.

ART. 11

Donatorul de sânge are dreptul să primească, la cerere, pentru fiecare donare efectivă, următoarele:

a) 7 tichete de masă pentru produse alimentare, eliberate de instituţia de profil;

b) o zi liberă de la locul de muncă, în ziua donării, în cazul donatorilor de sânge salariaţi; o zi scutire de frecvenţă, în ziua donării, în cazul elevilor, studenţilor şi militarilor;

c) decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu/reşedinţă înscrisă în actul de identitate şi localitatea unde îşi are sediul instituţia la care se efectuează donarea de sânge; în cazul în care donarea se face la instituţia de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună.

ART. 12

Drepturile donatorilor prevăzute la art. 11 vor fi acordate pe baza documentelor justificative eliberate de instituţia de profil la care a fost efectuată donarea de sânge.

ART. 13

(1) Cheltuielile care rezultă din aplicarea prevederilor art. 7, 8 şi 9 se suportă de la bugetul de stat prin bugetele ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, pentru asiguraţii proprii.

(2) Cheltuielile care rezultă din aplicarea prevederilor art. 10 se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice şi al instituţiilor de profil la care se efectuează donarea de sânge.

(3) Cheltuielile care rezultă din aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) şi c) se suportă din bugetele locale ale localităţilor în care instituţiile de profil cu activitate de recoltare de sânge în scop transfuzional îşi au sediul.

ART. 14

Orice persoană care îşi exprimă intenţia de a dona sânge sau componente sanguine are următoarele obligaţii:

a) să nu consume băuturi alcoolice cu cel puţin 72 de ore înaintea prezentării pentru donare de sânge la instituţiile de profil;

b) să prezinte buletinul/cartea de identitate/permisul de conducere valabil/valabilă sau paşaport;

c) să aibă un comportament civilizat, respectuos faţă de personalul medical şi faţă de ceilalţi donatori de sânge, pe toată perioada prezenţei sale în instituţia de profil în care efectuează donarea de sânge;

d) să citească materialele informative privind donarea de sânge, să solicite, la nevoie, explicaţii personalului medical de specialitate privind informaţiile citite şi să îşi dea consimţământul, confirmat prin semnătură, pentru iniţierea procedurii de selecţie şi a recoltării de sânge;

e) să răspundă cu sinceritate întrebărilor personalului medical şi celor din chestionarul donatorului, cu ocazia fiecărei prezentări pentru a dona sânge, fără a ascunde informaţii referitoare la antecedentele sale fiziologice sau patologice, la comportamentul sexual şi social, chiar dacă acestea ar conduce la excluderea de la donarea de sânge;

f) să respecte toate indicaţiile primite de la personalul medical pe tot parcursul derulării procedurii de stabilire a eligibilităţii sale ca donator de sânge;

g) să respecte decizia medicului responsabil cu selecţia donatorilor de sânge, referitoare la eligibilitatea sa ca donator de sânge, în cazul în care acesta stabileşte o excludere definitivă sau temporară la donare;

h) să respecte intervalul minim legal între două prezentări succesive pentru donare sau, după caz, programarea făcută de medicul responsabil şi înscrisă în carnetul de donator, privind data următoarei prezentări pentru a dona sânge.

ART. 15

Orice persoană care a fost admisă ca donator de sânge sau componente sanguine pe baza rezultatelor procedurii de selecţie are următoarele obligaţii:

a) să aibă un comportament civilizat, respectuos faţă de personalul medical şi faţă de ceilalţi donatori de sânge, pe toată perioada desfăşurării procedurii de donare de sânge şi postdonare, până la părăsirea instituţiei;

b) să răspundă cu sinceritate întrebărilor personalului medical din sala de recoltare sau din sectoarele postdonare;

c) să respecte toate indicaţiile primite de la personalul medical pe tot parcursul derulării procedurii de donare de sânge şi postdonare;

d) să informeze personalul medical asupra oricărui simptom, semn sau oricărei modificări a stării generale, apărute în cursul donării sau postdonare, până la părăsirea instituţiei;

e) să informeze direct sau telefonic instituţia de profil în care a efectuat donarea de sânge asupra oricărei modificări a stării de sănătate, survenită postdonare, în zilele subsecvente donării de sânge;

f) să urmeze tratamentul substitutiv cu fier conform recomandării medicului responsabil cu selecţia donatorilor;

g) să se prezinte la medicul de familie sau la medicul specialist, la recomandarea scrisă a instituţiei de profil la care a donat sânge, pentru a fi luată în evidenţă sau pentru investigaţii medicale în scopul diagnosticării, în cazul depistării ori suspectării unor situaţii patologice;

h) să informeze, cu documente medicale doveditoare, instituţia de profil la care a donat sânge asupra rezultatelor investigaţiilor medicale efectuate în situaţiile prevăzute la lit. g), pentru stabilirea menţinerii calităţii de donator de sânge; în caz contrar, aceasta va fi suspendată până la stabilirea oportunităţii recalificării sale ca donator de sânge;

i) să efectueze anual un examen radiologic pulmonar, cardiologic şi biologic extins, la recomandarea medicului responsabil cu selecţia donatorilor din instituţia de profil, şi să prezinte rezultatele pentru a fi înregistrate în dosarul de donator, ce cuprinde evaluarea stării sale de sănătate.

ART. 16

(1) Instituţiile medicale de profil în care se efectuează donarea de sânge au obligaţia să asigure informarea persoanelor care se prezintă pentru a dona sânge asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au, înaintea iniţierii procedurii de selecţie.

(2) Personalul medical care supraveghează acordarea consimţământului şi completarea chestionarelor de către persoanele care şi-au exprimat dorinţa de a dona, precum şi medicul care stabileşte eligibilitatea acestora ca donatori de sânge au obligaţia de a verifica înţelegerea conţinutului materialului informativ.

ART. 17

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2004 privind drepturile acordate donatorilor de sânge, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 1 septembrie 2004.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

O.M.S. nr.1237/2007, privind aprobarea Nomenclatorului national al sangelui uman si componente sanguine umane pentru utilizarea terapeutica.

Act de bază

Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1237/2007

Acte modificatoare

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1361/2011

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 814/2012

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma etc.

În conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale lit. j) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice nr. E.N. 7.394/2007,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.

*) Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 a fost abrogată. A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 144/2010.

ART. 1

Se aprobă Nomenclatorul naţional al sângelui uman şi componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 1^1

Se aprobă Condiţiile de depozitare, transport şi distribuţie pentru sânge uman şi componente sanguine umane, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină, centrele de transfuzie sanguină teritoriale şi spitalele publice şi private în care se administrează terapie transfuzională vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin transpune Directiva 2002/98/CE privind standardele de calitate şi siguranţă pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia sângelui şi componentelor sanguine de origine umană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L033 din 8 februarie 2003, şi Directiva 2004/33/CE cu privire la anumite cerinţe tehnice pentru sânge şi componentele sanguine de origine umană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L091 din 30 martie 2004.

ART. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

#CIN

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1361/2011 (#M1).

#M1

"ART. II

Prezentul ordin transpune prevederile Directivei de punere în aplicare 2011/38/UE a Comisiei din 11 aprilie 2011 de modificare a anexei V la Directiva 2004/33/CE în ceea ce priveşte valorile maxime ale pH-ului pentru concentratele trombocitare la sfârşitul perioadei de depozitare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 97 din 12 aprilie 2011."

ANEXA 1

NOMENCLATORUL NAŢIONAL

al sângelui uman şi componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică

CAP. 1

Terminologie

ART. 1

În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) donare autologă înseamnă sânge şi componente sanguine colectate de la un individ, cu unica intenţie/scop de terapie transfuzională autologă ulterioară sau alte terapii, aplicate aceluiaşi individ;

b) donare alogenă înseamnă colectarea de sânge şi componente sanguine de la un individ, cu intenţia/scopul de a le transfuza unui alt individ, pentru utilizarea în dispozitive medicale sau ca sursă de materie primă pentru fabricarea de medicamente;

c) validare înseamnă stabilirea unei evidenţe documentate şi obiective că cerinţele particulare pentru o folosire specifică sunt îndeplinite în mod consecvent;

d) sânge total înseamnă donarea unei unităţi de sânge;

e) crioprezervarea este prelungirea intervalului de conservare a componentelor sanguine prin tehnica de îngheţare;

f) plasma este fracţiunea lichidă a sângelui în care celulele sunt suspendate. Plasma poate fi separată de fracţiunea celulară a sângelui total colectat pentru uz terapeutic, ca plasmă proaspătă congelată (PPC), sau poate fi prelucrată în continuare până la crioprecipitat şi plasmă decrioprecipitată, pentru utilizarea în terapia transfuzională. Poate fi utilizată atât pentru fabricarea de medicamente derivate din sânge şi plasma de origine umană sau la prepararea unor amestecuri (pool) de concentrate trombocitare standard sau amestecuri de concentrate trombocitare standard deleucocitate, cât şi pentru resuspendarea concentratelor eritrocitare cu destinaţia de exsanguino-transfuzie sau transfuzie perinatală;

g) crioprecipitatul este componentul plasmatic preparat din plasmă proaspăt congelată, prin precipitarea proteinelor (prin congelare/decongelare) şi concentrarea ulterioară şi resuspensia proteinelor precipitate într-un volum mic de plasmă;

h) spălarea este un proces de îndepărtare a plasmei sau soluţiei de conservare din produsele celulare prin centrifugare, decantarea lichidului supernatant de pe celule şi adăugarea unei soluţii izotonice de suspensie, care, la rândul ei, este în general îndepărtată şi înlocuită după centrifugarea ulterioară a suspensiei. Centrifugarea, decantarea şi procesul de înlocuire pot fi repetate de câteva ori;

i) concentrat eritrocitar înseamnă celulele roşii obţinute de la o singură unitate de sânge total, cu îndepărtarea unei mari părţi din plasmă;

j) concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite înseamnă celulele roşii obţinute de la o singură unitate de sânge din care s-a îndepărtat o mare parte din plasmă. Stratul leucotrombocitar, conţinând o mare proporţie de trombocite şi leucocite din unitatea donată, este, de asemenea, îndepărtat;

k) concentrat eritrocitar deleucocitat înseamnă eritrocitele obţinute de la o singură donare de sânge total, din care sunt îndepărtate leucocitele şi o mare parte din plasmă;

l) concentrat eritrocitar resuspendat înseamnă celulele roşii obţinute de la o singură unitate de sânge total, cu îndepărtarea unei mari părţi din plasmă. Se adaugă o soluţie nutritivă/de conservare;

m) soluţia aditivă înseamnă o soluţie preparată specific cu scopul menţinerii proprietăţilor benefice ale componentelor celulare în timpul stocării;

n) concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat înseamnă celulele roşii obţinute de la o singură unitate de sânge, cu plasma în mare parte îndepărtată. Stratul leucotrombocitar, ce conţine o mare parte din trombocitele şi leucocitele din unitatea donată, se îndepărtează. Se adaugă o soluţie nutritivă/de conservare;

o) strat leucotrombocitar înseamnă un component sanguin obţinut prin centrifugarea unei unităţi de sânge total şi care conţine o cantitate considerabilă din leucocitele şi plachetele sanguine;

p) concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendat înseamnă celulele roşii obţinute de la o singură unitate de sânge total, cu îndepărtarea unei mari părţi din plasmă şi din care leucocitele au fost îndepărtate. Se adaugă o soluţie nutritivă/de conservare;

q) concentrat eritrocitar de afereză înseamnă celulele roşii obţinute dintr-o donare de eritrocite prin afereză;

r) afereza este metoda de obţinere a uneia sau mai multor componente sanguine cu ajutorul unui aparat care procesează sângele total şi din care componentele reziduale ale sângelui sunt returnate donatorului, în cursul sau la sfârşitul acestei proceduri;

s) concentrat plachetar de afereză/concentrat plachetar unitar înseamnă suspensie concentrată de plachete sanguine, obţinute prin afereză;

ş) concentrat plachetar de afereză deleucocitat înseamnă o suspensie concentrată de plachete sanguine, obţinută prin afereză, din care leucocitele au fost îndepărtate;

t) amestec (pool) de concentrate trombocitare standard înseamnă o suspensie de concentrate de plachete sanguine obţinută prin procesarea unităţilor de sânge total şi amestecarea plachetelor din aceste unităţi, în cursul sau după procesul de separare;

ţ) amestec (pool) de concentrate trombocitare standard deleucocitat înseamnă o suspensie concentrată de plachete sanguine obţinută prin procesarea unităţilor de sânge total şi amestecarea plachetelor din aceste unităţi, în cursul sau după separare, şi din care au fost îndepărtate leucocitele;

u) concentrat plachetar standard înseamnă o suspensie concentrată de plachete sanguine obţinută prin procesarea unei singure unităţi de sânge total;

v) concentrat plachetar standard deleucocitat înseamnă o suspensie concentrată de plachete sanguine obţinută prin procesarea unei singure unităţi de sânge total, din care leucocitele au fost îndepărtate;

w) plasma proaspătă congelată (PPC) înseamnă plasma supernatantă separată dintr-o donare de sânge total sau plasma colectată prin plasmafereză, îngheţată şi conservată;

x) plasma decrioprecipitată destinată transfuziei înseamnă componenta plasmatică obţinută dintr-o unitate de plasmă proaspătă congelată, după ce crioprecipitatul a fost îndepărtat;

y) concentrat granulocitar de afereză înseamnă o suspensie concentrată de granulocite obţinută prin afereză;

z) controlul statistic al procesului înseamnă o metodă de control al calităţii unui produs sau a unui proces care se bazează pe un sistem de analiză a unui eşantion de dimensiuni adecvate fără a fi necesară măsurarea fiecărui produs sau proces.

CAP. 2

Condiţii generale

ART. 2

(1) Nomenclatorul naţional al sângelui uman şi componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică cuprinde toate tipurile de produse care pot fi preparate conform normelor tehnice în vigoare, în condiţiile actuale de dotare tehnică, în sistemul naţional de transfuzie sanguină, numai în centrele de transfuzie.

(2) Nomenclatorul naţional al sângelui uman şi componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică se actualizează la propunerea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională, pe măsura ce evoluţia datelor ştiinţifice, a tehnologiei şi a dotării cu echipamente adecvate a centrelor de transfuzie din România va permite producerea şi a altor componente sanguine umane, prevăzute în legislaţia europeană.

(3) Cerinţele de calitate şi siguranţă pentru noi componente sanguine umane trebuie reglementate de către Ministerul Sănătăţii. Astfel de noi componente sanguine trebuie notificate Comisiei Europene, în vederea adoptării unor acţiuni comunitare.

CAP. 3

Lista componentelor sanguine pentru utilizare terapeutică

ART. 3

Componentele sanguine destinate utilizării terapeutice pot fi obţinute din sângele total recoltat prin metoda standard sau din recoltarea prin afereză cu ajutorul unui separator automat de celule.

ART. 4 *** Abrogat

ART. 5

(1) Produsele sanguine umane homologe pentru utilizare terapeutică ce pot fi preparate în centrele de transfuzie sunt:

a) preparate de eritrocite:

1. sânge total - unitate adult;

2. sânge total deleucocitat - unitate adult;

3. concentrat eritrocitar - unitate adult;

4. concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite - unitate adult;

5. concentrat eritrocitar deleucocitat - unitate adult;

6. concentrat eritrocitar resuspendat - unitate adult;

7. concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat - unitate adult;

8. concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendat - unitate adult;

9. concentrat eritrocitar de afereză;

10. concentrat eritrocitar de afereză deleucocitat resuspendat;

b) preparate trombocitare:

1. concentrat trombocitar standard:

2. concentrat trombocitar standard deleucocitat:

3. amestec (pool) de concentrate trombocitare standard:

4. amestec (pool) de concentrate trombocitare standard, deleucocitat;

5. concentrat trombocitar de afereză;

6. concentrat trombocitar de afereză deleucocitat;

c) preparate din plasmă:

1. plasmă proaspătă congelată:

2. plasmă proaspătă congelată, de afereză;

3. crioprecipitat:

4. plasmă proaspătă congelată decrioprecipitată;

d) preparate de granulocite:

1. concentrat granulocitar de afereză.

(2) Componentelor sanguine homologe le pot fi aplicate următoarele transformări:

a) prepararea componentelor sanguine pediatrice:

a.1. sânge total - unitate pediatrică;

a.2. sânge total deleucocitat - unitate pediatrică;

a.3. concentrat eritrocitar - unitate pediatrică;

a.4. concentrat eritrocitar deleucocitat - unitate pediatrică;

a.5 concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite - unitate pediatrică;

a.6 concentrat eritrocitar resuspendat - unitate pediatrică;

a.7 concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat - unitate pediatrică;

a.8 concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendat - unitate pediatrică;

b) iradierea (25 Grays) componentelor sanguine celulare;

c) alte tipuri de transformări vor fi nominalizate şi caracterizate în nomenclator, în măsura în care echipamentele şi/sau dispozitivele medicale necesare diferitelor procese de transformare vor fi introduse şi validate pentru utilizarea în centrele de transfuzie sanguină.

(3) Componentelor sanguine homologe le pot fi aplicate următoarele calificative:

a) securizat prin carantinare - pentru componentele sanguine plasmatice;

b) fenotipat - pentru componentele sanguine celulare;

c) compatibilizat - pentru componentele sanguine eritrocitare;

d) "negativ" pentru diverşi agenţi infecţioşi transmisibili prin sânge, a căror testare suplimentară a fost impusă de contextul epidemiologic sau/şi particularităţi ale pacientului.

ART. 6

Componentele sanguine labile autologe (transfuzie autologă programată) sunt:

a) sânge total;

b) concentrat eritrocitar resuspendat;

c) plasmă proaspătă congelată din sânge total;

d) plasmă proaspătă congelată de afereză;

e) concentrat eritrocitar de afereză;

f) sânge total deleucocitat;

g) concentrat eritrocitar resuspendat deleucocitat;

h) concentrat eritrocitar de afereză deleucocitat resuspendat.

CAP. 4

Regulile de etichetare a componentelor sanguine

ART. 7

(1) Componentele sanguine homologe pentru utilizare terapeutică prezintă o etichetare aderentă la eticheta de fond a dispozitivului medical de recoltare şi/sau conservare care comportă cel puţin datele următoare:

a) numele/codul centrului de transfuzie sanguină producător;

b) numărul de identificare a donării;

c) denumirea oficială a componentului sanguin;

d) condiţiile de conservare;

e) grupul sanguin în sistemul ABO;

f) grupul sanguin în sistemul Rhesus (D);

g) data recoltării sângelui/componentului sanguin (ziua/luna/anul);

h) data expirării valabilităţii componentului sanguin (ziua/luna/anul şi, după caz, ora);

i) volumul (sau masa netă);

j) concentraţia trombocitară medie pentru concentratele trombocitare de afereză şi amestecurile (pool) de concentrate trombocitare standard, exprimată în 10^11;

k) menţiunea "validat", care atestă validarea finală a componentului sanguin în vederea distribuirii lui;

l) menţiunea "transfuzie strict izogrup ABO", în cazul prezenţei în sângele donatorului a anticorpilor imuni anti-A şi anti-B;

m) dacă este cazul, menţiuni particulare fiecărui subtip de component sanguin pentru care au fost aplicate transformări sau calificative;

n) menţiunea "strict izoRh(D)".

(2) Etichetarea aplicată în cadrul centrului de transfuzie sanguină (CTS) nu acoperă următoarele menţiuni generale de pe eticheta de fond a dispozitivului medical de recoltare şi/sau conservare:

a) compoziţia şi volumul soluţiei anticoagulante/de conservare şi a soluţiei nutritive/de conservare;

b) numele şi adresa producătorului dispozitivului medical şi/sau de conservare;

c) referinţa şi numărul de lot ale dispozitivului medical de recoltare şi/sau de conservare;

d) menţiunile pentru modul de utilizare a recipientului.

ART. 8

Etichetarea componentelor sanguine autologe respectă normele enunţate anterior, dar, în plus, eticheta centrului de transfuzie sanguină trebuie să includă identificarea pacientului cu avertizarea "Numai pentru transfuzia autologă - pungă rezervată strict pentru:"

a) numele de familie şi prenumele, inclusiv prenumele tatălui (în paranteză);

b) data şi locul naşterii;

c) data şi locul intervenţiei programate (nume spital şi secţie).

ART. 9

Etichetarea aplicată în cadrul centrului de transfuzie sanguină, precum şi menţiunile de pe eticheta de fond a recipientului indispensabile pentru utilizarea terapeutică sunt în limba română.

CAP. 5

Caracteristicile componentelor sanguine pentru utilizare terapeutică

ART. 10 *** Abrogat

ART. 11

Componentele sanguine celulare homologe sunt:

1. Sânge total - unitate adult

Descriere

Sânge venos de origine umană, recoltat de la un donator calificat pentru donarea de sânge în urma unui act medical.

Este recoltat într-un dispozitiv medical steril şi apirogen (sistem de pungi recoltare şi conservare) care conţine un volum corespunzător de soluţie anticoagulantă/de conservare în proporţie optimă de 1 volum soluţie la 7 volume sânge venos.

Sângele total se prezintă macroscopic ca un lichid de culoare roşu-închis care, după o perioadă de repaus sau după centrifugare, se separă într-un sediment de eritrocite şi un supernatant de plasmă. Între cele două componente poate apărea o peliculă fină de culoare alb-gălbuie formată de stratul leucotrombocitar.

După 24 de ore de la recoltare sângele total nu mai conţine trombocite şi factorii plasmatici labili ai coagulării în concentraţii terapeutice eficiente.

Când sângele se conservă la o temperatură cuprinsă între +2 grade C şi +6 grade C apare o degradare progresivă a factorilor labili ai coagulării V şi VIII, creşterea concentraţiei de potasiu, scăderea pH-ului plasmei şi scăderea rapidă a viabilităţii trombocitelor.

Hemoglobina îşi pierde progresiv capacitatea de eliberare a oxigenului datorită scăderii progresive a 2,3 bi-phosphoglycerate (2,3 BPG, denumit anterior 2,3 DPG).

După 10 zile de conservare a sângelui în CPD-A1 tot 2,3 BPG este pierdut, dar după transfuzie este regenerat în circulaţia primitorului.

În timpul conservării se formează microagregate.

Volumul unei unităţi de sânge total - unitate adult este de 450 ml +/- 50 ml sânge venos, la care se adaugă volumul de soluţie anticoagulantă/de conservare. La stabilirea volumului de sânge recoltat se va ţine seama de indicaţia producătorului şi respectarea raportului sânge/anticoagulant.

Conţinutul minim de hemoglobină este de 45 g/unitate adult de sânge total.

La sfârşitul perioadei maxime de depozitare hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de depozitare şi transport

Conservarea unităţii adult de sânge total se face în spaţii frigorifice, la temperatură controlată cuprinsă între +2 grade C şi +6 grade C.

Durata maximă de conservare depinde de soluţia anticoagulantă/de conservare utilizată.

Pentru soluţia anticoagulantă/de conservare CPD-A (Adenina) durata maximă de conservare este de 35 de zile.

În caz de transport, în interiorul containerului nu se va depăşi temperatura de +10 grade C mai mult de 24 de ore.

Înaintea distribuţiei şi înaintea transfuziei se verifică vizual fiecare unitate pentru a elimina pe cele care pot prezenta modificări ale conţinutului, mai ales modificări de culoare, aspect coagulat sau deteriorări ale pungii.

1^1. Sânge total deleucocitat

Descriere

Sânge total - unitate adult din care s-a eliminat cea mai mare parte a leucocitelor prin folosirea unui sistem de filtrare

Sângele este recoltat într-un dispozitiv medical steril şi apirogen (sistem de pungi de recoltare şi conservare prevăzute cu filtru de deleucocitare integrat sau ataşat ulterior printr-o metodă validată ce asigură sterilitatea produsului şi transformarea în sistem închis), care conţine un volum corespunzător de soluţie anticoagulantă/de conservare în proporţie optimă de 1 volum soluţie la 7 volume sânge venos.

Filtrarea unităţii de sânge total trebuie să fie efectuată în primele 48 de ore de la recoltare.

Sângele total deleucocitat - unitate adult se prezintă macroscopic ca un lichid de culoare roşu-închis care, după o perioadă de repaus sau după centrifugare, se separă într-un sediment de eritrocite şi un supernatant de plasmă.

După 24 de ore de la recoltare sângele total deleucocitat - unitate adult nu mai conţine trombocite şi factorii plasmatici labili ai coagulării în concentraţii terapeutice eficiente.

Volumul se defineşte în funcţie de dispozitivul medical (sistemul de pungi) utilizat la recoltare.

Valoarea numerică reziduală a leucocitelor din component este mai mică de 1,0 x 10^6.

Conţinutul minim de hemoglobină este de 43 g/unitate adult de sânge total.

La sfârşitul perioadei maxime de depozitare hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare şi transport

Condiţiile de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

2. Concentrat eritrocitar resuspendat

Descriere

Component sanguin obţinut în sistem închis dintr-o unitate adult de sânge total care este centrifugată şi din care este decantată plasma (fără a se elimina stratul leucotrombocitar), la care se adaugă o soluţie nutritivă de conservare.

Sângele total este recoltat într-un dispozitiv medical steril şi apirogen, sistem multiplu de pungi care conţine în punga primară de recoltare un volum corespunzător de soluţie anticoagulantă CPD şi într-o pungă satelit de transfer un volum adecvat (80 - 100 ml) soluţie nutritivă de conservare, SAG-Manitol. Adăugarea soluţiei nutritive de conservare se face imediat după decantarea supernatantului plasmatic.

Volumul se defineşte în funcţie de dispozitivul medical (sistemul de pungi) utilizat la recoltare.

Conţinutul minim de hemoglobină al concentratului eritrocitar resuspendat în SAG-Manitol - unitate adult este de 45 g/unitate, hematocritul fiind cuprins între 50 şi 70%.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

Durata maximă de conservare, prin suplimentarea cu soluţia SAG-M, este de 42 de zile.

3. Concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat

Descriere

Component sanguin obţinut în regim închis dintr-o unitate adult de sânge total care este centrifugată şi din care este decantată plasma şi stratul leucotrombocitar, la care se adaugă o soluţie nutritivă de conservare.

Sângele total este recoltat într-un dispozitiv medical steril şi apirogen, sistem multiplu de pungi care conţine în punga primară de recoltare un volum corespunzător de soluţie anticoagulantă CPD şi într-o pungă satelit de transfer un volum adecvat (80 - 100 ml) soluţie nutritivă de conservare, SAG-Manitol. Adăugarea soluţiei nutritive de conservare se face imediat după decantarea supernatantului plasmatic.

Volumul se defineşte în funcţie de dispozitivul medical (sistemul de pungi) utilizat la recoltare.

Unitatea conţine totalitatea eritrocitelor din unitatea de sânge total de origine, cu excepţia a 10 - 30 ml de sediment eritrocitar, care este decantat împreună cu stratul leucotrombocitar.

Conţinutul minim de hemoglobină al concentratului eritrocitar resuspendat - unitate adult este de 43 g/unitate, hematocritul fiind cuprins între 50 şi 70%.

Conţinutul în leucocite/unitate este mai mic de 1,2 x 10^9.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

Durata maximă de conservare, prin suplimentarea cu soluţia SAG-M, este de 42 de zile.

4. Concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendat - unitate adult

Descriere

Concentrat eritrocitar resuspendat în SAG-M din care s-a eliminat cea mai mare parte a leucocitelor prin filtrare în sistem închis.

Volumul se defineşte în funcţie de dispozitivul medical (sistemul de pungi) utilizat la recoltare.

Conţinutul minim de hemoglobină al concentratului eritrocitar resuspendat - unitate adult este de 40 g/unitate, hematocritul fiind cuprins între 50 şi 70%.

Conţinutul în leucocite/unitate este mai mic de 1 x 10^6.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare şi transport

Condiţiile de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

Durata maximă de conservare, prin suplimentarea cu soluţia SAG-M, este de 42 de zile.

5. Concentrat eritrocitar de afereză deleucocitat resuspendat

Descriere

Component sanguin obţinut prin afereza eritrocitelor, cu un separator de celule automat, din sângele venos al unui singur donator, a cărui aptitudine pentru donarea de sânge este constatată printr-un act medical.

Recoltarea se face cu un separator de celule automat, în sistem închis funcţional, utilizându-se un dispozitiv medical steril şi apirogen (set de recoltare specific separatorului automat de celule).

Concentratul eritrocitar separat din sângele total recoltat este resuspendat în soluţie nutritivă de conservare SAG-M şi se filtrează în sistemul închis funcţional.

Volumul soluţiei nutritive de conservare SAG-M poate fi de 80 - 120 ml.

Într-o procedură de afereză se pot obţine, de la acelaşi donator, una sau două unităţi de concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendat.

În funcţie de separatorul automat de celule utilizat, este posibil să se prepare unităţi de concentrate eritrocitare având caracteristici previzibile, reproductibile şi standardizate.

Volumul se defineşte în funcţie de dispozitivul de recoltare utilizat pentru separatorul automat de celule.

Conţinutul minim de hemoglobină al concentratului eritrocitar resuspendat - unitate adult este de 40 g/unitate, hematocritul fiind cuprins între 50 şi 70%.

Conţinutul în leucocite reziduale/unitate este mai mic de 1 x 10^6.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare şi transport

Condiţiile de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

Durata maximă de conservare, prin suplimentarea cu soluţia SAG-M, este de 42 de zile.

6. Concentrat trombocitar standard

Descriere

Component sanguin obţinut în sistem închis dintr-o unitate adult de sânge total proaspăt care conţine majoritatea trombocitelor din unitatea de origine într-un mediu de suspensie de aproximativ 50 - 60 ml.

Concentratul trombocitar standard poate fi obţinut prin două metode: preparare pornind de la plasma bogată în trombocite şi preparare pornind de la stratul leucotrombocitar (buffy-coat).

Concentratul trombocitar standard prezintă o culoare gălbuie, cu un aspect turbid la o agitaţie uşoară, fără eritrocite.

În funcţie de metoda de preparare, numărul de trombocite dintr-un concentrat trombocitar standard poate varia între 45 şi 85 x 10^9, iar numărul de eritrocite între 0,2 şi 1 x 10^9.

Numărul de trombocite/unitate de concentrat trombocitar standard obţinut prin metoda plasmă bogată în trombocite trebuie să fie mai mare de 60 x 10^9 în cel puţin 75% din unităţile testate.

Valoarea ph-ului corectată la 22 °C, măsurată la sfârşitul perioadei de valabilitate, trebuie să fie de minimum 6,4.

Condiţii şi durata maximă de conservare şi transport

Concentratul trombocitar standard trebuie conservat în condiţii care să asigure, de o manieră optimă, supravieţuirea şi activitatea hemostatică a trombocitelor.

Materialul plastic al pungilor în care sunt preparate şi conservate trombocitele trebuie să fie suficient de permeabil schimburilor gazoase pentru a garanta un aport bun de oxigen pentru trombocite.

Cantitatea de oxigen necesară depinde de cantitatea de trombocite din produs.

În general, se asigură o conservare acceptabilă atunci când concentraţia de trombocite este inferioară valorii de 1,5 x 10^9/ml, iar pH-ul, pe toată durata conservării, este cuprins între 6,4 şi 7,4*).

*) Conform art. I pct. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1361/2011 (#M1), la punctul 6, la "Condiţii şi durata maximă de conservare şi transport", la paragraful 4 se elimină sintagma: "iar ph-ul, pe toată durata conservării, este cuprins între 6,4 şi 7,4".

Conservarea are loc la temperatura controlată de +20 grade C - +24 grade C, în condiţii de agitaţie lentă în plan orizontal şi continuă care generează un aport mai bun de oxigen.

În condiţiile descrise, durata maximă de conservare este de 5 zile, dacă plasticul pungii de preparare şi conservare este calificat pentru această durată.

Concentratele trombocitare standard trebuie transportate la o temperatură cât mai apropiată de cea recomandată. După recepţionare, ele trebuie conservate în condiţiile recomandate, cu excepţia cazurilor când se utilizează imediat. Este recomandată agitarea concentratelor trombocitare standard înaintea utilizării.

7. Concentrat trombocitar de afereză deleucocitat

Descriere

Component sanguin obţinut prin afereză trombocitară, cu un separator automat de celule, din sângele venos al unui singur donator, a cărui aptitudine pentru donarea de sânge este constatată printr-un act medical.

Recoltarea se face cu un separator automat de celule, în sistem închis funcţional, utilizându-se un dispozitiv steril şi apirogen (set de recoltare specific separatorului automat de celule). Concentratul trombocitar separat din sângele total recoltat este deleucocitat pe parcursul procedurii de afereză sau la sfârşitul ei.

Concentratul trombocitar de afereză deleucocitat prezintă o culoare gălbuie, cu un aspect turbid la o agitaţie uşoară, fără semne de hemoliză.

În funcţie de separatorul automat de celule şi de protocolul utilizat, numărul de trombocite poate varia între 200 şi 800 x 10^9.

Prin afereză se poate recolta, o singură dată, de la un singur donator, un număr de trombocite care reprezintă echivalentul celor obţinute din 3 până la 13 unităţi de sânge total recoltate.

Astfel, este redus riscul aloimunizării HLA, riscul contaminării virale şi pot fi trataţi, în mod eficient, pacienţii deja aloimunizaţi.

Trombocitele obţinute prin afereză sunt recoltate şi conservate într-un volum plasmatic programabil, conform cu criteriile de conservare care garantează respectarea specificaţiilor referitoare la pH. Astfel, este recomandat să se respecte o proporţie mai mare de 40 ml pentru fiecare valoare unitară de 60 x 10^9 trombocite.

Numărul de trombocite/unitate de concentrat trombocitar de afereză deleucocitat trebuie să fie mai mare de 200 x 10^9.

Valoarea ph-ului corectată la 22 °C, măsurată la sfârşitul perioadei de valabilitate, trebuie să fie de minimum 6,4.

Pentru utilizare la nou-născuţi şi sugari, concentratul trombocitar de afereză poate fi divizat în condiţii sterile, în sistem închis. Conţinutul minim de trombocite în acest caz trebuie să fie de 0,5 x 10^11, în produsul final obţinut după divizare. Acesta va fi etichetat corespunzător, cu menţiunea "unitate nou-născut/sugar".

Condiţii şi durata maximă de conservare

Concentratul trombocitar de afereză deleucocitat trebuie conservat în condiţii care să asigure, de o manieră optimă, supravieţuirea şi activitatea hemostatică a trombocitelor.

Materialul plastic al pungilor în care sunt preparate şi conservate trombocitele trebuie să fie suficient de permeabil schimburilor gazoase pentru a garanta un aport bun de oxigen pentru trombocite.

Cantitatea de oxigen necesară depinde de cantitatea de trombocite din produs.

În general, se asigură o conservare acceptabilă atunci când concentraţia de trombocite este inferioară valorii de 1,5 x 10^9/ml, iar pH-ul, pe toată durata conservării, este cuprins între 6,4 şi 7,4*).

*) Conform art. I pct. 4 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1361/2011 (#M1), la punctul 7 la "Condiţii şi durata maximă de conservare", la paragraful 4 se elimină sintagma: "iar ph-ul, pe toată durata conservării, este cuprins între 6,4 şi 7,4".

Conservarea are loc la temperatura controlată de +20 grade C - +24 grade C, în condiţii de agitaţie lentă şi continuă care generează un aport mai bun de oxigen.

În condiţiile descrise, durata maximă de conservare este de 5 zile, dacă plasticul pungii de preparare şi conservare este calificat pentru această durată.

Concentratele trombocitare de afereză deleucocitate trebuie transportate la o temperatură cât mai apropiată de cea recomandată. După recepţionare, ele trebuie conservate în condiţiile recomandate, cu excepţia cazurilor când se utilizează imediat.

Este recomandată agitarea înaintea utilizării lor.

7^1. Concentrat trombocitar de afereză

Descriere

Component sanguin obţinut prin afereză trombocitară, cu un separator automat de celule, din sângele venos al unui singur donator, a cărui aptitudine pentru donarea de sânge este constatată printr-un act medical. Conţine trombocite într-o doză terapeutică eficace, resuspendate în plasmă.

Recoltarea se face cu un separator automat de celule, în sistem închis funcţional, utilizându-se un dispozitiv steril şi apirogen (set de recoltare specific separatorului automat de celule).

Concentratul trombocitar de afereză prezintă o culoare gălbuie, cu un aspect turbid la o agitaţie uşoară, fără semne de hemoliză.

În funcţie de separatorul automat de celule şi de protocolul utilizat, numărul de trombocite poate varia între 200 şi 800 x 10^9.

Prin afereză se poate recolta, o singură dată, de la un singur donator, un număr de trombocite care reprezintă echivalentul celor obţinute din 3 până la 13 unităţi de sânge total recoltate. Astfel, este redus riscul aloimunizării HLA, riscul contaminării virale şi pot fi trataţi, în mod eficient, pacienţii deja aloimunizaţi.

Trombocitele obţinute prin afereză sunt recoltate şi conservate într-un volum plasmatic programabil, conform cu criteriile de conservare care garantează respectarea specificaţiilor referitoare la pH. Astfel, este recomandat să se respecte o proporţie mai mare de 40 ml pentru fiecare valoare unitară de 60 x 10^9 trombocite.

Numărul de trombocite/unitate de concentrat trombocitar de afereză trebuie să fie mai mare de 200 x 10^9.

Conţinutul de leucocite reziduale nu trebuie să depăşească 0.3 x 10^9/unitate.

Valoarea pH corectată la +22 °C, măsurată la sfârşitul perioadei de valabilitate, este de minimum 6,4.

Pentru utilizare la nou-născuţi şi sugari, concentratul trombocitar de afereză poate fi divizat în condiţii sterile, în sistem închis. Conţinutul minim de trombocite în acest caz trebuie să fie de 0,5 x 10^11, în produsul final obţinut după divizare. Acesta va fi etichetat corespunzător, cu menţiunea "unitate nou-născut/sugar.

Condiţii şi durata maximă de conservare

Concentratul trombocitar de afereză trebuie conservat în condiţii care să asigure, de o manieră optimă, supravieţuirea şi activitatea hemostatică a trombocitelor.

Materialul plastic al pungilor în care sunt preparate şi conservate trombocitele trebuie să fie suficient de permeabil schimburilor gazoase pentru a garanta un aport bun de oxigen pentru trombocite.

Cantitatea de oxigen necesară depinde de cantitatea de trombocite din produs.

În general, se asigură o conservare acceptabilă atunci când concentraţia de trombocite este inferioară valorii de 1,5 x 10^9/ml.

Conservarea are loc la temperatura controlată de +20 °C - +24 °C, în condiţii de agitaţie lentă şi continuă care generează un aport mai bun de oxigen.

În condiţiile descrise, durata maximă de conservare este de 5 zile, dacă plasticul pungii de preparare şi conservare este calificat pentru această durată.

Concentratele trombocitare de afereză trebuie transportate la o temperatură cât mai apropiată de cea recomandată. După recepţionare, ele trebuie conservate în condiţiile recomandate, cu excepţia cazurilor când se utilizează imediat.

Este recomandată agitarea înaintea utilizării lor.

8. Concentrat granulocitar de afereză

Descriere

Component sanguin obţinut prin afereză granulocitară cu un separator automat de celule din sângele venos al unui singur donator, a cărui aptitudine pentru donarea de sânge este constatată printr-un act medical.

Recoltarea se face cu un separator automat de celule, în sistem închis funcţional, utilizându-se un dispozitiv medical steril şi apirogen (set de recoltare specific separatorului automat de celule).

Concentratul granulocitar de afereză este o suspensie de granulocite într-un volum de plasmă mai mic de 500 ml.

Numărul de granulocite/unitate de concentrat granulocitar de afereză trebuie să fie mai mare de 1 x 10^10, în toate unităţile recoltate.

[Paragraful 5] *** Abrogat

Condiţii şi durata maximă de conservare

Concentratul granulocitar de afereză trebuie transfuzat, în măsura în care este posibil, cât mai rapid după recoltare. Dacă stocarea lui nu poate fi evitată, perioada de conservare trebuie limitată la maximum 24 de ore, la o temperatură cuprinsă între +20 grade C şi +24 grade C.

Concentratul granulocitar de afereză trebuie transportat într-un container adaptat la temperatura de conservare cuprinsă între +20 grade C şi +24 grade C.

9. Plasmă proaspătă congelată din sânge total

Descriere

Component sanguin obţinut aseptic dintr-o singură unitate adult de sânge total, după separarea de elementele celulare. Sângele total este recoltat într-un dispozitiv medical steril şi apirogen, sistem multiplu de pungi format din punga primară de recoltare, cu un volum corespunzător de soluţie anticoagulantă, şi pungi de transfer.

Separarea plasmei din sângele total şi debutul congelării ei se fac în primele 6 ore de la recoltare. Sistemul de congelare a plasmei trebuie să permită obţinerea, într-un interval de 30 de minute, a unei temperaturi mai mici de -30 grade C.

Separarea şi congelarea plasmei cât mai apropiate de momentul recoltării şi la o temperatură mai mică de -30 grade C permit conservarea unei cantităţi mai mari de factori labili ai coagulării.

Plasma proaspătă congelată conservă atât concentraţii normale ale factorilor stabili ai coagulării, albuminei şi imunoglobulinelor, precum şi minimum 70% din concentraţia iniţială de Factor VIIIc, a celorlalţi factori labili ai coagulării şi a inhibitorilor naturali.

În medie, după congelare/decongelare, concentraţia de Factor VIIIc trebuie să fie mai mare sau egală cu 70% din valoarea unităţii de plasmă proaspăt congelată.

Nivelul proteinelor totale este mai mare sau egal cu valoarea de 50 g/l.

Conţinutul în celule reziduale trebuie să fie următorul:

a) eritrocite - mai mic de 6,0 x 10^9/l;

b) leucocite - mai mic de 0,1 x 10^9/l;

c) trombocite - mai mic de 50 x 10^9/l.

Volumul unităţii de plasmă proaspătă congelată este de cel puţin 200 ml. Acest volum ţine cont de volumul soluţiei anticoagulante şi de conservare. Volumul fiecărei unităţi este sistematic înregistrat şi se înscrie pe eticheta unităţii.

Condiţii şi durata maximă de conservare

Plasma proaspătă congelată conservată la o temperatură mai mică de sau egală cu -30 grade C are o durată maximă de conservare de 12 luni, începând cu ziua recoltării.

Dacă plasma proaspătă congelată se conservă la o temperatură cuprinsă între -18 grade C şi -25 grade C, durata maximă de conservare este de 3 luni.

În caz de transport al plasmei congelate, în interiorul containerului este menţinută o temperatură cât mai apropiată de cea de conservare. Dacă nu este prevăzută utilizarea imediată, plasma proaspătă congelată este transferată rapid în capacitatea de conservare, la temperatura recomandată.

Decongelarea plasmei în vederea utilizării terapeutice se face la +37 grade C, folosindu-se o metodă care să asigure o temperatură constantă pe toată durata operaţiei de decongelare.

După decongelare, plasma proaspătă congelată se prezintă ca un lichid limpede sau cu o uşoară turbiditate, fără semne vizibile de hemoliză. La sfârşitul decongelării nu trebuie să fie vizibil niciun crioprecipitat insolubil.

Se verifică aspectul macroscopic al fiecărei unităţi şi se elimină cele care prezintă defecte ale etanşeităţii conţinătorului (scurgeri) sau modificări ale aspectului normal al plasmei (floculare, alterări de culoare).

După decongelare, produsul se utilizează imediat. Este interzisă recongelarea.

10. Plasma proaspătă congelată de afereză

Descriere

Component sanguin obţinut prin afereză cu un separator automat de celule din sângele venos al unui singur donator, a cărui aptitudine pentru donarea de sânge este constatată printr-un act medical.

Recoltarea se face utilizându-se un dispozitiv medical steril şi apirogen (set de recoltare specific separatorului automat de celule).

Debutul congelării plasmei se face în primele 6 ore (de preferat primele două ore) de la recoltarea plasmei prin afereză.

Sistemul de congelare a plasmei trebuie să permită obţinerea, într-un interval de 30 de minute, a unei temperaturi mai mici de -30 grade C.

Congelarea cât mai apropiată de momentul recoltării şi la o temperatură mai mică de -30 grade C permite conservarea unei cantităţi mai mari de factori labili ai coagulării.

Plasma proaspătă congelată de afereză conservă concentraţii normale ale factorilor stabili ai coagulării, albuminei şi imunoglobulinelor, precum şi minimum 70% din concentraţia iniţială de Factor VIIIc, a celorlalţi factori labili ai coagulării şi a inhibitorilor naturali.

Volumul de plasmă obţinută dintr-o singură afereză poate varia între 200 ml şi 600 ml. Acest volum ţine cont de volumul soluţiei anticoagulante şi de conservare. Volumul fiecărei unităţi este sistematic înregistrat şi se înscrie pe eticheta unităţii.

În medie, după congelare/decongelare, concentraţia de Factor VIIIc trebuie să fie mai mare sau egală cu 70% din valoarea unităţii de plasmă proaspăt congelată.

Nivelul proteinelor totale este mai mare sau egal cu valoarea de 50 g/l.

Conţinutul în celule reziduale trebuie să fie următorul:

a) eritrocite - mai mic de 6,0 x 10^9/l;

b) leucocite - mai mic de 0,1 x 10^9/l;

c) trombocite - mai mic de 50 x 10^9/l.

Condiţii şi durata maximă de conservare

Condiţiile şi durata maximă de conservare, transportul, decongelarea sunt analoge cu cele ale plasmei proaspete congelate.

11. Crioprecipitat

Descriere

Crioprecipitatul reprezintă fracţiunea de proteine plasmatice care rămâne insolubilă după decongelarea lentă, la temperatura de (+) 2 grade C - (+) 6 grade C, şi ulterior centrifugarea la viteză înaltă, în aceleaşi condiţii de temperatură, a unei unităţi de plasmă proaspătă congelată obţinută dintr-o unitate de sânge total.

Condiţiile de congelare după preparare sunt identice cu cele pentru plasma proaspătă congelată.

Crioprecipitatul conţine cea mai mare parte a Factorului VIII, Factorului von Willebrand, fibrinogenului, Factorului XIII şi fibrolectinei, prezente în plasma proaspăt recoltată şi separată.

Crioprecipitatul este concentrat într-un volum plasmatic final de 30 - 40 ml şi trebuie să conţină:

a) Factor VIIIc - mai mare sau egal cu 70 UI/unitate;

b) fibrinogen - mai mare sau egal cu 140 mg/unitate;

c) Factor von Willebrand - mai mare sau egal cu 100 UI/unitate.

Volumul fiecărei unităţi este sistematic înregistrat şi se înscrie pe eticheta unităţii.

Condiţii şi durata maximă de conservare

Condiţiile şi durata maximă de conservare, transportul, decongelarea sunt analoge cu cele ale plasmei proaspete congelate.

12. Plasmă proaspătă congelată decrioprecipitată

Descriere

Plasma proaspătă congelată decrioprecipitată este plasma obţinută după separarea crioprecipitatului din plasma proaspătă congelată provenită dintr-o singură unitate de sânge total.

Condiţiile de congelare după preparare sunt identice cu cele pentru plasma proaspătă congelată.

Cu excepţia factorilor labili ai coagulării şi a unei părţi importante din cantitatea de fibrogen care se regăsesc în crioprecipitat, plasma proaspătă congelată decrioprecipitată conţine cantităţi de albumină, imunoglobuline şi factori stabili ai coagulării, analoge cu cele conţinute în plasma proaspătă congelată.

Volumul unităţii de plasmă proaspătă congelată decrioprecipitată este de minimum 160 ml. Acest volum ţine cont de volumul soluţiei anticoagulante şi de conservare. Volumul fiecărei unităţi este sistematic înregistrat şi se înscrie pe eticheta unităţii.

Condiţii şi durata maximă de conservare

Condiţiile şi durata maximă de conservare, transportul, decongelarea sunt analoge cu cele ale plasmei proaspete congelate.

13. Concentrat eritrocitar - unitate adult

Descriere

Component sanguin obţinut în sistem închis dintr-o unitate de sânge total - unitate adult care este centrifugată şi din care este îndepărtată plasma, fără a se elimina stratul leucotrombocitar.

Sângele total este recoltat într-un dispozitiv medical steril şi apirogen, sistem multiplu de pungi care conţine în punga primară de recoltare un volum corespunzător de soluţie anticoagulantă şi cel puţin o altă pungă de transfer.

Volumul este de 280 +/- 50 ml şi se defineşte în funcţie de dispozitivul medical (sistemul de pungi) utilizat la recoltare.

Concentratul eritrocitar conţine un număr de leucocite de aproximativ 2,5 - 3,0 x 10^9. Numărul de trombocite din produs variază în funcţie de metoda de centrifugare.

Conţinutul minim de hemoglobină al concentratului eritrocitar - unitate adult este de 45 g/unitate, hematocritul fiind cuprins între 65% şi 75%.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile şi durata maximă de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

14. Concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite - unitate adult

Descriere

Component sanguin obţinut în sistem închis dintr-o unitate de sânge total - unitate adult care este centrifugată şi din care sunt îndepărtate plasma şi stratul leucotrombocitar.

Sângele total este recoltat într-un dispozitiv medical steril şi apirogen, sistem multiplu de pungi care conţine în punga primară de recoltare un volum corespunzător de soluţie anticoagulantă şi cel puţin o altă pungă satelit, de transfer.

Volumul se defineşte în funcţie de dispozitivul medical (sistemul de pungi) utilizat la recoltare.

Unitatea conţine totalitatea eritrocitelor din unitatea de sânge total de origine, cu excepţia a 10 - 30 ml de sediment eritrocitar, care este îndepărtat împreună cu stratul leucotrombocitar.

Conţinutul minim de hemoglobină al concentratului eritrocitar - unitate adult este de 43 g/unitate, hematocritul fiind cuprins între 65% şi 75%.

Conţinutul în leucocite/unitate este mai mic de 1,2 x 10^9, iar numărul de trombocite variază în funcţie de metoda de centrifugare.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile şi durata maximă de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

15. Concentrat eritrocitar deleucocitat - unitate adult

Descriere

Concentrat eritrocitar din care s-a eliminat cea mai mare parte a leucocitelor prin filtrare în sistem închis

Poate fi obţinut fie dintr-o unitate de sânge total - unitate adult deleucocitat, prin centrifugarea acesteia şi îndepărtarea ulterioară a plasmei, sau dintr-o unitate de concentrat eritrocitar prin aplicarea unei proceduri de filtrare în sistem închis, care să asigure sterilitatea produsului.

În ambele situaţii filtrarea trebuie să fie efectuată în primele 48 de ore de la recoltare.

Volumul se defineşte în funcţie de dispozitivul medical (sistemul de pungi) utilizat la recoltare.

Conţinutul minim de hemoglobină al concentratului eritrocitar deleucocitat - unitate adult este de 40 g/unitate, hematocritul fiind cuprins între 50% şi 70%.

Conţinutul în leucocite/unitate este mai mic de 1 x 10^6.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare şi transport

Condiţiile şi durata maximă de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

16. Amestec (pool) de concentrate trombocitare standard

Descriere

Component sanguin derivat din 4 - 6 unităţi de sânge total - unitate adult, proaspăt, care conţine majoritatea trombocitelor din unităţile de origine, în doza terapeutic eficace, resuspendate în plasmă

Amestecul (pool) de concentrate trombocitare standard poate fi produs prin două metode:

- pornind de la stratul leucotrombocitar (buffy-coat) derivat din 4 - 6 unităţi de sânge total - unitate adult;

- pornind de la concentratele trombocitare standard, preparate din plasma bogată în trombocite, şi amestecarea lor ulterioară, în cursul unei procesări secundare.

În ambele cazuri, amestecarea unităţilor se face printr-o tehnică ce asigură sterilitatea produselor, în sistem închis, utilizând dispozitive şi metode validate.

Amestecul (pool) de concentrate trombocitare standard prezintă o culoare gălbuie, cu un aspect turbid la o agitaţie uşoară, fără eritrocite.

Numărul de trombocite din produsul final trebuie să fie de minimum 200 x 10^9.

Numărul de leucocite reziduale din produsul final trebuie să fie de maximum 1 x 10^9.

Volumul produsului final trebuie stabilit astfel încât să asigure o proporţie mai mare de 40 ml pentru fiecare valoare unitară de 60 x 10^9 trombocite.

Valoarea pH corectată la +22 °C, măsurată la sfârşitul perioadei de valabilitate, trebuie să fie de minimum 6,4.

Condiţii şi durata maximă de conservare şi transport

Amestecul (pool) de concentrate trombocitare standard trebuie conservat în condiţii care să asigure, de o manieră optimă, supravieţuirea şi activitatea hemostatică a trombocitelor.

Materialul plastic al pungilor în care sunt preparate şi conservate trombocitele trebuie să fie suficient de permeabil schimburilor gazoase pentru a garanta un aport bun de oxigen pentru trombocite.

Cantitatea de oxigen necesară depinde de cantitatea de trombocite din produs.

În general, se asigură o conservare acceptabilă atunci când concentraţia de trombocite este inferioară valorii de 1,5 x 10^9/ml.

Conservarea are loc la temperatura controlată de +20 °C- +24 °C, în condiţii de agitaţie lentă în plan orizontal şi continuă care generează un aport mai bun de oxigen.

În condiţiile descrise, durata maximă de conservare este de 5 zile, dacă plasticul pungii de preparare şi conservare este calificat pentru această durată.

Amestecul (pool) de concentrate trombocitare standard trebuie transportat la o temperatură cât mai apropiată de cea recomandată. După recepţionare, el trebuie conservat în condiţiile recomandate, cu excepţia cazurilor când se utilizează imediat. Este recomandată agitarea produsului înaintea utilizării.

17. Amestec (pool) de concentrate trombocitare standard, deleucocitat

Descriere

Component sanguin deleucocitat, derivat din 4 - 6 unităţi de sânge total - unitate adult, proaspăt, care conţine majoritatea trombocitelor din unităţile de origine, în doza terapeutic eficace, resuspendate în plasmă

Deleucocitarea amestecului (pool) de concentrate trombocitare standard se face prin filtrare. Filtrarea înaintea conservării, imediat după prepararea amestecului, este opţiunea recomandată, comparativ cu filtrarea în timpul sau imediat înaintea transfuzării produsului.

Amestecul (pool) de concentrate trombocitare standard deleucocitat poate fi produs prin două metode:

- pornind de la stratul leucotrombocitar (buffy-coat) derivat din 4 - 6 unităţi de sânge total - unitate adult;

- pornind de la concentratele trombocitare standard, preparate din plasma bogată în trombocite, şi amestecarea lor ulterioară, în cursul unei procesări secundare.

În ambele cazuri, amestecarea unităţilor şi filtrarea se face printr-o tehnică ce asigură sterilitatea produselor, în sistem închis, utilizând dispozitive şi metode validate.

Amestecul (pool) de concentrate trombocitare standard deleucocitat prezintă o culoare gălbuie, cu un aspect turbid la o agitaţie uşoară, fără eritrocite.

Numărul de trombocite din produsul final trebuie să fie de minimum 200 x 10^9.

Numărul de leucocite reziduale din produsul final trebuie să fie de maximum 1 x 10^6.

Volumul produsului final trebuie stabilit astfel încât să asigure o proporţie mai mare de 40 ml pentru fiecare valoare unitară de 60 x 10^9 trombocite.

Valoarea pH corectată la +22 °C, măsurată la sfârşitul perioadei de valabilitate, trebuie să fie de minimum 6,4.

Condiţii şi durata maximă de conservare şi transport

Amestecul (pool) de concentrate trombocitare standard deleucocitat trebuie conservat în condiţii care să asigure, de o manieră optimă, supravieţuirea şi activitatea hemostatică a trombocitelor.

Materialul plastic al pungilor în care sunt preparate şi conservate trombocitele trebuie să fie suficient de permeabil schimburilor gazoase pentru a garanta un aport bun de oxigen pentru trombocite.

Cantitatea de oxigen necesară depinde de cantitatea de trombocite din produs.

În general, se asigură o conservare acceptabilă atunci când concentraţia de trombocite este inferioară valorii de 1,5 x 10^9/ml.

Conservarea are loc la temperatura controlată de +20 °C - +24 °C, în condiţii de agitaţie lentă în plan orizontal şi continuă care generează un aport mai bun de oxigen.

În condiţiile descrise, durata maximă de conservare este de 5 zile, dacă plasticul pungii de preparare şi conservare este calificat pentru această durată.

Amestecul (pool) de concentrate trombocitare standard deleucocitat trebuie transportat la o temperatură cât mai apropiată de cea recomandată. După recepţionare, el trebuie conservat în condiţiile recomandate, cu excepţia cazurilor când se utilizează imediat. Este recomandată agitarea produsului înaintea utilizării.

ART. 12

Transformările componentelor sanguine pediatrice sunt:

1. Prepararea componentelor sanguine pediatrice:

Prepararea pediatrică reprezintă divizarea în sistem închis a unui component sanguin homolog, în mai multe unităţi, destinate utilizării terapeutice pediatrice.

a) Sânge total - unitate pediatrică

Descriere

Component sanguin ce provine din divizarea în sistem închis a unei unităţi adult de sânge total, recoltată într-un dispozitiv medical steril şi apirogen (sistem multiplu de pungi) care conţine volumul corespunzător de soluţie anticoagulantă/de conservare CPD.

Volumul unei unităţi pediatrice de sânge total este de minimum 50 ml.

Volumul fiecărei unităţi este sistematic înregistrat şi se înscrie pe eticheta unităţii.

Conţinutul minim de hemoglobină al unităţii adult de sânge total din care se obţin unităţile pediatrice trebuie să fie de 45 g/unitate adult sânge total.

La sfârşitul perioadei de valabilitate, hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile de conservare, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

Durata maximă de preparare, conservare şi administrare la nou-născuţi şi sugari este de 7 zile de la recoltare. După acest interval, produsul poate fi folosit pentru administrare la copii cu vârsta de peste 6 luni sau adult, având o valabilitate de maximum 35 zile de la recoltare.

b) Sânge total deleucocitat - unitate pediatrică

Descriere

Component sanguin ce provine din divizarea în sistem închis a unei unităţi adult de sânge total deleucocitat.

Sângele total este recoltat într-un dispozitiv medical steril şi apirogen (sistem multiplu de pungi) care conţine un volum corespunzător de soluţie anticoagulantă/de conservare CPD şi filtru integrat pentru deleucocitarea sângelui total.

Volumul unei unităţi pediatrice de sânge total deleucocitat este de minimum 50 ml.

Volumul fiecărei unităţi este sistematic înregistrat şi se înscrie pe eticheta unităţii.

Conţinutul minim de hemoglobină al unităţii adult de sânge total din care se obţin unităţile pediatrice trebuie să fie de 40 g/unitate adult sânge total.

La sfârşitul perioadei de valabilitate, hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile de conservare, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

Durata maximă de preparare, conservare şi administrare la nou-născuţi şi sugari este de 7 zile de la recoltare. După acest interval, produsul poate fi folosit pentru administrare la copii cu vârsta de peste 6 luni sau adult, având o valabilitate de maximum 35 zile de la recoltare.

c) Concentrat eritrocitar - unitate pediatrică

Descriere

Component sanguin ce provine din divizarea în sistem închis a unui concentrat eritrocitar preparat dintr-o unitate adult de sânge total prin centrifugare şi din care se decantează o parte din plasma separată, fără a se elimina stratul leucotrombocitar.

Sângele total este recoltat într-un dispozitiv medical steril şi apirogen (sistem multiplu de pungi) care conţine un volum corespunzător de soluţie anticoagulantă/de conservare CPD.

Volumul concentratului eritrocitar - unitate pediatrică este de minimum 50 ml.

Hematocritul este cuprins între 60% şi 80%.

Conţinutul minim de hemoglobină al unităţii adult de sânge total din care se obţin unităţile pediatrice trebuie să fie de 45 g/unitate adult sânge total.

La sfârşitul perioadei de valabilitate, hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile de conservare, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

Durata maximă de preparare, conservare şi administrare la nou-născuţi şi sugari este de 7 zile de la recoltare. După acest interval, produsul poate fi folosit pentru administrare la copii cu vârsta de peste 6 luni sau adult, având o valabilitate de maximum 35 zile de la recoltare.

d) Concentrat eritrocitar deleucocitat - unitate pediatrică

Descriere

Component sanguin obţinut prin divizarea în sistem închis a unui concentrat eritrocitar deleucocitat preparat dintr-o unitate adult de sânge total deleucocitat prin centrifugare şi din care se decantează o parte din plasma separată.

Sângele total este recoltat într-un dispozitiv medical steril şi apirogen (sistem multiplu de pungi) care conţine un volum corespunzător de soluţie anticoagulantă/de conservare CPD şi filtru integrat pentru deleucocitarea sângelui total.

Volumul concentratului eritrocitar deleucocitat - unitate pediatrică este de minimum 50 ml. Hematocritul este cuprins între 60% şi 80%.

Conţinutul minim de hemoglobină al unităţii adult de sânge total din care se obţin unităţile pediatrice trebuie să fie de 40 g/unitate adult sânge total.

La sfârşitul perioadei de valabilitate, hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile de conservare, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

Durata maximă de preparare, conservare şi administrare la nou-născuţi şi sugari este de 7 zile de la recoltare. După acest interval, produsul poate fi folosit pentru administrare la copii cu vârsta de peste 6 luni sau adult, având o valabilitate de maximum 35 zile de la recoltare.

e) Concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite - unitate pediatrică

Descriere

Component sanguin ce provine din divizarea în sistem închis a unui concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite - unitate adult

Volumul concentratului eritrocitar sărăcit în leucocite - unitate pediatrică este de minimum 50 ml.

Hematocritul este cuprins între 50% şi 70%.

Conţinutul minim de hemoglobină al unităţii de concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite - unitate adult din care se obţine unitatea pediatrică trebuie să fie de 43 g/unitate.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

Durata maximă de preparare, conservare şi administrare la nou-născuţi şi sugari este de 7 zile de la recoltare. După acest interval, produsul poate fi folosit pentru administrare la copii cu vârsta de peste 6 luni sau adult, având o valabilitate de maximum 35 zile de la recoltare.

f) Concentrat eritrocitar resuspendat - unitate pediatrică

Descriere

Component sanguin ce provine din divizarea în sistem închis a unui concentrat eritrocitar resuspendat - unitate adult

Volumul concentratului eritrocitar resuspendat - unitate pediatrică este de minimum 50 ml.

Hematocritul este de 50% - 70%.

Conţinutul minim de hemoglobină a concentratului eritrocitar resuspendat - unitate adult din care se obţine unitatea pediatrică trebuie să fie de minimum 45 g/unitate.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

Durata maximă de preparare, conservare şi administrare la nou-născuţi şi sugari este de 7 zile de la recoltare. După acest interval, produsul poate fi folosit pentru administrare la copii cu vârsta de peste 6 luni sau adult, având o valabilitate de maximum 35 zile de la recoltare.

g) Concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat - unitate pediatrică

Descriere

Component sanguin provenit din divizarea în sistem închis a unui concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat - unitate adult

Volumul concentratului eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat - unitate pediatrică este de minimum 50 ml.

Hematrocritul este cuprins între 50% şi 70%.

Conţinutul minim de hemoglobină al concentratului eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat - unitate adult din care se obţine unitatea pediatrică trebuie să fie de minimum 43 g/unitate.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

Durata maximă de preparare, conservare şi administrare la nou-născuţi şi sugari este de 7 zile de la recoltare. După acest interval, produsul poate fi folosit pentru administrare la copii cu vârsta de peste 6 luni sau adult, având o valabilitate de maximum 35 zile de la recoltare.

h) Concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendat - unitate pediatrică

Descriere

Component sanguin provenit din divizarea în sistem închis a unei unităţi de concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendat - unitate adult.

Volumul unei unităţi de concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendat - unitate pediatrică este de minimum 50 ml.

Hematocritul este cuprins între 50% şi 70%.

Conţinutul minim de hemoglobină al concentratului eritrocitar deleucocitat - unitate adult din care se obţine unitatea pediatrică trebuie să fie de minimum 40 g/unitate.

La sfârşitul perioadei de valabilitate hemoliza trebuie să fie mai mică de 0,8% din masa eritrocitară.

Condiţiile şi durata maximă de conservare

Condiţiile de conservare, transportul, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie şi transfuzie sunt identice cu cele ale sângelui total - unitate adult.

Durata maximă de preparare, conservare şi administrare la nou-născuţi şi sugari este de 7 zile de la recoltare. După acest interval, produsul poate fi folosit pentru administrare la copii cu vârsta de peste 6 luni sau adult, având o valabilitate de maximum 35 zile de la recoltare.

2. Iradierea (25 grays):

Iradierea constă în expunerea unui component sanguin celular la o sursă de radiaţii ionizante cu scopul de a inactiva celulele imunocompetente din produs.

Protocolul terapeutic stabilit trebuie să garanteze o doză măsurabilă în fiecare punct al zonei de iradiere de minimum 25 grays şi maximum 45 grays.

Durata de expunere se stabileşte pentru fiecare sursă de radiaţii şi este reevaluată periodic pentru a ţine cont de curba de activitate a izotopului.

Concentratele eritrocitare pot fi iradiate în primele 14 zile de la recoltare şi ulterior pot fi stocate până în ziua 28 de la recoltare.

Concentratele eritrocitare pediatrice trebuie utilizate în primele 48 de ore de la iradiere.

Concentratele trombocitare pot fi utilizate până la data de expirare a valabilităţii.

Concentratele granulocitare trebuie iradiate şi utilizate în maximum 24 de ore de la iradierea lor.

Se recomandă utilizarea etichetelor sensibile la radiaţii, care validează respectarea condiţiilor de iradiere a componentului sanguin.

Iradierea componentelor sanguine poate fi făcută doar în unităţile care dispun de condiţii adecvate de iradiere a componentelor sanguine şi care deţin autorizaţiile specifice.

Această transformare se aplică următoarelor componente sanguine celulare:

a) sânge total - unitate adult;

b) sânge total deleucocitat - unitate adult;

c) concentrat eritrocitar resuspendat;

d) concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat;

e) concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendat;

f) concentrat eritrocitar de afereză deleucocitat resuspendat;

g) concentrat trombocitar standard;

h) concentrat trombocitar unitar de afereză deleucocitat;

i) concentrat granulocitar de afereză.

ART. 13

Calificative ale componentelor sanguine homologe:

1. Fenotipat

Definiţie

Calificativul de "fenotipat" implică determinarea antigenelor eritrocitare C(RH2), E(RH3), c(RH4), e(RH5) ale sistemului Rhesus şi antigenului eritrocitar K(Kel1) al sistemului Kell.

În funcţie de necesităţi este extinsă fenotiparea şi la alte sisteme antigenice eritrocitare.

Acest calificativ se poate aplica tuturor componentelor sanguine eritrocitare. Pe eticheta centrului de transfuzie sanguină vor fi menţionate fiecare antigen eritrocitar determinat şi rezultatul determinării.

Calificativul "fenotipat" se poate aplica şi celorlalte componente celulare, dacă se determină antigene HLA sau/şi specifice seriei celulare, în situaţii patologice speciale.

2. Compatibilizat

Definiţie

Calificativul de "compatibilizat" se aplică componentelor sanguine eritrocitare pentru care a fost realizată, în laboratorul centrului de transfuzie sanguină, proba directă de compatibilitate între serul primitorului şi eritrocitele componentului sanguin destinat utilizării terapeutice. Pe eticheta centrului de transfuzie sanguină va fi menţionat acest calificativ.

3. Securizat prin carantinare

Definiţie

Securizarea prin carantină constă în stocarea componentelor sanguine plasmatice timp de 6 luni, în condiţii specifice de conservare. După acest interval, validarea acestora ca produse securizate este condiţionată de rezultatele negative ale controlului biologic obligatoriu al altei donări provenind de la acelaşi donator, după un interval de 6 luni.

Acest calificativ se poate aplica tuturor componentelor sanguine plasmatice. Pe eticheta centrului de transfuzie sanguină va fi menţionat: "Securizare prin carantină".

ART. 14

(1) Componentele sanguine autologe provin din recoltarea de sânge total sau din recoltarea prin afereză de la o persoană în vederea utilizării terapeutice exclusiv la aceeaşi persoană, în cadrul unui protocol de transfuzie autologă programată (TAP).

(2) Protocolul de transfuzie autologă programată se stabileşte de comun acord între medicul curant responsabil de intervenţia chirurgicală şi medicul responsabil de colectă din centrul de transfuzie sanguină.

(3) Componentele sanguine autologe sunt recoltate şi preparate numai în centrele de transfuzie sanguină, pornindu-se de la recoltările de sânge total secvenţiale programate sau de la recoltarea prin afereză programată.

(4) Componentele sanguine autologe au un circuit de conservare, distribuţie şi transport separat de cel al componentelor sanguine homologe.

(5) Condiţiile şi durata maximă de conservare, condiţiile de transport, precum şi controlul fizic înainte de distribuţie sau transfuzie sunt analoge celor pentru componentele sanguine homologe similare.

(6) Caracteristicile componentelor sanguine autologe sunt identice cu cele ale componentelor sanguine homologe similare.

ANEXA 2

Condiţii de depozitare, transport şi distribuţie pentru sânge uman şi componente sanguine umane

1. Depozitare

1.1. Depozitare sub formă lichidă

______________________________________________________________________________

|      Produs sanguin     | Temperatura de | Perioada maximă de valabilitate   |

|                         | depozitare     |                                   |

|_________________________|________________|___________________________________|

| Concentrate eritrocitare| Între +2 °C şi | Între 28 şi 49 zile, în funcţie de|

| şi sânge total (dacă    | +6 °C          | procesele utilizate pentru        |

| este folosit pentru     |                | recoltare, procesare şi depozitare|

| transfuzie ca sânge     |                |                                   |

| total)                  |                |                                   |

|_________________________|________________|___________________________________|

| Concentrate trombocitare| Între +20 °C şi| 5 zile; Pot fi depozitate 7 zile, |

|                         | +24 °C         | cu condiţia detectării sau        |

|                         |                | reducerii contaminării bacteriene.|

|_________________________|________________|___________________________________|

| Concentrat granulocitar | Între +20 °C şi| 24 ore                            |

|                         | +24 °C         |                                   |

|_________________________|________________|___________________________________|

1.2. Crioconservare

______________________________________________________________________________

|     Component sanguin   |         Condiţii şi perioada de depozitare         |

|_________________________|____________________________________________________|

| Concentrat eritrocitar  | Până la 30 ani, în funcţie de procesele utilizate  |

|                         | pentru recoltare, procesare şi depozitare          |

|_________________________|____________________________________________________|

| Concentrat trombocitar  | Până la 24 de luni, în funcţie de procesele        |

|                         | utilizate pentru recoltare, procesare şi depozitare|

|_________________________|____________________________________________________|

| Plasmă şi crioprecipitat| Până la 36 de luni, în funcţie de procesele        |

|                         | utilizate pentru recoltare, procesare şi depozitare|

|_________________________|____________________________________________________|

| Eritrocitele şi trombocitele crioconservate trebuie preparate într-un mediu  |

| adecvat după decongelare. Perioada admisă de depozitare după decongelare     |

| depinde de metoda utilizată.                                                 |

|______________________________________________________________________________|

2. Transport şi distribuţie

Transportul şi distribuţia de sânge şi componente sanguine în toate etapele lanţului transfuzional se fac în condiţii care asigură menţinerea integrităţii produsului.

3. Cerinţe privind controlul calităţii pentru sânge şi componente sanguine

3.1. Sângele şi componentele sanguine trebuie să respecte încercările tehnice de calitate prezentate în continuare şi trebuie să fie conforme cu rezultatele acceptabile.

3.2. Trebuie să se asigure controlul bacteriologic adecvat la recoltare şi în timpul procesării.

3.3. Ministerul Sănătăţii trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a se asigura că importurile de sânge şi de componente sanguine din ţări terţe, inclusiv cele utilizate ca materie primă pentru fabricarea de medicamente derivate din sânge sau plasmă de origine umană, îndeplinesc standarde de calitate şi siguranţă echivalente cu cele prevăzute de ordin.

3.4. Pentru donările autologe, încercările marcate cu un asterisc (*) reprezintă doar recomandări.

3.5. Cerinţe privind controlul de calitate:

______________________________________________________________________________

|    Componente    | Încercări de        |    Rezultate acceptabile pentru     |

|                  | calitate necesare   |    încercările de calitate          |

|                  | Frecvenţa necesară a|                                     |

|                  | prelevării de probe |                                     |

|                  | pentru toate        |                                     |

|                  | încercările se      |                                     |

|                  | determină utilizând |                                     |

|                  | controlul statistic |                                     |

|                  | al procesului.      |                                     |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

|        1         |          2          |                  3                  |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Concentrat       | Volum               | În funcţie de caracteristicile de   |

| eritrocitar      |                     | depozitare, astfel încât să se      |

|                  |                     | menţină produsul în limitele        |

|                  |                     | specificaţiilor pentru hemoglobină  |

|                  |                     | şi hemoliză                         |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Hemoglobină (*)     | Cel puţin 45 g pe unitate           |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Hemoliză            | Sub 0,8% din masa eritrocitelor la  |

|                  |                     | sfârşitul perioadei de valabilitate |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Concentrat       | Volum               | În funcţie de caracteristicile de   |

| eritrocitar      |                     | depozitare, astfel încât să se      |

| sărăcit în       |                     | menţină produsul în limitele        |

| leucocite        |                     | specificaţiilor pentru hemoglobină  |

|                  |                     | şi hemoliză                         |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Hemoglobină (*)     | Cel puţin 43 g pe unitate           |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Hemoliză            | Sub 0,8% din masa eritrocitelor la  |

|                  |                     | sfârşitul perioadei de valabilitate |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Concentrat       | Volum               | În funcţie de caracteristicile de   |

| eritrocitar      |                     | depozitare, astfel încât să se      |

| deleucocitat     |                     | menţină produsul în limitele        |

|                  |                     | specificaţiilor pentru hemoglobină  |

|                  |                     | şi hemoliză                         |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Hemoglobină (*)     | Cel puţin 40 g pe unitate           |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Conţinut de         | Sub 1 x 10^6 pe unitate             |

|                  | leucocite           |                                     |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Hemoliză            | Sub 0,8% din masa eritrocitelor la  |

|                  |                     | sfârşitul perioadei de valabilitate |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Concentrat       | Volum               | În funcţie de caracteristicile de   |

| eritrocitar      |                     | depozitare, astfel încât să se      |

| resuspendat      |                     | menţină produsul în limitele        |

|                  |                     | specificaţiilor pentru hemoglobină  |

|                  |                     | şi hemoliză                         |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Hemoglobină (*)     | Cel puţin 45 g pe unitate           |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Hemoliză            | Sub 0,8% din masa eritrocitelor la  |

|                  |                     | sfârşitul perioadei de valabilitate |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Concentrat       | Volum               | În funcţie de caracteristicile de   |

| eritrocitar      |                     | depozitare, astfel încât să se      |

| sărăcit în       |                     | menţină produsul în limitele        |

| leucocite        |                     | specificaţiilor pentru hemoglobină  |

| resuspendat      |                     | şi hemoliză                         |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Hemoglobină (*)     | Cel puţin 43 g pe unitate           |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Hemoliză            | Sub 0,8% din masa eritrocitelor la  |

|                  |                     | sfârşitul perioadei de valabilitate |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Concentrat       | Volum               | În funcţie de caracteristicile de   |

| eritrocitar      |                     | depozitare, astfel încât să se      |

| deleucocitat     |                     | menţină produsul în limitele        |

| resuspendat      |                     | specificaţiilor pentru hemoglobină  |

|                  |                     | şi hemoliză                         |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Hemoglobină (*)     | Cel puţin 40 g pe unitate           |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Conţinut de         | Sub 1 x 10^6 pe unitate             |

|                  | leucocite           |                                     |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Hemoliză            | Sub 0,8% din masa eritrocitelor la  |

|                  |                     | sfârşitul perioadei de valabilitate |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Concentrat       | Volum               | În funcţie de caracteristicile de   |

| eritrocitar de   |                     | depozitare, astfel încât să se      |

| afereză          |                     | menţină produsul în limitele        |

|                  |                     | specificaţiilor pentru hemoglobină  |

|                  |                     | şi hemoliză                         |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Hemoglobină (*)     | Cel puţin 40 g pe unitate           |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Hemoliză            | Sub 0,8% din masa eritrocitelor la  |

|                  |                     | sfârşitul perioadei de valabilitate |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Sânge total      | Volum               | În funcţie de caracteristicile de   |

|                  |                     | depozitare, astfel încât să se      |

|                  |                     | menţină produsul în limitele        |

|                  |                     | specificaţiilor pentru hemoglobină  |

|                  |                     | şi hemoliză; 450 ml +/- 50 ml       |

|                  |                     | Pentru donări pediatrice autologe de|

|                  |                     | sânge total - cel mult 10,5 ml/kg   |

|                  |                     | greutate corporală                  |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Hemoglobină (*)     | Cel puţin 45 g pe unitate           |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Hemoliză            | Sub 0,8% din masa eritrocitelor la  |

|                  |                     | sfârşitul perioadei de valabilitate |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Concentrat       | Volum               | În funcţie de caracteristicile de   |

| trombocitar de   |                     | depozitare, astfel încât să se      |

| afereză          |                     | menţină produsul în limitele        |

|                  |                     | specificaţiilor pentru pH           |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Conţinut de         | Sunt permise variaţii ale           |

|                  | trombocite          | conţinutului de trombocite pentru o |

|                  |                     | singură donare în limitele conforme |

|                  |                     | cu condiţiile validate de preparare |

|                  |                     | şi conservare.                      |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | pH                  | Minimum 6,4 corectat la 22 °C, la   |

|                  |                     | sfârşitul perioadei de valabilitate |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Concentrat       | Volum               | În funcţie de caracteristicile de   |

| trombocitar de   |                     | depozitare, astfel încât să se      |

| afereză          |                     | menţină produsul în limitele        |

|                  |                     | specificaţiilor pentru pH           |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Conţinut de         | Sunt permise variaţii ale           |

|                  | trombocite          | conţinutului de trombocite pentru o |

|                  |                     | singură donare în limitele conforme |

|                  |                     | cu condiţiile validate de preparare |

|                  |                     | şi conservare.                      |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Conţinut de         | Sub 1 x 10^6 pe unitate             |

|                  | leucocite           |                                     |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | pH                  | Minimum 6,4 corectat la 22 °C, la   |

|                  |                     | sfârşitul perioadei de valabilitate |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Amestec (pool) de| Volum               | În funcţie de caracteristicile de   |

| concentrate      |                     | depozitare, astfel încât să se      |

| trombocitare     |                     | menţină produsul în limitele        |

| standard         |                     | specificaţiilor pentru pH           |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Conţinut de         | Sunt permise variaţii ale           |

|                  | trombocite          | conţinutului de trombocite per      |

|                  |                     | amestec în limite conforme cu       |

|                  |                     | condiţiile validate de preparare şi |

|                  |                     | conservare.                         |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Conţinut de         | Sub 0,2 x 10^9 pe unitate (metoda   |

|                  | leucocite           | plasmei îmbogăţite în trombocite)   |

|                  |                     | Sub 0,05 x 10^9 pe unitate (metoda  |

|                  |                     | "buffy-coat")                       |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | pH                  | Minimum 6,4 corectat la 22 °C, la   |

|                  |                     | sfârşitul perioadei de valabilitate |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Amestec (pool) de| Volum               | În funcţie de caracteristicile de   |

| concentrate      |                     | depozitare, astfel încât să se      |

| trombocitare     |                     | menţină produsul în limitele        |

| standard         |                     | specificaţiilor pentru pH           |

| deleucocitat     |_____________________|_____________________________________|

|                  | Conţinut de         | Sunt permise variaţii ale           |

|                  | trombocite          | conţinutului de trombocite per      |

|                  |                     | amestec în limite conforme cu       |

|                  |                     | condiţiile validate de preparare şi |

|                  |                     | conservare.                         |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Conţinut de         | Sub 1 x 10^6 pe amestec             |

|                  | leucocite           |                                     |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | pH                  | Minimum 6,4 corectat la 22 °C, la   |

|                  |                     | sfârşitul perioadei de valabilitate |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Concentrat       | Volum               | În funcţie de caracteristicile de   |

| trombocitar      |                     | depozitare, astfel încât să se      |

| standard         |                     | menţină produsul în limitele        |

|                  |                     | specificaţiilor pentru pH           |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Conţinut de         | Sunt permise variaţii ale           |

|                  | trombocite          | conţinutului de trombocite pentru o |

|                  |                     | singură unitate în limitele conforme|

|                  |                     | cu condiţiile validate de preparare |

|                  |                     | şi conservare.                      |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Conţinut de         | Sub 0,2 x 10^9 pe unitate (metoda   |

|                  | leucocite           | plasmei îmbogăţite cu trombocite)   |

|                  |                     | Sub 0,05 x 10^9 pe unitate (metoda  |

|                  |                     | "buffy coat")                       |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | pH                  | Minimum 6,4 corectat la 22 °C, la   |

|                  |                     | sfârşitul perioadei de valabilitate |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Concentrat       | Volum               | În funcţie de caracteristicile de   |

| trombocitar      |                     | depozitare, astfel încât să se      |

| standard         |                     | menţină produsul în limitele        |

| deleucocitat     |                     | specificaţiilor pentru pH           |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Conţinut de         | Sunt permise variaţii ale           |

|                  | trombocite          | conţinutului de trombocite pentru o |

|                  |                     | singură unitate în limitele conforme|

|                  |                     | cu condiţiile validate de preparare |

|                  |                     | şi conservare.                      |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Conţinut de         | Sub 1 x 10^6 pe unitate             |

|                  | leucocite           |                                     |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | pH                  | Minimum 6,4 corectat la 22 °C, la   |

|                  |                     | sfârşitul perioadei de valabilitate |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Plasmă           | Volum               | Volumul declarat +/- 10%            |

| proaspătă -      |_____________________|_____________________________________|

| congelată        | Factor VIIIc (*)    | Media (după congelare şi            |

|                  |                     | decongelare): cel puţin 70% din     |

|                  |                     | valoarea unităţii de plasmă proaspăt|

|                  |                     | recoltată                           |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Proteine totale (*) | Cel puţin 50 g/l                    |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Conţinut celular    | Eritrocite: sub 6,0 x 10^9/l        |

|                  | rezidual (*)        | Leucocite: sub 0,1 x 10^9/l         |

|                  |                     | Trombocite: sub 50 x 10^9/l         |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Plasmă           | Volum               | Volumul declarat +/- 10%            |

| proaspătă -      |_____________________|_____________________________________|

| congelată        | Conţinut celular    | Eritrocite: sub 6,0 x 10^9/l        |

| decrioprecipitată| rezidual (*)        | Leucocite: sub 0,1 x 10^9/l         |

|                  |                     | Trombocite: sub 50 x 10^9/l         |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Crioprecipitat   | Conţinut de         | Mai mare sau egal cu 140 mg pe      |

|                  | fibrinogen (*)      | unitate                             |

|                  |_____________________|_____________________________________|

|                  | Conţinut de factor  | Mai mare sau egal cu 70 de unităţi  |

|                  | VIIIc (*)           | internaţionale pe unitate           |

|__________________|_____________________|_____________________________________|

| Concentrat       | Volum               | Sub 500 ml                          |

| granulocitar de  |_____________________|_____________________________________|

| afereză          | Conţinut de         | Mai mare decât 1 x 10^10            |

|                  | granulocite         | granulocite/unitate                 |

|__________________|_____________________|_____________________________________|